环境应急资源调查报告

- 1应急资源调查目的

应急资源调查的目的是为了有效开展环境应急工作，保障当饮用水源保护区环境污染事件突然发生时，涟水县人民政府及其他应急负责单位等能快速应对。减小污染造成的损失，减轻突发环境事件对社会的影响。由涟水县人民政府组织实施，全面调查根据预案制定的必需的应急物资储备情况，以保障应急人力、财力、装备进行科学的调配。

- 2水源地的突发环境事件调查分析

根据《涟水县古淮河保滩水源地基础状况调查和风险评估》，涟水县古淮河保滩水源地可能发生以下突发环境事件：（1）危险化学品泄漏造成的突发水污染事件；（2）特殊气象条件引发的次生水污染事件。一旦发生事故，将严重影响涟水县第二水厂服务范围内居民饮水安全，造成一定的经济、环境损失。

因此，本报告重点提出了三方面的应对要求：（1）应急设施必须满足相关要求；（2）应急物资按照要求进行配置补充，并符合有关应急要求，重点做好应急监测设备、麻袋、编织袋的配备，以便及时切断泄漏源，监测取水口水质；（3）应急救援队伍按照要求进行扩充，人员要定岗，各岗位人员还要有备份，以满足事故应急需要。突发环境事件超出应急队伍处理能力时，应及时上报上级相关应急部门。

- 3环境应急人力资源调查

人力资源的合理配置是突发环境事件应急管理体系的重要环节之一。 在“人、财、物 ”三大资源中，人力资源居于首位。本报告从应急管理人员配置、救援力量等方面评价人力资源配置现状，为合理分配、引进人才提供参考依据。

- 3.1内部应急人力资源

涟水县人民政府成立县突发环境事件应急指挥部（以下简称县应急指挥部），作为水源地突发环境事件应急指挥和协调机构，统一组织和协调涟水县涉及水源地突发环境事件应急工作。县应急指挥部总指挥由县政府县长担任，副总指挥由县政府分管副县长担任。

县应急指挥部由应急总指挥、应急副总指挥领导，下设突发环境事件应急办公室（以下简称县环境应急办），负责日常工作。县环境应急办挂靠在淮安市涟水生态环境局，县政府办公室相关负责人和淮安市涟水生态环境局局长兼任办公室主任。

成员单位根据应急处置工作需要确定，主要包括：县宣传部、淮安市涟水生态环境局、县应急管理局、县水利局、县住房和城乡建设局、县公安局、消防救援大队、县财政局、县自然资源和规划局、县交通运输局、县卫生健康委员会、县民政局、县市场监督管理局、涟水县保滩镇人民政府、自来水厂等单位。各相关部门按照各自职责做好水源地突发环境事件应急保障工作。

《江苏省突发环境事件应急预案》、《淮安市突发事件总体应急预案》、《淮安市突发环境事件应急预案》、《淮安市涟水县突发环境事件应急预案》、《淮安市集中式饮用水源地突发污染事件应急预案》是本预案的上级预案。

表3.1-1 应急工作组职责一览表

| 应急工作组 组成 | 成员单位 | 应急职责 |
| --- | --- | --- |
| 应急处置组 | 淮安市涟水生态环境局 涟水县保滩镇人民政府 县水利局 县卫健委 县交通运输局 县住房和城乡建设局 县应急管理局 县公安局 县自然资源和规划局 消防救援大队 自来水厂 | 负责组织制定应急处置方案；现场污染物消除、围堵和削减，以及污染物收集、转运和异地处置等工作。 |
| 应急监测组 | 淮安市涟水生态环境局 县水利局 县卫健委 自来水厂 环境监测机构 | 负责制定应急监测方案；负责在污染带上游、下游分别设置断面进行应急监测；负责应急期间的水源地、供水单位和管网末梢水的水质监测。 |
| 应急供水 保障组 | 县住房和城乡建设局 县卫健委 淮安市涟水生态环境局 县水利局 自来水厂 | 负责制定应急供水保障方案；负责指导供水单位启动深度处理设施或备用水源以及应急供水车等措施，保障居民用水。 |
| 应急物资 保障组 | 县应急管理局 县民政局 县公安局 县交通运输局 县财政局 自来水厂 | 负责制定应急物资保障方案；负责调配应急物资、协调运输车辆；负责协调补偿征用物资、应急救援和污染物处置等费用；负责区域物价稳定，保障商品供应。 |
| 综合组 | 县宣传部 县应急管理局 | 负责信息报告、信息发布和舆情应对等工作。 |

- 3.2外部应急救援力量

水源地水质监测由淮安市涟水生态环境局与江苏淮安市环境监测中心站进行沟通，请求支援。

若水源地发生突发环境事故，可向消防救援大队申请消防救援。

若水源地发生突发环境事故，超出县政府善后处置能力时，可上报淮安市人民政府，请求财政及物资等补贴；请求淮安市专家技术指导。

外部应急救援及联系方式见表3.2-1，3.1-2。

表3.2-1 外部应急救援队伍

| 序号 | 单位名称 | 联系人及 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省生态环境厅苏北应急物质库 | 周灵 蒋秋明 | 13305235518 13805250817 |

表3.1-2淮安市应急专家库成员名单及联系方式

| 序号 | 姓名 | 单 位 | 联系电话 | 擅 长 领 域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王锦荣 | 淮安市交通运输综合行政执 法支队 | 13805235799 | 水上交通应急管理、应急救援、事故 调查 |
| 2 | 王正宇 | 淮安市公安局交通警察支队 | 13852367700 | 道路交通事故处理（危化品管理） |
| 3 | 郝达平 | 江苏省水文水资源勘测局淮 安分局 | 13861560188 | 水文水资源生态监测及分析研究、生 态修复与保护等 |
| 4 | 秦继华 | 南大环境规划设计研究院 (江苏)有限公司 | 13813863800 | 环境咨询、环境应急管理 |
| 5 | 张兴波 | 江苏省淮安环境监测中心 | 18932316288 | 环境科研、应急管理、应急监测 |
| 6 | 吴龙亚 | 江苏淮安工业园区环保管理 服务中心 | 15861715655 | 环境应急处置 |
| 7 | 于滨 | 安道麦安邦(江苏)有限公司 | 13952345543 | 危化品存储及风险防控、突发环境处 置 |
| 8 | 管安 | 淮安市洪泽区安全生产企业 | 18952319349 | 应急管理 |
| 9 | 朱雪梅 | 志愿者协会 | 18932329910 | 环境应急管理、生态修复 |
| 10 | 谢正华 | 淮安市环境科学研究所 | 15152351199 | 消防救援 |
| 11 | 韩苏杭 | 淮安市消防救援支队 | 13861585323 | 安全生产、预案管理 |
| 12 | 张洪生 | 中国化学品安全协会 | 18630930809 | 化学品安全 |
| 13 | 李国高 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份 有限公司 | 13852329519 | 环境应急、环境安全 |
| 14 | 王康 | 淮安清江石油化工有限责任 公司 | 15252405159 | 环保设施安全管理、环境应急、 |
| 15 | 张家亮 | 淮安市五洋再生物资回收利 用有限公司 | 13912072140 | 化工安全 |
| 16 | 朱保华 | 江苏博泰药业有限公司 | 18951476999 | 危险废物、废水、废气治理 |
| 17 | 程志洪 | 万香科技股份有限公司 | 13151857560 | 化工领域的环保、安全、卫生管理 |
| 18 | 关吉标 | 江苏永安化工有限公司 | 15305233700 | 应急处置、安全、环保管理、化工安 全 |
| 19 | 孙小勇 | 江苏淮河化工有限公司 | 13770461110 | 化工企业环保管理 |
| 20 | 周海峰 | 江苏宏邦化工科技有限公司 | 15189698270 | 化工企业应急管理 |
| 21 | 周玲 | 南大环境规划设计研究院 (江苏) | 18932329178 | 废气、废水处理、固废处理、环境应 急 |
| 22 | 冀巍 | 江苏省淮安环境监测中心 | 18932329902 | 应急管理、应急监测 |
| 23 | 马骥 | 淮安市金湖生态环境综合行 政执法局 | 13905232924 | 应急管理、环境执法 |
| 24 | 梅继策 | 淮安市盱眙生态环境综合行 政执法局 | 13651557035 | 应急管理、环境执法 |
| 25 | 潘如彬 | 淮安市生态环境监测监控中 心 | 18936388236 | 应急管理、清洁生产、监测监控 |
| 26 | 陈晓波 | 淮安市洪泽生态环境监测监 控站 | 13776724319 | 应急监测 |
| 27 | 赵洪彬 | 淮安市洪泽生态环境综合行 政执法局 | 18952301636 | 应急管理、固废、大气、水环境管理 |
| 28 | 丁伟 | 淮安市涟水生态环境综合执 法局 | 18852369698 | 危废应急处置、水、气污染处置 |
| 29 | 王猛 | 淮安市涟水生态环境监测监 控站 | 18800676668 | 环境管理、环境监测 |
| 30 | 潘永江 | 淮安市盱眙生态环境综合行 政执法局 | 18915199506 | 应急管理、环境执法 |
| 31 | 侯国红 | 淮安市生态环境综合执法局 经济开发区分局 | 13511541496 | 环境执法、突发环境事件应急处置 |
| 32 | 朱贤瑾 | 淮安市生态环境工业园区分 局 | 15905236442 | 应急管理、环境执法 |
| 33 | 崔强明 | 淮安市淮安生态环境局 | 15005234995 | 应急管理、环境执法 |
| 34 | 盖超 | 准安市淮安生态环境执法局 | 13852310008 | 应急管理、环境执法 |
| 35 | 黄登楼 | 淮安市清江浦生态环境局 | 15896190449 | 应急管理 |
| 36 | 宋恩安 | 淮安市洪泽生态环境局 | 13776739147 | 应急管理、环境执法 |
| 37 | 黄运 | 淮安市生态环境综合行政执 法局工业园区分局 | 18851267345 | 环境执法、应急管理 |
| 38 | 赵磊 | 淮安市涟水生态环境综合行 政执法局 | 15952341007 | 环境执法 |
| 39 | 张永成 | 淮安市生态环境综合行政执 法局经济开发区分局 | 13905236852 | 环境执法、应急管理 |
| 40 | 别同舜 | 淮安市淮阴生态环境综合行 政执法局 | 13952363106 | 应急管理 |
| 41 | 陈红霞 | 淮安市生态环境监测监控中 心 | 15952341051 | 环境监测、应急管理 |
| 42 | 付丽洋 | 南京环境规划设计研究所 (江苏 )有限公司 | 13705145095 | 环境风险评估、预案管理、损害评估 |
| 43 | 胡玉霞 | 淮安市生态环境监测监控中 心 | 15152350015 | 应急监测、环境科研、污染治理修复 |

- 4应急备用水源地建设情况调查

根据《省住房城乡建设厅省水利厅省环保厅关于切实加强应急饮用水水源保护管理工作的通知》（苏建城[2017]346 号）、《省政府办公厅关于印发江苏省城市集中式饮用水水源地保护攻坚战实施方案的通知》（苏政办发[2018]107号）， 2020年底前，县级以上城市建立双源供水或应急水源。应急供水能力原则上应不小于近5年年平均日综合生活用水量（公共服务用水和居民家庭用水之和）的70%，内河和湖库取水5天以上的应急供水需求，取水水量保证率不低于97%。

根据以上文件要求，涟水县新建涟水湖应急备用水源地。水源地位于位于涟水县滨河新城内，南边紧邻盐河、西边紧邻涟西二干渠。项目总占地面积 2000亩，水源地设计总库容116.76万m3，满足7天以上居民生活饮用需求的应急备用。水源地现已建成并完成水源地达标建设工作。

- 5环境应急设施装备调查

涟水县第二水厂储备有一定量应急物资，主要是用于突发环境事件造成取水口水质污染情况下水厂的应急。公司应急物资装备具体情况见下表5-1。当事故扩大情况下，应及时汇报至市生态环境局应急办，可以调动淮安市内应急物资进行救援。

涟水县薛行循环经济产业园及涟水县境内都储备有一定量应急物资，以应对突发环境事件造成取水口水质污染情况的应急，具体情况见下表5-2、表5-3。

省环保厅于淮安市设立应急物资储备基地，该基地位于清浦区淮钢大桥附近，为淮安市环保、海事部门和扬州嘉孚特安全防护用品有限公司共同建立，主要承担向徐州、盐城、宿迁等地供应环境应急物资的任务，该应急物资库实行24小时专人值守，备有个人防护类物资13种、污染控制类物资30种。江苏省环境应急物资淮安储备基地物资见表5-4。外部救援队伍情况见表5-5。

表5-1 涟水县第二水厂应急救援物资一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 责任人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程车 | 辆 | 3 | 陈艳 051782315624 |
| 2 | 面包车 | 辆 | 2 |  |
| 3 | 潜水排污泵 | 台 | 1 |  |
| 4 | 发电机 | 台 | 2 |  |
| 5 | 电焊机 | 台 | 4 |  |
| 6 | 气割设备 | 台 | 1 |  |
| 7 | 听漏仪 | 台 | 1 |  |
| 8 | 风镐 | 个 | 3 |  |
| 9 | 电镐 | 个 | 3 |  |
| 10 | 电锤 | 个 | 3 |  |
| 11 | 电动切割机 | 台 | 3 |  |
| 12 | 角向磨光机 | 台 | 1 |  |
| 13 | 灭火器 | 个 | 120 |  |
| 14 | 消防水枪 | 个 | 20 |  |
| 15 | 空压机 | 台 | 2 |  |
| 16 | 电动工具 | 套 | 5 |  |
| 17 | 机修工具 | 套 | 3 |  |
| 18 | 铅丝 | kg | 60 |  |
| 19 | 编织袋 | 个 | 500 |  |
| 20 | 应急灯 | 盏 | 20 |  |
| 21 | 吸油毡 | 套 | 100 |  |
| 22 | 拦油带 | 套 | 200 |  |
| 23 | 防洪沙袋 | 个 | 100 |  |
| 24 | 潜水泵 | 台 | 2 |  |
| 25 | 救生衣 | 件 | 6 |  |
| 26 | 救生圈 | 个 | 20 |  |
| 27 | 雨衣、雨靴 | 套 | 6 |  |
| 28 | 防水手电筒 | 个 | 3 |  |
| 29 | 防化服 | 件 | 2 |  |
| 30 | 防毒面具 | 个 | 4 |  |
| 31 | 耐酸手套 | 双 | 3 |  |
| 32 | 铁锹 | 个 | 20 |  |

表5-2 薛行循环经济产业园现有应急物资及装备情况

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 性能完好状况 | 责任人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急车辆 | 消防车11t | 2 | 完好 | 魏玉国 0517-82696708 |
| 2 | 救护担架 | 多功能四人担架 | 1 | 完好 |  |
| 3 | 消防水泵 | 嘉陵 gxv160 | 1 | 完好 |  |
| 4 | 消防铁锹 | 战备锹 | 2 | 完好 |  |
| 5 | 防汛沙袋 | 小、中型 | 2 | 完好 |  |
| 6 | 防毒面具 | GB2890- 1995 | 4 | 完好 |  |
| 7 | 急救药箱 | 多功能 | 2 | 完好 |  |
| 8 | 消防水龙带 | 65型、80型 | 16 | 完好 |  |
| 9 | 消防栓 | GB14561-2003 | 5 | 完好 |  |
| 10 | 灭火器 | MF2/ABC2型 | 16 | 完好 |  |
| 11 | 警戒绳 | 0.05m*125m | 12 | 完好 |  |
| 12 | 手电筒 | 特警手电 | 10 | 完好 |  |
| 13 | 其他应急设施 | 水泡，发电机 | 各2台 | 完好 |  |

表5-3 涟水县消防站应急物资与装备情况表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 责任人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水罐消防车 | 辆 | 1 | 119(转) |
| 2 | 压缩空气泡沫消防车 | 辆 | 1 |  |
| 3 | 登高云梯消防车 | 辆 | 1 |  |
| 4 | 机动消防泵（含手台泵、浮艇泵） | 台 | 2 |  |
| 5 | 移动式水带卷盘或水带槽 | 个 | 2 |  |
| 6 | 移动式消防炮（手动炮、遥控炮、自摆炮等） | 个 | 2 |  |
| 7 | 泡沫比例混合器、泡沫液桶、泡沫枪 | 套 | 2 |  |
| 8 | 二节拉梯 | 架 | 2 |  |
| 9 | 三节拉梯 | 架 | 1 |  |
| 10 | 挂钩梯 | 架 | 2 |  |
| 11 | 常压水带 | 米 | 1200 |  |
| 12 | 中压水带 | 米 | 500 |  |
| 13 | 有毒气体探测仪 | 套 | 1 |  |
| 14 | 可燃气体检测仪 | 套 | 1 |  |
| 15 | 消防用红外热像仪 | 台 | 1 |  |
| 16 | 测温仪 | 个 | 1 |  |
| 17 | 各类警示牌 | 套 | 1 |  |
| 18 | 闪光警示灯 | 个 | 1 |  |
| 19 | 隔离警示带 | 盘 | 4 |  |
| 20 | 液压破拆工具组 | 套 | 2 |  |
| 21 | 机动链锯 | 具 | 1 |  |
| 22 | 无齿锯 | 具 | 1 |  |
| 23 | 手动破拆工具组 | 套 | 1 |  |
| 24 | 便携式防盗门拆破工具组 | 套 | 2 |  |
| 25 | 救生缓降器 | 个 | 1 |  |
| 26 | 气动起重气垫 | - | 2 |  |
| 27 | 消防过滤式自救呼吸器 | 具 | 10 |  |
| 28 | 医药急救箱 | 个 | 1 |  |
| 29 | 木制堵漏楔 | 组 | 1 |  |
| 30 | 金属堵漏套管 | 套 | 1 |  |
| 31 | 粘贴式堵漏工具 | 组 | 1 |  |
| 32 | 注入式堵漏工具 | 组 | 1 |  |
| 33 | 无火花工具 | 套 | 1 |  |
| 34 | 移动式排烟机 | 台 | 1 |  |
| 35 | 移动照明灯组 | 套 | 1 |  |
| 36 | 移动发电机 | 台 | 1 |  |
| 37 | 水幕水带 | 米 | 100 |  |
| 38 | 多功能消防水枪 | 支 | 6 |  |
| 39 | 直流水枪 | 支 | 10 |  |
| 40 | 灭火救援指挥箱 | 套 | 1 |  |

表5-4 江苏省环境应急物资淮安储备基地物资一览表

| 序号 | 名称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 责任人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围油栏 | 纽匹格 BOM301 | 卷 | 30 | 周灵 24小时值班电话：18952336858/0517-83160688 |
| 2 | 吸附式条形围油栏 | 纽匹格 BOM408 | 条 | 100 |  |
| 3 | 防化吸污垫 | 纽匹格 MAT302 | 袋 | 300 |  |
| 4 | 吸油棉 | 纽匹格 MAT3004 | 箱 | 200 |  |
| 5 | 溢油围堤 | 纽匹格 PLR212 | 箱 | 20 |  |
| 6 | 撇油袋 | 纽匹格 SKM403 | 箱 | 20 |  |
| 7 | 地毯 | 纽匹格 PLR305 | 件 | 15 |  |
| 8 | 条形吸污袋 | 纽匹格 PIG210 | 件 | 50 |  |
| 9 | 防化围栏 | 纽匹格 HA1010 | 件 | 50 |  |
| 10 | 防化垃圾袋 | BAG202-L50 | 箱 | 30 |  |
| 11 | 防溢小推车 | 纽匹格 344 | 只 | 10 |  |
| 12 | 粉色防化重型吸油卷 | MAT309 | 卷 | 20 |  |
| 13 | PLG重型吸油卷 | MAT3002 | 卷 | 20 |  |
| 14 | 防化类枕垫 | PIL306 | 个 | 20 |  |
| 15 | 洗消池 | ENPAC----5920-YE | 只 | 5 |  |
| 16 | 黄色盛漏围堤 | ENPAC黄色盛漏围堤 | 只 | 1 |  |
| 17 | 高效片状吸油棉1米*0.6米（每袋24平方） | A1 汽油有机物 原油和高粘度油品 | 平方 | 20 |  |
| 18 | 高效卷状吸油棉 1 米*32 米 | 净土 | 平方 | 50 |  |
| 19 | B1 型拖油索 | 直径0.2米，长1米 | 根 | 10 |  |
| 20 | 吸油索（贝多） | 直径 12.7*3 米 | 米 | 800 |  |
| 21 | 吸油索（贝多） | 直径 20*3 米 | 米 | 800 |  |
| 22 | 吸油棉 50*40*3MM | 0P003 | 箱 | 100 |  |
| 23 | 吸油棉 | 1.2*1.2米 | 公斤 | 500 |  |
| 24 | 围油栏 PVC600 型 | 三江 | 米 | 200 |  |
| 25 | 围油栏反光 | 三江 | 米 | 200 |  |
| 26 | 消油剂 | / | 桶 | 40 |  |
| 27 | 收油机 | 国产 | 台 | 1 |  |
| 28 | SkimPro 2 合 1 便携式收油机 | TLS15MM | 台 | 1 |  |
| 29 | 超能蠕动收油机 | 纽匹格 | 台 | 1 |  |
| 30 | 喷洒装置 | 三江 | 套 | 20 |  |
| 31 | 微型喷洒装置 | 220V | 台 | 5 |  |
| 32 | 劲卫*A40 透气隔离防护服 | 金佰利 99792 | 件 | 50 |  |
| 33 | 3000 限次防化服 | 4180149-04 | 件 | 50 |  |
| 34 | 喷雾致密型化学防护服 | N71254210 | 件 | 20 |  |
| 35 | 一次性防化服 | TYVEX1422A-L | 件 | 100 |  |
| 36 | 气体致密型化学防护服 | 国产 | 套 | 5 |  |
| 37 | 液体致密型或粉尘致密型防护服 | 国产 | 套 | 5 |  |
| 38 | 隔热服 | 倍达 | 件 | 10 |  |
| 39 | 隔热服 | 霍尼韦尔 | 件 | 2 |  |
| 40 | 绿盾 PM2.5 抗菌防尘口罩 | 111652 | 只 | 50 |  |
| 41 | 绿盾 PM2.5 抗菌防尘口罩 | 111647 | 只 | 30 |  |
| 42 | 9001V 折叠式带阀防护 | 9001V-1 | 只 | 50 |  |
| 43 | 9001A 折叠式防护口罩（双片耳带 式） | 24-Aug | 只 | 50 |  |
| 44 | 9041A 有机蒸发防护口罩 | 9041 | 只 | 50 |  |
| 45 | VL1-A 亚洲眼镜黑镜架透明片 | 100110 | 付 | 100 |  |
| 46 | S200A 亚洲眼镜透明镜架灰色片 | 100021 | 付 | 80 |  |
| 47 | 6200 半面型防护面罩 | 6200 | 只 | 50 |  |
| 48 | 6800 全面型防护面罩 | 6800 | 只 | 50 |  |
| 49 | 霍尼韦尔半面罩 | 770030M | 只 | 60 |  |
| 50 | 霍尼韦尔全面罩双滤盒 | 54001 | 只 | 20 |  |
| 51 | 6001 有机体气滤毒盒 | 6001CN | 只 | 50 |  |
| 52 | 6002 酸性体气滤毒盒 | 6002CN | 只 | 50 |  |
| 53 | N 系列防毒滤盒 | N75001 | 只 | 50 |  |
| 54 | 霍尼韦尔空气呼吸器 | C900 | 台 | 10 |  |
| 55 | 微型逃生呼吸器 | 3M | 只 | 50 |  |
| 56 | 冲锋舟 | 海蛇 | 艘 | 5 |  |
| 57 | 充气式救生伐 | HA-AL360 | 艘 | 5 |  |
| 58 | 雅玛哈动力机 | 30 型 | 台 | 2 |  |
| 59 | 雅玛哈动力机 | 40 型 | 台 | 1 |  |
| 60 | 救生艇充气泵 | / | 台 | 5 |  |
| 61 | 救生艇储物箱 | / | 只 | 5 |  |
| 62 | 远距离救生抛投器 | 神手 SQS-230 | 套 | 2 |  |
| 63 | 便捷式救生抛投器 | 神手 SQS-75 | 套 | 2 |  |
| 64 | 救生圈 | 江波 | 只 | 100 |  |
| 65 | 荧光背心 | 哈珀 | 件 | 50 |  |
| 66 | 充气式救生衣 | 江波 | 件 | 100 |  |
| 67 | 平板救援担架 | / | 付 | 10 |  |
| 68 | 不锈钢救生竿 | 4.5 米长 | 根 | 50 |  |
| 69 | 应急现场工作服 | 探路者 | 套 | 50 |  |
| 70 | 雨衣 雨靴 雨伞 | 千里雨 | 套 | 20 |  |
| 71 | 睡袋 | 探路者 | 件 | 50 |  |
| 72 | 帐篷 | 探路者 | 套 | 50 |  |
| 73 | 应急供电照明设备发电机 | 冬庆 | 台 | 1 |  |
| 74 | 便携式数码变频汽油发电机 | 单缸 LH2500 | 台 | 2 |  |
| 75 | 消防安全缓降器 | 配 15 米急救绳 | 套 | 5 |  |
| 76 | 消防安全缓降器 | 配 30 米急救绳 | 套 | 5 |  |
| 77 | 消防水泵 | 江都 11 马力 | 台 | 2 |  |
| 78 | 消防服复合材料涂铝箔 | 泰州 | 件 | 5 |  |
| 79 | 消防服轻防 | 泰州 | 件 | 5 |  |
| 80 | 硫酸抢险泵（防酸防静电） | 上海 | 台 | 1 |  |
| 81 | 医用急救箱 | / | 套 | 20 |  |
| 82 | 通用型全配置急救箱 | GRS-1 | 套 | 20 |  |
| 83 | 急救包 | 便携硬包 JE-N-013A | 套 | 20 |  |
| 84 | 手提式防爆灯 | LX-RJW7101 | 台 | 20 |  |
| 85 | 充电电筒 | 利雄 Z-JW7621 | 只 | 20 |  |
| 86 | 辐射报警装置 | SW83A | 台 | 2 |  |
| 87 | 易燃易爆气体报警仪 | JH-BD-1X | 台 | 5 |  |
| 88 | 有毒有害气体报警仪 | 四合一 | 台 | 5 |  |
| 89 | 四合一气体检测仪 | 霍尼韦尔 | 台 | 5 |  |
| 90 | 激光测距望远镜 | 尼康 | 台 | 5 |  |
| 91 | 防爆对讲机 | GP328 | 台 | 6 |  |
| 92 | 测深仪 | / | 台 | 2 |  |
| 93 | 应用录音设备 | 飞利浦 VTR5100 | 只 | 5 |  |
| 94 | 纽匹格多用修补剂 | PTY201 | 根 | 20 |  |
| 95 | 纽匹格修补剂剂组合包 | PTY260 | 包 | 2 |  |
| 96 | 船用应急堵漏毯 | 嵘丞 2*2 | 块 | 5 |  |
| 97 | 船用应急堵漏毯 | 嵘丞 3*3 | 块 | 5 |  |
| 98 | 船用木质堵漏器 | 每箱/（25-30 件） | 箱 | 5 |  |
| 99 | 注入式堵漏工具 | / | 套 | 5 |  |
| 100 | 法兰堵漏工具 | / | 套 | 5 |  |
| 101 | 金属堵漏工具套管 | / | 套 | 5 |  |
| 102 | 堵漏锥 | / | 套 | 5 |  |
| 103 | 外封式堵漏袋 | / | 套 | 5 |  |
| 104 | 粘贴式堵漏胶 | / | 套 | 5 |  |
| 105 | 专业型管道堵漏工具箱 | GEN313 | 套 | 5 |  |
| 106 | 罐体堵漏工具箱 | GEN312-1 | 套 | 5 |  |
| 107 | 电磁式堵漏工具组 | / | 套 | 5 |  |

表5-5 外部应急救援队伍概况表

| 名称 | 类别 | 基本情况 | 业务特长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏省生态环境厅苏北应急物质库 | 综合处置类 | 应急库储备了各专业的救援物资和设备，为突发事件处置提供了物资保障，并配有应急救援车两辆。近几年已经参与多次泄露现场应急处置。 | 油品泄露现场处置危化品泄露善后处置，具备化工特长。 |

- 6应急资源调查结论

涟水县人民政府针对涟水县古淮河保滩水源地突发环境事件已组建了应急救援队伍，并配备了足够的应急设施及装备，同时各部门要加强应急预案的宣传、培训和演练，通过在演练中不断地发现问题并及时修改完善。根据分析，涟水县人民政府在做好本预案提出的各项应急准备后，可以满足事件应急要求。