# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   涟水县人民医院教学科研楼建设项目

建设单位（盖章）：           涟水县人民医院

编制日期：             2025年3月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、 建设项目基本情况	1

二、 建设项目工程分析	15

三、 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	39

四、 主要环境影响和保护措施	49

五、 环境保护措施监督检查清单	82

六、 结论	84

附件

附件1项目可行性研究报告的批复

附件2环评委托书

附件3项目用地红线文件

附件4危险废物处置承诺书

附件5噪声监测报告

附件6生态环境分区管控综合查询报告

附件7医院现有环评批复、验收材料

附件8医疗机构卫生许可证及法人证书

附件9政府信息公开删除内容申请表

附件10环评文件确认函

附件11建设项目环境影响评价文件报批申请书

附件12建设项目现场勘查记录表

附件13环评工程师现场核实图片、视频

附件14环评合同

附件15废气排放总量指标使用凭证

附件16排放水污染物总量申请表

附图

附图1  建设项目与江苏省国家级生态保护红线位置关系图

附图2  建设项目与江苏省生态空间保护区域位置关系图

附图3  建设项目与淮安市环境管控单元位置关系图

附图4  项目实验室总平面布置图

附图5  项目噪声监测点位图

附图6  项目地理位置图

附图7  项目周边500m范围内主要环境保护目标分布图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 涟水县人民医院教学科研楼建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2401-320826-04-01-242085 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王邃 | 联系方式 | 15298682686 |
| 建设地点 |  | 涟水县人民医院院内 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 119 度 17 分23.082秒， 33 度47分1.464秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 【M7340】医学研究和试验 发展 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展98：专业实验室、研发（实验）基地－其他 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 （选填） |  | 涟水县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 涟发改投〔2024〕42号 |
| 总投资 （万元） |  | 11000 | 环保投资 （万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.18 | 施工工期 | 9个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 现有院区内建设，不新增占地 |
| 专项评价 设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《涟水县城市总体规划（2013-2030）》 审批机关：淮安市人民政府 审批文件名称及文号：《市政府关于同意涟水县修改城市总体规划的批复》（淮政复〔2016〕15号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 《涟水县城市总体规划（2013-2030）》中相关内容如下： 第二十九条服务业空间布局：中心城区重点发展金融、咨询、信息、商务、商贸等服务业职能，提升并强化涟水城区在全县的服务中心地位。在涟水县城促进各类服务业用地的相对集中，形成2个大型服务中心。其中以红日-五岛湖片区形成行政、文化、商业中心区；以清水湖片区形成商务、商贸、商业、娱乐、休闲等为主的新城市中心区，打造面向全县及周边地区的商务商业中心。在现有炎黄学院的基础上规划科教中心，布置综合科教培训基地，实现科教文化设施的配套服务设施共享，推动全县教育产业的发展。 相符性分析：根据《涟水县城市总体规划（2013-2030）》，本项目位于涟水县城内涟水县人民医院院内，项目从事教学科研楼的建设，项目所在区域属于医疗卫生用地，符合涟水县城市用地规划的要求。 |  |  |  |
| 其他相符性分析 | - “三线一单”相符性分析 - （1）生态红线 ①与《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）以及《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）相符性分析 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）以及《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），本项目不在生态空间保护区域内，项目不占用生态红线。项目周边生态空间保护区范围如下： 表1.1-1 项目周边生态空间保护区域 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 范围; 与项目相对位置及距离. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围. 江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区; 生物多样性保护; 包括自然保护区核心区、缓冲区和实验区。自然保护区五岛公园以及相连水域为核心区和缓冲区。实验区范围包括涟水县涟城镇的五岛公园以及相连水域，城郊废黄河沿线的林区和水域、湿地生态系统。坐标为：118°59′E至119°35′E，33°45′N 至34°65′N之间。; /; 方位SW 2.6km. 废黄河（涟水县）重要湿地; 湿地生态系统保护; /; 涟水县境内全长78公里，入口保滩镇殷家渡，出口石湖镇张滩，废黄河北岸保滩镇周庄村至石湖镇张滩村。; 方位S 2.57km. 由上表可以看出，项目选址不在《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）划定的国家级生态保护红线范围和生态空间管控区域范围内，不涉及《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）划定的国家级生态保护红线。因此，本项目的建设符合生态保护红线相关文件的要求。 本项目与江苏省国家级生态保护红线区域位置关系详见附图1。本项目与江苏省生态空间管控区域位置关系详见附图2。 ②与《江苏省2023年度生态环境分区管控成果动态更新成果公告》《江苏省政府关于印发〈江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案〉的通知》（苏政发〔2020〕49号）相符性 对照《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）及《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，本项目位于其中的一般管控单元。一般管控单元，指除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域衔接街道（乡镇）边界形成管控单元。 本项目与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）中江苏省省域生态环境管控要求相符性分析见表1.1-2。本项目选址属于淮河流域，与江苏省重点区域（淮河流域）生态环境分区管控要求相符性分析见表1.1-3。 表1.1-2 与江苏省省域生态环境管控要求相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1.按照《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函〔2023〕880号）、《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》（国函〔2023〕69号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草沙一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米。 2.牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护、不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。 3.大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。 4.全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。 5.对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重要民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。; 1.对照《江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）等相关文件，本项目选址不在生态空间管控区域范围内。 2.本项目为医院配套的教学科研楼建设项目（属于M7340医学研究和试验发展），不属于排放量大、耗能高、产能过剩的产业。 3.本项目不属于化工生产企业。 4.本项目不涉及钢铁行业转型升级优化布局。 5.本项目选址不涉及生态保护红线和相关法定保护区。; 符合. 污染物 排放管控; 1.坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 2.2025年，主要污染物排放减排完成国家下达任务，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%，主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物（NOx）和VOCs协同减排，推进多污染物和关联区域联防联控。; 1.本项目非甲烷总烃废气经过环保处理设施处理后达标排放，实行污染物总量控制，不会突破区域生态环境承载力。 2.本项目建成后积极响应并配合当地相关协同减排及联防联控政策与措施。; 符合. 环境风险防控; 1.强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。 2.强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。 3.强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。 4.强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。; 1.本项目为医院配套的教学科研楼建设项目（属于M7340医学研究和试验发展），项目在医院内预留用地实施，项目所在地不涉及饮用水水源保护区。 2.本项目不属于化工行业项目。 3.项目建成后加强环境事故应急管理并更新医院环境应急预案，项目配套的环境应急装备和储备物资纳入区域储备体系。 4.本项目不在沿江发展带、沿海发展带、环太湖地区。; 符合. 资源利用效率要求; 1.水资源利用总量及效率要求：到2025年，全省用水总量控制在525.9亿立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降完成国家下达目标，农田灌溉水有效利用系数提高到0.625。 2.土地资源总量要求：到2025年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩。 3.禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电力或者其他清洁能源。; 1.项目用水量不会突破区域水资源利用上限。 2.项目选址用地不占用耕地及基本农田。 3.本项目不涉及高污染燃料的使用。本项目选址不在禁燃区内，; 符合. 表1.1-3 与江苏省重点区域（淮河流域）生态环境分区管控要求相符性分析 管控类别; 管控要求; 相符性. 空间布局约束; 1.禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 2.落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河一级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目。 3.在通榆河一级保护区，禁止新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目，禁止建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场，禁止新建规模化畜禽养殖场。; 本项目为医院配套的教学科研楼建设项目（属于M7340医学研究和试验发展），不涉及通榆河一级、二级保护区，项目不属于制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的项目类型，符合空间布局约束要求。. 污染物排放管控; 按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度。; 按照相关规定实施总量控制。本项目建成后污染物总量控制指标为非甲烷总烃0.027t/a（有组织0.018t/a、无组织0.009t/a）。项目生产废水新增COD、氨氮、总磷、总氮排放量指标在涟水县总量范围内平衡；项目生活污水排放量指标在涟水县污水处理厂剩余总量中进行平衡，不另行申请；固废零排放。. 污染物风险管控; 禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道。; 本项目不涉及。. 资源利用效率要求; 限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。; 本项目为医院配套的教学科研楼建设项目（属于M7340医学研究和试验发展），不属于高耗水、高耗能和重污染的产业项目。. ③与《市政府关于印发〈淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案〉的通知》（淮政发〔2020〕16号）、《市政府办公室关于对淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案内容修改的通知》（淮政办函〔2022〕5号）、《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023版）相符性 根据《市政府关于印发〈淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案〉的通知》（淮政发〔2020〕16号）及《市政府办公室关于对淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案内容修改的通知》（淮政办函〔2022〕5号）文件中内容，涉及的涟水县环境管控单元名录见下表。 表1.1-4 淮安市环境管控单元名录表（涟水县） 行政区; 单元总数; 优先保护单元（生态保护红线、生态空间管控区域）; 重点管控单元（产业园区、中心城区）; 一般管控 单元. 涟水县; 58; 3个 古黄河（涟水）饮用水水源保护区、江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区、废黄河（涟水县）重要湿地; 36个 江苏涟水经济开发区、淮安（薛行）循环经济产业园、凌庄新型金属材料工业集中区、淮安（涟水）空港产业园、涟城街道工业集中区、红窑镇工业集中区、粱岔镇工业集中区、涟城街道（徐集）工业集中区、东胡集镇扶贫产业园、东胡集镇（嵇码）工业集中区、陈师街道工业集中区、大东镇工业集中区、岔庙镇工业集中区、黄营镇工业集中区、黄营镇（北集）工业集中区、南集镇工业集中区、朱码街道工业集中区、朱码街道民营经济产业、朱码街道双河工业区、朱码街道河网工业区、成集镇工业集中区、红窑镇（义兴）工业集中区、高沟镇（灰墩）工业集中区、高沟镇（前进）工业集中区、唐集镇工业集中区、高沟镇工业集中区、高沟镇（高杨）集中区、食品产业园、五港镇工业集中区、五港镇工业集中区拓展区（再生纸产业园）、石湖镇瓦房工业集中区、石湖镇外口工业集中区、石湖镇东兴工业集中区、保滩街道（周集）工业集中区、保滩街道（十堡）工业集中区、淮安（薛行）循环经济产业园西区; 19个 保滩街道、徐集乡（涟城街道）、黄营镇、涟城街道、高沟镇、唐集镇、大东镇、五港镇、梁岔镇、朱码街道、岔庙镇、东胡集镇、南集镇、义兴镇（红窑镇）、成集镇、红窑镇、陈师街道、前进镇（高沟镇）、石湖镇. 本项目位于淮安市涟水县中心城区涟城街道，属于淮安市环境管控单元名录中的一般管控单元。 根据《市政府关于印发淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淮政发〔2020〕16号）及《市政府办公室关于对淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案内容修改的通知》（淮政办函〔2022〕5号）、《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版）文件中内容，淮安市总体准入要求如下表。 表1.1-5 与淮安市总体准入要求相符性分析 类型; 重点管控要求; 项目情况; 相符性分析. 空间布局约束; - 1.严格执行《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》(2022年1月24日）、《淮安市深入打好净土保卫战实施方案》（淮污防攻坚指办[2023]17 号） 、《淮安市生态碧水三年行动方案》（淮政发[2022]12 号）等文件要求。 - 2.严格执行《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）中相关要求。 - 3.严格执行《淮安市国土空间总体规划（2021—2035年）》中相关要求，坚持最严格的耕地保护制度、生态保护制度和节约用地制度，严格保护耕地资源，落实耕地和永久基本农田保护红线。严格保护湿地资源，强化湿地建设与管理，加快保护区建设与管理；加强其他土地开发的生态影响评价，严禁在生态脆弱和环境敏感地区进行土地开发。 - 4.根据《大运河淮安段核心监控区国土空间管控细则》（淮政规〔2022〕8号），核心监控区内，实行国土空间准入正负面清单管理制度，控制开发规模和强度，禁止不符合主体功能定位的各类开发活动。; 本项目为医院配套的教学科研楼建设项目（属于M7340医学研究和试验发展），不属于“两高项目”，不在禁止发展的产业范围内，不属于限制和禁止类项目。本项目严格执行文件精神要求，项目选址不在生态脆弱和环境敏感地区，不在大运河淮安段核心监控区。本项目用地属于医疗卫生用地，符合淮安市国土空间总体规划的要求，项目用地性质与上位规划相符。; 相符. 污染物排放管控; - 根据《江苏省“十四五"节能减排综合实施方案》，到2025 年，氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等主要污染物重点工程减排量分别达到5425吨、4333 吨、10059吨、584吨、1225吨、134吨。; - （1）建设项目大气污染物非甲烷总烃排放量0.027吨/年，未突破管控总量的要求，对区域大气污染物排放总量贡献值较低。 （2）建设项目水污染物排放总量：废水量1383.3吨/年，化学需氧量0.237吨/年，氨氮0.027吨/年，总氮0.042吨/年，总磷0.005吨/年、SS0.156吨/年，未突破管控总量的要求，对区域水污染物排放总量贡献值较低。; 相符. 环境风险防控; 1.严格执行《淮安市突发环境事件应急预案》（淮政办发〔2020〕67号）、《淮安市集中式饮用水源突发污染事件应急预案》（淮污防攻坚指办〔2020〕58号）、《淮安市核辐射事故应急预案》《淮安市重污染天气应急预案》（淮政复〔2021〕24号）等文件要求，建立区域监测预警系统，建立省市县上下联动、区域之间左右联动等联动应急响应体系，实行联防联控。2.根据《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》(2022年1月24日），完善省、市、县三级环境应急管理体系，健全跨区域、跨部门突发生态环境事件联防联控机制，建成重点敏感保护目标突发水污染事件应急防范体系。开展涉危险废物涉重金属企业、园区等重点领域环境风险调查评估，完成重点河流突发水污染事件“一河一-一策一图”全覆盖，常态化推进环境风险企业隐患排查。完善环境应急指挥体系，建成区域环境应急基地和应急物资储备库。; 项目建成后将落实健全环境风险防控体系，提升环境应急能力，加强环境应急基础设施建设，提高环境应急救援能力，更新环境应急预案，储备事故应急设备物资，定期组织应急演练。; 相符. 资源开发效率要求; 1.水资源利用总量及效率要求：根据《江苏省水利厅江苏省发改委关于印发“十四五”用水总量和强度控制目标的通知》（苏水节[2022]6 号） 、《市水利局市发展和改革委员会关于下达“十四五”用水总量和强度控制目标的通知》（淮水资〔2022〕4号），到2025年，淮安市用水总量不得超过33亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降20%，万元工业增加值用水量比2020年下降19%，灌溉水有效利用系数达到0.617以上。2.土地资源利用总量及效率要求：根据《淮安市国土空间总体规划（2021—2035年）》，淮安市耕地保有量不少于697.3500万亩，永久基本农田保护面积不低于596.0050万亩，控制全市城镇开发边界扩展倍数不高于1.3599。3.能源利用总量及效率要求：根据《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》(2022年1月24日），到2025年，煤炭消费总量下降5%左右，煤炭占能源消费总量的比重下降至50%左右，非化石能源消费比重达到18%左右。4.禁燃区要求：根据《江苏省大气污染防治条例》，禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 1.本项目属于M7340 医学研究和试验发展，项目营运过程中消耗的电源、水资源相对区域资源利用总量较少，不突破区域水、电资源要求。 2.本项目不涉及占用耕地及永久基本农田。 3.本项目用地不涉及使用煤炭。 4.本项目不在禁燃区内，不涉及使用高污染燃料。; 相符. 对照《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函﹝2023﹞81号）、江苏省生态环境厅发布的江苏省生态环境分区管控服务平台（http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:8089/sxydOuter/#/Homepage）以及《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版），本项目位于一般管控单元（单元名称；涟城街道；单元编码：ZH32082630308），与管控单元准入要求相符性见下表。 表1.1-6 与对应管控单元准入要求相符性分析 管控类别; 管控要求; 相符性. 空间布局约束; （1）引入项目符合淮安市总体准入要求。 （2）持续推进工业企业向产业园区和规划工业区块集中。; 本项目为医院配套的教学科研楼建设项目（属于M7340医学研究和试验发展），本项目用地属于医疗卫生用地，符合淮安市总体准入要求。. 污染物排放管控; （1）加强生活、交通领域污染治理。深化餐 饮油烟污染防治，提高绿色出行比重。 （2）加快推进城镇雨污分流管网建设和污水 处理设施建设。; 本项目不涉及。. 环境风险防控; 落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，在环境调查、风险评估、治理与修复阶段实施土壤与地下水风险管控，对暂不开发利用的地块实施以防治污染扩散为目的的土壤和地下水污染防治，对再开发利用地块实施以安全利用为目的的土壤和地下水污染防治。; 本项目位于涟水县人民医院内，不新增占地，该地块用地性质为医疗卫生用地，不涉及占用农用地，建设单位教学科研楼实验区相关地面拟进行防腐、防渗漏处理，严格落实分区防渗等地下水污染防治措施。. 资源利用效率要求; 禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具 体包括：①除单台出力大于等于20蒸吨/小时 锅炉以外燃用的煤炭及其制品。②石油焦、 油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 本项目不涉及高污染燃料使用. 根据上表1.1-4、1.1-5、1.1～6分析可知，建设项目与《淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案》（淮政发〔2020〕16号）及《市政府办公室关于对淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案内容修改的通知》（淮政办函〔2022〕5号）、《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023版）是相符的。本项目与淮安市环境管控单元位置关系详见附图3。 （2）环境质量底线 ①大气环境 根据《2023年淮安市生态环境状况公报》，2023年，全市细颗粒物（PM2.5）可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度年均浓度分别为36微克/立方米、58微克/立方米、8微克/立方米、25微克/立方米、1.0毫克/立方米、158微克/立方米。与2022年相比，O3污染有所改善，O3为首要污染物的超标天减少3天，PM2.5浓度有所反弹，PM2.5为首要污染物的超标天增加7天。PM10、SO2、O3降幅分别为3.3%、11.1%、0.6%。可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）污染物浓度达到国家二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），判定项目所在区域为不达标区。 随着《淮安市2024年大气污染防治工作计划》《市生态环境局“十四五”主要污染物减排实施方案》（淮环发〔2023〕150号）等防治计划的落实，淮安市持续开展空气质量改善行动以及“开展三源整治、留住蓝天白云”扬尘管控集中整治行动，深入推进“48小时+12天”大气环境质量改善专项攻坚，预期淮安市环境空气质量状况会进一步改善。 ②地表水环境 根据《2023年淮安市生态环境状况公报》：2023年淮安市水环境质量总体较好，优I比例超过省定考核指标，27条主要河流水质状况达优良，湖泊水质保持稳定，饮用水源地水质稳定达标，地下水水质稳中趋好。纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的11个国考断面中，年均水质达到或好于Ⅲ类标准的断面9个（Ⅱ类断面4个），优Ⅲ比例81.8%，达标率100%，无V类和劣V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的57个断面中水质达到或好于Ⅲ类标准的断面有53个，优Ⅲ比例93%，达标率100%，无V类和劣V类断面。2023年，淮河、京杭大运河、苏北灌溉总渠、盐河、淮河入江水道、分淮入沂水道水质状况为优。公报内容表明项目纳污水体涟中总干渠水质状况较好，达到功能区划Ⅲ类要求。 ③声环境 根据《2023年淮安市生态环境状况公报》，2023年，淮安市声环境总体较好，全市各功能区昼夜噪声均达标。全市区域环境昼间噪声均值为55.1dB（A），夜间均值为45.3dB（A），同比均有所改善；全市昼间交通噪声均值为65.4dB（A），夜间交通噪声均值为55.4dB（A），均保持稳定，处于“好”水平。 根据本项目对周边声环境敏感点幸福家园、金安玫瑰园昼、夜间环境噪声值监测结果可知其符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，表明区域环境质量现状良好。 综上所述，项目的建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上限 目前项目所在地尚未制定资源利用上线相关文件，本次评价从项目原辅料及能源利用方面分析其相符性。建设项目为医院配套的科研实验室项目，所用原辅料均外购，未从环境资源中直接获取，市场供应量充足；项目水、电等能源来自市政管网供应，余量充足。不会突破当地资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）等文件中禁止事项分析项目的负面清单相符性，见表1.1-7。 表1.1-7 建设项目与园区规划及市场准入负面清单相符性分析一览表 序号; 文件; 相符性分析; 判定结果. 1; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令第7号）; 不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目; 相符. 2; 《环境保护综合名录（2021年版）》（环办综合函〔2021〕495号）; 经查，本项目不属于“高污染、高环境风险”项目; 相符. 3; 《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）; 不属于市场禁止准入事项; 相符. 4; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）; 不属于负面清单中禁止类项目; 相符. 5; 《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）; 不属于负面清单中禁止类项目; 相符. 综上所述，建设项目符合“三线一单”的要求。 - 产业政策相符性分析 该项目已经取得了涟水县发展和改革委员会对“涟水县人民医院教学科研楼建设项目可行性研究报告的批复”（涟发改投〔2024〕42号）。项目建设符合地区发展要求及相关产业政策要求。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“第一类鼓励类三十一、科技服务业5、检验检测认证服务：分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务，智能产品整体方案、人机工程设计、系统仿真等设计服务”。 综上，建设项目与国家产业政策相符。 - 与相关环保法规、指南等相符性分析 建设项目与国家、江苏省、淮安市相关环保法规、指南等相符性分析见表1.1-8。 表1.1-8 建设项目与相关环保法规、指南等相符性分析表 文件名称; 要求; 建设项目情况; 相符性判定. 推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办〔2022〕7号）; 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过江通道项目。; 建设项目不在长江流域，不涉及码头建设。; 符合. 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 建设项目位于涟水县人民医院院内；项目用地性质为医疗卫生设施用地，项目不占用生态红线，不存在自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜区、饮用水源保护区、水产种质资源保护区、国家湿地公园、水产种质资源保护区内。. 3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。. 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。. 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 建设项目不在长江流域，未利用、占用长江流域河湖岸线。. 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 建设项目不在长江流域。. 7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。. 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。. 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 建设项目位于涟水县人民医院院内，且建设项目不属于“两高”项目。. 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 建设项目不属于石化、现代煤化工等产业。. 11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能 项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 建设项目不属于落后产能项目，不涉及产能置换行业，不属于高耗能高排放项目. 12.法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 建设项目严格执行各类法律法规及相关政策文件。. 关于印发《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》的通知（苏长江办发〔2022〕55号）; 禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境及地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生以外的项目。; 建设项目位于涟水县人民医院院内，用地性质为医疗卫生设施用地，不在国家及地方确定的生态保护红线和基本农田范围内。; 符合. 禁止新建、新扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 建设项目不属于国家《产业结构调整指导目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。名录按照《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）合规园区名录》执行。高污染项目应严格按照《环境保护综合名录》等有关要求执行。; 建设项目不涉及。. 《省政府办公厅关于印发江苏省“十四五”生态环境保护规划的通知》（苏政办发〔2021〕84号）; 强化危险废物全过程环境监管。制定危险废物利用处置技术规范，探索分级分类管理，完善危险废物全生命周期监控系统，进一步提升监管能力。加强危险废物流向监控，实现全省运输电子运单和转移电子联单对接，严厉打击危险废物非法转移处置倾倒等违法犯罪行为。建立危险废物跨省转移“白名单”制度。; 项目建成后建设单位将在“江苏省固体废物管理系统”完善危险废物全过程环境监管。; 符合. 《省生态环境厅关于实施厂区内挥发性有机物无组织排放监控要求的通告》（苏环办〔2020〕218号）; 自2020年7月1日起，我省全面实施《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A“厂区内VOCs无组织排放监控要求”，实施范围为省内涉及VOCs无组织排放的现有企业及新建企业。; 项目厂界无组织非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3限值；厂区内非甲烷总烃执行江苏省地标《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2限值; 符合. 企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行特别排放限值。. 如新制（修）订标准或发布标准修改单有关规定严于《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A“厂区内VOCs无组织排放监控要求”的，按照更严格标准要求执行。. 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令119号）; 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸、禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; 建设项目实验室产生的有机废气经集气罩收集通过二级活性炭吸附处理后达标排放；项目涉VOCs原料均在化学品专柜密闭储存；项目产生的危险废物密闭储存后交有资质单位安全处置。; 符合. 《病原微生物实验室生物安全管理条例》（国务院令2004年第424号）; 第三十八条、实验室应当依照环境保护的有关法律、行政法规和国务院有关部门的规定，对废水、废气以及其他废物进行处置，并制定相应的环境保护措施，防止环境污染。; 本项目实验过程中产生的实验废气经过通风橱/生物安全柜收集经两级活性炭吸附装置处理后达标排放。 实验室仪器及器皿清洗废水、笼具清洗废水经医院现有污水处理站处理达到相应标准后排入市政管网，生活污水化粪池处理后排入市政管网，最终排入涟水县污水处理厂集中处理。 危险废物按照有关规范要求消毒处理后，置于危废间（医疗废物间），委托有资质单位处置。; 符合. 《生物安全实验室建筑技术规范》(GB50346-2011); 平面布置：可共用建筑物，与建筑物其他部分可相通，但应设可自动关闭的带锁的门。生物安全实验室应在入口处设置更衣室或更衣柜。二级生物安全实验室应在实验室或实验室所在建筑内配备高压灭菌锅或其他消毒灭菌设备。; 本项目实验室拟配套自动门锁装置。拟设置更衣室并配备高压蒸汽灭菌锅等消毒灭菌设备。; 相符. 《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）; 相关管理要求：应在操作病原微生物的试验间内配备生物安全柜；危险废物应弃置于专门设计的、专用的和有标识的用于处置危险废物的容器内，装量不得超过建议的装载容量。应在实验室内消毒灭菌含活性高致病性生物因子的废物。; 本项目拟按要求设置了生物安全柜、产生的危险废物按照有关规范要求消毒处理后，置于依托的危废间（医疗废物间），后委托有资质单位处置。本项目拟配备高压蒸汽灭菌锅，产生的感染性废物经高压蒸汽灭菌处理后，委托有资质单位处置。; 符合. 《实验室废气污染控制技术规范》(DB32/T4455-2023); 实验室单位产生的废气应经过排风柜或排风罩等方式收集。; 本项目实验室产生的废气由负压集气柜和通风橱收集。; 符合. 收集废气中NMHC初始排放速率大于或等于2kg/h的实验室单元，废气净化效率不低于80%：收集废气中NMHC初始排放速率在0.2kgh~2kg/h（含0.2kgh）范围内的实验室单元，废气净化效率不低于60%：收集废气中NMHC初始排放速率在0.02kgh~0.2kg/h（含0.02kg/h）范围内的实验室单元，废气净化效率不低于 50%。; 本项目负压集气柜和通风橱收集废气中NMHC初始排放速率小于2kgh，采用二级活性炭处理，处理效率约90%，设计的废气净化效率满足要求。; 符合. 有废气产生的实验设备和操作工位宜设置在排风柜中，进行实验操作时排风柜应正常开启，操作口平均面风速不宜低于0.4m/s。排风柜应符合JB/T6412的要求，变风量排风柜应符合JG/T222的要求，可在排风柜出口选配活性炭过滤器。; 本项目实验室产生的废气由通风橱和负压集气收集，设计控制风速0.5m/s，不低于0.4m/s，满足相关规范要求。; 符合. 实验室单位应根据废气特性选用适用的净化技术，常见的有吸附法、吸收法等。有机废气可采用吸附法进行处理，采用吸附法时，宜采用原位再生等废吸附剂产生量较低的技术；无机废气可采用吸收法或吸附法进行处理；混合废气宜采取组合式净化技术。根据技术发展鼓励采用更加高效的技术手段，并根据实际情况采取适当的预处理措施，符合HJ2000的要求。; 本项目产生的废气主要为有机废气，采取了二级活性炭吸附处理技术。; 符合. 吸附法处理有机废气可采用活性炭、活性炭纤维等作为吸附介质，并满足以下要求。 a）选用的颗粒活性炭碘值不应低于800mg/g，四氯化碳吸附率不应低于50%；选用的蜂窝活性炭碘值不应低于650mg/g，四氯化碳吸附率不应低于35%；其他性能指标应符合GB/T7701.1的要求。选用的活性碳纤维比表面积不应低于1100m2/g，其他性能指标应符合HG/T3922的要求。其他吸附剂的选择应符合HJ2026的相关规定。 b）吸附法处理有机废气的工艺设计应符合 HJ2026和HJ/T386的相关规定，废气在吸附装置中应有足够的停留时间，应大于0.3s。 c）应根据废气排放特征，明确吸附剂更换周期，不宜超过6个月，有环境影响评价或者排污许可证等法定文件时，可按其核定的更换周期执行，具有原位再生功能的吸附剂可根据再生后吸附性能情况适当延长更换周期。; 本项目实验室拟采用颗粒活性炭的碘吸附值>800mg/g，在废气处理装置中停留时间大于0.3s；根据计算本项目废气处理设施年累计运行2个月更换一次活性炭。; 符合. 废气净化装置产生的危险废物，应按 GB18597 和HJ2025 等危险废物贮存、转移、处置等相关要求进行环境管理。; 本项目实验室产生的废活性炭作为危险废物委托有资质单位处理，废活性炭贮存、转移、处置按照相关要求管理。; 符合. 《省政府关于印发大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法的通知》（苏政发〔2021〕20号）; 第二条在大运河江苏段核心监控区内从事各类国土空间保护与开发利用活动，应遵守本办法。 第三条本办法所称核心监控区，是指大运河江苏段主河道两岸各2千米的范围。滨河生态空间，是指核心监控区内，原则上除建成区（城市、建制镇）外，大运河江苏段主河道两岸各1千米的范围。; 建设项目不在大运河生态空间范围区域内。; 符合. 《市政府关于印发大运河淮安段核心监控区国土空间管控细则的通知》（淮政规〔2022〕8号）; 第二条在大运河淮安段核心监控区内从事各类国土空间保护与开发利用活动，应当遵守本细则。本细则所称大运河淮安段核心监控区，是指大运河淮安段、张福河两侧河道岸线临水边界线外各2千米的范围。 第四条本细则所称滨河生态空间，是指核心监控区内，原则上除建成区（城市、建制镇）外，大运河淮安段、张福河两侧河道岸线临水边界线外各1千米的范围。. 根据上表分析可知，建设项目与国家、江苏省、淮安市相关环保法规、指南中的相关要求是相符的。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 涟水县人民医院成立于1950年9月，为南京医科大学康达学院附属医院，是一所集医疗、急救、教学、科研、保健、康复为一体的三级乙等综合医院。 现为满足涟水县人民医院教学及科研需求，提高医院竞争力，涟水县人民医院拟在院内东北角地块（用地红线图见附件2）投资建设“涟水县人民医院教学科研楼建设项目”。项目用地面积8100m2（不新增），总建筑面积约14000m2，地上8层、局部地下1层，楼内建设教学基地、操作技能培训中心、科研实验室（本次重点评价对象）、图书馆、阅览室、电教室、学术报告厅等。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》及相关法律法规的规定，本项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），单纯的教学科研楼及其配套的教学基地、操作技能培训中心、图书馆、阅览室、电教室、学术报告厅休息区建设项目，无需办理环评手续，但本项目教学科研楼涉及科研实验室，本次重点对科研实验室进行评价。 本项目科研实验室为普通实验室（不涉及P3、P4生物安全实验室），会产生实验废气及废水、危险废物。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），本项目属于“四十五、研究和试验发展”98—“专业实验室、研发（试验）基地”类中“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，判定本项目应编制报告表。 表2.1-1 建设项目环评类别判定表 国民经济行业类别; 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 建设项目情况. 【M7340】医学研究和试验 发展; 四十五、研究和试验发展 98：专业实验室、研发（试验）基地; P3、P4生物安全实验室；转基因实验室; 其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）; /; 本项目为普通实验室，不涉及P3、P4生物安全实验室，项目会产生实验废气及废水、危险废物，判定建设项目应编制报告表。. 综上所述，判定建设项目应编制环境影响报告表。 - 建设项目基本情况 项目名称：涟水县人民医院教学科研楼建设项目； 建设单位：涟水县人民医院 总投资11000万元，其中环保投资60万元，占总投资比例0.55%； 建设性质：新建； 建设内容：教学基地、操作技能培训中心、科研实验室（本次重点评价对象）、图书馆、阅览室、电教室、学术报告厅休息区等； 工作时数：单班制，每天工作8小时，年工作300天，年运行2400h。 职工人数：本次新建教学科研楼项目不新增职工，在医院现有员工中调配。教学科研楼新增外来教学对象50人/天。 - 项目检验内容及规模 根据建设单位提供的资料，项目检验内容及规模见下表。 表2.1-2 项目检验方案一览表 序号; 检验内容; 年检测量/次数; 检测方法. 1; 蛋白质样品检测; 50000次; 蛋白质印迹法. 2; PCR检测; 20000个; SYBR green和Taqman Probe. 3; 细胞免疫样品检测; 80000个; 倒置免疫萤光法. 4; 细胞增殖实验（CCK8）; 600000个; 电子耦合法. 5; 细胞迁移实验（划痕试验）; 600000个; 孔板检测法. 6; 细胞侵袭实验; 45000000个; Transwell法. 7; 腺病毒滴度测定; 150000000个; 溶液稀释法. 8; 慢病病毒检测; 150000000个; 溶液稀释法. 9; 双萤光素酶基因检测; 30000次; 溶液稀释法. 10; 染色质检测; 30000次; 免疫沉淀法. 11; 启动子活性检测; 70000次; Gaussia和SEAP基因检测技术. 12; 肾脏病理检测; 70000次; 动物实验法. 13; 肺病理检测; 70000次; 动物实验法. - 项目主要仪器、设备清单 根据建设单位提供资料，建设项目主要仪器、设备清单情况见表2.1-3。 表2.1-3 建设项目主要仪器、设备一览表 名称; 厂家; 型号; 数量. 电子天平秤; 上海力辰邦西仪器科技有限公司; YP6002B; 1. 电子分析天平; 上海力辰邦西仪器科技有限公司; FA224C; 1. 超纯水系统; 美国millipore公司; milli-Q Integral; 1. 数显磁力加热电动搅拌机; 上海力辰邦西仪器科技有限公司; LC-DMS-H; 1. 磁力搅拌子B100; Solarbio; 棒状，10mm; 2. 磁力搅拌子B150; Solarbio; 棒状，15mm; 5. 磁力搅拌子A100; Solarbio; 弧形，10mm; 5. 磁力搅拌子A200; Solarbio; 弧形，20mm; 2. 磁力搅拌子B250; Solarbio; 棒状，25mm; 2. 磁力搅拌子B275; Solarbio; 棒状，27.5mm; 2. 磁力搅拌子B300; Solarbio; 棒状，30mm; 2. 磁力搅拌子B350; Solarbio; 棒状，35mm; 2. 磁力搅拌子A400; Solarbio; 弧形，40mm; 2. 自动立式压力蒸汽灭菌器; 上海力辰邦西仪器科技有限公司; DGL-50B; 2. 恒温水浴箱; 上海力辰邦西仪器科技有限公司; HH-600; 3. 干烤灭菌箱（50*60*70cm）; 上海力辰邦西仪器科技有限公司; 101-3BS; 1. 超净工作台（1010*750*1600）; 苏州安泰空气技术有限公司; SW-CJ-1F; 2. 温浴箱（细胞房使用160*160*120cm）; 上海力辰邦西仪器科技有限公司; HH-1; 1. 液氮罐1（大口径，储存细胞用）; 四川盛杰低温设备制造股份有限公司; YDS-30—125F; 1. 液氮罐2（小口径，备用液氮，定期向液氮罐1内添加液氮）; 四川盛杰低温设备制造股份有限公司; YDS-35; 1. 常温离心机1（细胞房用）; 上海安亭科学仪器厂; TDL-80-2b; 1. 移液器; 德国Eppendorf 艾本德; 500-5000μl; 3. 移液器; 德国Eppendorf 艾本德; 100-1000μl; 3. 移液器; 德国Eppendorf 艾本德; 0.5-10μl; 3. 移液器; 德国Eppendorf 艾本德; 2-20μl; 3. 移液器; 德国Eppendorf 艾本德; 10-100μl; 3. 移液器; 德国Eppendorf 艾本德; 20-200μl; 3. 移液器; 德国Eppendorf 艾本德; 0.1-2.5μl; 3. CO2培养箱（×2）; 美国赛默飞Thermo; 311直热式; 2. 普通冰箱×4; 海尔; BCD-182LTMPA; 4. 深低温冰箱*2; 海尔; DW-86L486; 2. 制冰机 330*503*607; 奈超电器有限公司; 30kg实验室雪花制冰机; 1. 水平摇床; 泰州诺米医疗科技有限公司生产; NSP-300大; 1. 深低温高速离心机; 上海力辰邦西仪器科技有限公司; LC-LX-HLR210D; 1. 深低温高速离心机; 上海力辰邦西仪器科技有限公司; 角转子9; 1. 深低温高速离心机; 上海力辰邦西仪器科技有限公司; 角转子10; 1. 深低温高速离心机; 上海力辰邦西仪器科技有限公司; 角转子3; 1. 酶标仪; 美国赛默飞Thermo; Thermo热电酶标仪Mutiskan sky全波长读数仪; 1. 金属浴恒温仪; 上海沪析实业有限公司; HX-20G2; 1. 金属浴恒温仪; 上海沪析实业有限公司; 需要选配模块：LC-C、LC-J; 1. 电泳基础电源; 美国伯乐Bio-rad; 1645050; 1. 另配灌胶架; 美国伯乐Bio-rad; 1653303; 1. 电泳芯灌胶架套件（含灌胶架+2*密封条+2*制胶架）; 美国伯乐Bio-rad; 1658001; 1. 转印槽; 美国伯乐Bio-rad; 1703930; 1. 另加转印电极芯; 美国伯乐Bio-rad; 1703930; 1. 配套开胶器; 美国伯乐Bio-rad; 1653320; 1. 封口器; 海义光包装设备制造有限公司; FR-200A; 1. 恒温振荡培养箱; 上海一恒; 恒温振荡器THZ-98C（温控4～65℃）; 1. 凝胶成像系统; 上海天能科技技术服务中心; ChemiDoc XRS; 1. 小型手持组织均质分散乳化匀浆机+通用单立柱支架; 上海沪析实业有限公司; 沪析HR-6/6B/10B实验室; 1. 混匀机; 上海仪电科学仪器股份有限公司（上海精密科学仪器有限公司雷磁仪器厂）; 上海雷磁漩涡混匀仪HY-2漩涡振荡器; 1. 混匀机配件; 上海仪电科学仪器股份有限公司（上海精密科学仪器有限公司雷磁仪器厂）; 平板垫片+12孔/12mm; 1. 生物安全柜; 苏珀; BSC-800ⅡA2; 2. 超微量核酸分析仪; 美国赛默飞Thermo; nanodrop one; 1. 掌式离心机; 上海力辰邦西仪器科技有限公司; LC-Mini-12k; 1. PCR仪; 北京大龙; TC1000-G梯度扩增仪; 1. 甩板器; 上海沪析; HL-25W; 1. 实时荧光定量PCR仪; 美国ROCH罗氏; lightCycler 480Ⅱ; 1. 倒置免疫荧光显微镜; 德国徕卡; DMi8; 1. 激光共聚焦显微镜; 德国蔡司ZEISS; LSM800; 1. 倒置生物显微镜; 上海光学仪器一厂; 37XF-PC; 1. 水平电泳仪电源; 北京六一; DYY-6D:6～600V(1V) 4～600mA(1mA); 1. 琼脂糖水平电泳槽; 北京六一; DYCP-31DN; 1. 紫外分析仪紫外透射切胶台; 北京六一; WD-9403B; 1. 常温高速离心机; 湖南湘仪; H1850; 1. 四维旋转混合仪; 海门其林贝尔; BE-1100; 1. 生物安全柜（细胞房用）; 苏珀; BHC-1300IIA2; 1. 发光检测仪; 忻州原平皓; LumiPro管型发光检测仪; 1. 超声波细胞破碎仪; 美国SONICS; VCX800; 1. 动物房用电子秤; 上海力辰邦西仪器科技有限公司; TD2002A; 1. 大鼠笼; 泽雅科教; CR1; 10. 鼠笼架; 泽雅科教; W1; 1. 灌胃针; 泽雅科教; 全套; 1. 小鼠、大鼠气体麻醉机; 上海玉研科学仪器有限公司; ABS型（主机为原装进口）; 1. 大小鼠固定板; 丰硕实验器材; JPB-M2; 1. 小动物手术器械一套; 丰硕实验器材; 全套; 1. 手术灯; 思睿教学仪器; 全套; 1. 恒温装置; 思睿教学仪器; 全套; 1. 血管夹; 思睿教学仪器; 小号*5 中号*5; 1. 大鼠尾静脉注射固定器; 中科生命; 筒+架150—300g; 1. 小鼠笼; 泽雅科教; CMJI; 10. 小鼠尾静脉注射固定器; 思睿教学仪器; 20g; 1. 小动物呼吸机; 美国CWE 型号; SAR-1000型（主机为原装进口）; 1. 脱水缸套件; 旺达实验器材; 12*15; 11. 脱水提篮套件; 旺达实验器材; 16格2cm 4层; 2. 蜡块用小温箱; 上海力辰邦西仪器科技有限公司; 101-0BS; 1. 蜡块模具; 旺达实验器材; 铜三角板式10孔; 4. 病理切片机; 金华科迪; KD202A石蜡切片机; 1. 摊片机漂片仪; 华海; TPJ-A; 1. 组合式染色缸; 旺达实验器材; 组合式染色缸; 1. 免疫组化笔; 上海生工; 免疫组化笔E678004; 1. 湿盒; 上海雷布斯; 免疫组织化学湿盒; 4. 普通生物显微镜; Olympus/奥林巴斯; CX23; 1. 正置荧光显微镜; Olympus/奥林巴斯; BX53（配三色模块及电脑）; 1. 流式细胞仪; 美国贝克曼库尔特有限公司; CytoFLEX; 1. 化学品专柜; HEMAN/贺曼; HM-6322; 1. 纯水制备机; /; ZH01-RO; 1. - 实验室基本用品、主要原辅材料（试剂）及理化性质 根据建设单位提供的资料，建设项目主要原辅料及能源见表2.1-5，建设项目主要原辅料理化性质见表2.1-6。 表2.1-5 实验室基本用品、主要原辅材料（试剂）表 名称; 单位; 规格; 数量. 有机离心管架（多种规格）; 个; 5ml 24孔; 6. 有机离心管架（多种规格）; 个; 10ml 18孔; 6. 有机离心管架（多种规格）; 个; 15ml 18孔; 6. 有机离心管架（多种规格）; 个; 50ml 8孔; 6. 进口蓝盖试剂瓶 25ml; 个; 25ml; 20. 进口蓝盖试剂瓶 50ml; 个; 50ml; 20. 进口蓝盖试剂瓶 100ml; 个; 100ml; 20. 进口蓝盖试剂瓶 250ml; 个; 250ml; 20. 进口蓝盖试剂瓶 500ml; 个; 500ml; 20. 进口蓝盖试剂瓶 1000ml; 个; 1000ml; 20. 进口蓝盖试剂瓶 2000ml; 个; 2000ml; 20. 免洗盖玻片 （200片/盒）; 盒; 24*24mm; 2. 进口乳胶手套100只/盒 中号; 盒; 中号; 5. 进口乳胶手套100只/盒 大号; 盒; 大号; 5. 一次性无粉PVC手套 大号; 盒; 大号; 10. 一次性无粉PVC手套 中号; 盒; 中号; 10. 一次性无粉PVC手套 小号; 盒; 小号; 10. 称量纸 75×75mm; 包; 75×75; 2. 称量纸 100×100mm; 包; 100×100; 2. pH试纸 pH2.7-4.7; 本; 本; 1. pH试纸 pH0.5-5.0; 本; 本; 1. pH试纸 pH8.2-10; 本; 本; 1. pH精密试纸 7.6-8.5; 本; 本; 1. pH精密试纸 5.5-9; 本; 本; 1. pH精密试纸 1.4-3; 本; 本; 1. pH精密试纸 3.8-5.4; 本; 本; 1. pH精密试纸 5.4-7; 本; 本; 1. pH精密试纸 6.4-8; 本; 本; 1. pH精密试纸 6.9-8.4; 本; 本; 1. 载玻片7105 单头磨砂; 盒; 50片; 10. 玻璃匀浆器 1ml; 个; 1ml; 2. 玻璃匀浆器 5ml; 个; 5ml; 2. 玻璃匀浆器 10ml; 个; 10ml; 2. 玻璃匀浆器 15ml; 个; 15ml; 2. 玻璃匀浆器 25ml; 个; 25ml; 2. 玻璃匀浆器 50ml; 个; 50ml; 2. 一次性吸管 3ml; 箱; 100支/包.10包/箱; 1. 一次性巴氏德吸管 3ml; 盒; 3ML（200个）; 10. 40目细胞过滤筛; 个; 40目; 1. 50目细胞过滤筛; 个; 50目; 1. 60目细胞过滤筛; 个; 60目; 1. 70目细胞过滤筛; 个; 70目; 1. 80目细胞过滤筛; 个; 80目; 1. 100目细胞过滤筛; 个; 100目; 1. 120目细胞过滤筛; 个; 120目; 1. 150目细胞过滤筛; 个; 150目; 1. 180目细胞过滤筛; 个; 180目; 1. 200目细胞过滤筛; 个; 200目; 1. 300目细胞过滤筛; 个; 300目; 1. 400目细胞过滤筛; 个; 400目; 1. 500目细胞过滤筛; 个; 500目; 1. 600目细胞过滤筛; 个; 600目; 1. 800目细胞过滤筛; 个; 800目; 1. 铝饭盒（19*11*6）; 个; 中号; 6. 铝饭盒（22*13*6）; 个; 大号; 6. 多用冰盒（0.2ml/0.5ml/1.5ml）; 盒; 0.2ml/0.5ml/1.5ml; 6. 切片石蜡 48-50°c; 瓶; 500g; 2. 切片石蜡 58-60°c; 瓶; 500g; 2. 切片石蜡 56-58°c; 瓶; 500g; 2. 切片石蜡 54-56°c; 瓶; 500g; 2. 切片石蜡 60-62°c; 瓶; 500g; 2. 切片石蜡 50-52°c; 瓶; 500g; 2. 1000ul吸头盒 国产; 包; 10个/包; 1. 200ul吸头盒 国产; 包; 10个/包; 1. 10ul吸头盒 国产; 包; 10个/包; 1. 袋装短吸头10ul Axygen; 箱; 1000支/包 20包/箱; 2. 袋装吸头200ul Axygen; 箱; 1000支/袋 20包/箱; 2. 袋装吸头1000ul Axygen; 箱; 1000支/袋 20包/箱; 2. 无菌盒装无菌吸头10ul Axygen; 盒; 96支/盒; 10. 无菌盒装无菌吸头200ul Axygen; 盒; 96支/盒; 10. Eppendorf盒装无菌吸头 1000ul; 盒; 96支/盒; 10. 冻存管 2ml 圆底可立（彩色螺旋盖）; 包; 50支/包; 5. 100孔塑料冻存盒（适用于1.8—2ml冻存管）; 盒; 100孔; 10. 防护眼镜（防液体飞溅）; 个; 均码; 4. 一次性活性炭口罩（进口）（四层）黑灰色; 盒; 10盒; 10. 15ml离心管（尖底螺口带泡沫托） Corning.; 包; 50支/包/; 10. 15ml离心管（尖底螺口不带泡沫托） Corning.; 包; 25支/包/; 10. 50ml离心管（尖底螺口带泡沫托） Corning.; 包; 25支/包/; 10. 50ml离心管（尖底螺口不带泡沫托） Corning.; 包; 25支/包/; 10. 离心管（无色）2.0ml Axygen; 包; 2ml; 10. 96孔PCR板 0.2ml（无裙边）Axygen.; 箱; 10 Plates/包， 5包/箱; 10. 血球计数板; 块; 块; 2. Western洗膜盒 5格 14*9.3*3.5cm; 盒; 14*9.3*3.5cm; 10. 50片装切片盒; 盒; 1 盒; 10. 96孔双面离心管架（0.5ml&1.5ml）; 个; 96孔; 10. 100片切片盒; 盒; 100片; 5. 湿盒（大）; 个; 20片; 6. 暗盒 8*10; 盒; 8*10; 2. 可灭菌封瓶膜16cm×16cm; 包; 500张/包; 2. Parafilm封口膜; 盒; 4*125in 12盒/箱; 1. 细胞铲子 Costar.; 个; 个; 10. 3M高压灭菌指示带; 箱; 24mm*55m/卷 20卷/箱; 1. 一次性针头过滤器 0.22um Millipore.; 盒; 0.22um 直径33mm 独立包装 250个/盒; 2. 胎牛血清 新西兰; 瓶; 500ml; 10. 琼脂粉; 瓶; 25kg; 3. DMEM/F-12 Hyclone; 瓶; 500ml; 10. 胰蛋白酶消化液（0.25%） 不含EDTA和酚红; 瓶; 100ml/瓶; 2. PBS，pH 7.4 (1X)，不含氯化钙、氯化镁和酚红， 细胞培养级; 瓶; 500ml; 10. 6孔培养板 Corning.; 箱; 1块/包，50块/箱; 5. 12孔培养板 Corning.; 箱; 1块/包，50块/箱; 5. 24孔培养板 Corning.; 箱; 1块/包，100块/箱; 5. 48孔培养板 Corning; 箱; 1个/包，100包/箱; 5. 96孔培养板 Corning.; 箱; 1个/包，100包/箱; 5. 35mm培养皿 Corning.; 箱; 20个/包，25包/箱; 5. 60mm培养皿 Corning.; 箱; 20个/包， 25包/箱; 5. 100mm培养皿 Corning.; 箱; 箱20个/包， 25包/箱; 5. 175cm2 T175培养瓶 正方斜口带滤膜Corning.; 箱; 5个/包，10包/箱; 20. 滤膜培养瓶 75cm²; 箱; 5个/包，20包/箱; 5. 北美胎牛血清（Sigma）; 瓶; 500ml; 10. 内皮细胞培养基ECM; 瓶; 500ml; 1. 钙萤光探针 Fluo 3-AM; 瓶; 1mg; 1. 0.2ml PCR管（圆盖）薄壁管。; 包; 0.2ml; 2. 脂质体3000 Invitrogen原装; 支; 1.5ml; 5. 无内毒素小晶质粒提取试剂盒; 盒; 50T; 10. 八联管; 盒; 120根/盒; 2. DNA产物纯化试剂盒; 盒; 100T; 5. TriQuick Reagent总RNA提取试剂; 盒; 500ml; 5. Trizol Invitrogen原装 200ml; 瓶; 200ml; 10. TE缓冲液（PH=8.0); 瓶; 500ml; 1. 无酶无菌水; 箱; 500ml*10瓶/箱; 2. 10×DNA上样缓冲液; 瓶; 100ml; 1. SYBR Green Realtime PCR Master Mix TOYOBO原装; 瓶; 1ml×5; 10. 彩虹180广谱蛋白Marker（11-180KD）; 支; 2*250ul(100T); 2. 彩虹245广谱蛋白Marker （11-245KD）; 支; 2*250ul(100T); 2. SDS-PAGE凝胶制备试剂盒; 盒; 50T; 10. 1.5M Tris-HCl(pH8.8); 瓶; 500ml; 1. 1M Tris-HCl (pH6.8); 瓶; 500ml; 1. 1M Tris-HCl(PH=7.0); 瓶; 500ml; 1. 1M Tris-HCl(PH=7.5); 瓶; 500ml; 1. 1M Tris-HCl(PH=8.0); 瓶; 500ml; 1. 1M Tris-HCl(PH=9.0); 瓶; 500ml; 1. 10×丽春红; 瓶; 10ml; 5. 结晶紫; 瓶; 25g; 2. 牛血清白蛋白 BSA（全组分）; 瓶; 100g; 2. D2000 DNA Ladder; 支; 100T; 2. 1kb DNA Ladder; 支; 100T; 2. PVDF膜（0.45um）Millipore; 卷; 26.5*3.75; 2. 5×蛋白上样缓冲液（含DTT）; 支; 10ml; 10. Western blotting（人IgG）ECL化学发光法检测试剂盒; 盒; 一盒; 2. 普通RIPA裂解液（组织/细胞）; 瓶; 100ml; 4. 曲拉通 Triton X-100; 瓶; 500ml; 2. Lowry法蛋白浓度测定试剂盒（1000T）; 盒; 1000微孔（100T）; 5. 吐温-80; 瓶; 500ml; 1. 柯达显影液; 箱; 20L*2; 1. 柯达定影液; 箱; 20L*2; 1. 抗体稀释液（普通型）; 瓶; 100ml; 10. Alexa Fluor® 488 conjugate Invitrogen原装; 瓶; 0.5ml; 2. SF488标记鬼笔环肽（绿色）; 支; 300T; 2. Alexa Fluor 594标记的山羊抗兔IgG; 支; 100ul; 2. 全蛋白提取试剂盒; 盒; 50T; 5. 线粒体蛋白提取试剂盒; 盒; 100 tests; 5. Bradford法蛋白浓度测定试剂盒; 盒; 2500微孔（100T）; 10. 膜蛋白和胞浆蛋白提取试剂盒（Triton X-114法）; 盒; 100 tests; 10. 硝酸纤维素膜NC膜（0.45um）AMersham; 卷; 30cm*3m; 1. 10×PBST; 瓶; 500ml; 10. PBS缓冲液干粉; 包; 100*2L; 2. 青链霉素混合液（100×）细胞培养专用; 箱; 100ml/瓶 20瓶/箱; 1. G418(25mg/ml); 瓶; 5 ml; 1. 嘌呤霉素; 支; 100mg; 1. 重组Anti-GFAP抗体[EPR1034Y]; 支; 100ul; 1. Anti-Heme Oxygenase 1抗体[HO-1-1]; 支; 100ug; 1. 重组Anti-Beclin 1抗体[EPR20473]; 支; 100ul; 1. beta-Actin (C4) Antibody; 支; 200ul; 1. 核糖核酸酶A RNAse A; 支; 1g; 1. 通用SP检测试剂盒; 盒; 110ml; 1. 多聚-L-赖氨酸（15万-30万）; 支; 100mg; 1. 免疫组化笔; 支; 小号; 1. 柠檬酸组织抗原修复液（100x）(IVD); 盒; 250ml/瓶; 1. 抗荧光衰减封片剂; 瓶; 100ml; 2. EDTA抗原修复液（50X） ph8.0; 瓶; 500ml; 2. DAB显色试剂盒（20×）; 盒; 2*10ml; 1. 4％组织细胞固定液; 瓶; 500ml; 2. JC-10 线粒体膜电位荧光探针; 瓶; 5mg; 1. Fluo-4, AM 钙荧光探针Fluo-4, AM; 瓶; 10×100 μg; 1. 细胞凋亡-Hoechst染色试剂盒; 瓶; 100T; 1. Hoechst 33342染色液（1mg/mL）.; 盒; 1mL; 1. DCFH-DA 活性氧ROS荧光探针; 支; 100mg; 1. 台盼蓝染色液（0.4%）; 瓶; 100ml; 1. MTT噻唑蓝; 瓶; 1g; 1. Annexin V-FITC/PI双染细胞凋亡检测试剂盒; 盒; 300 tests; 5. 细胞凋亡DNA Ladder检测试剂盒; 盒; 100 tests; 1. 细胞凋亡DNA Ladder抽提试剂盒; 盒; 50 tests; 1. 一步法TUNEL细胞凋亡原位检测试剂盒，升级装（红色TRITC标记荧光检测法，通用型）; 盒; 100 tests; 5. 支原体检测试剂盒; 盒; 200T; 1. 异丙醇; 瓶; 500ml/瓶; 250. 无水乙醇; 瓶; 500ml/瓶; 250. 丙烯酰胺; 袋; 25kg/袋; 10. 过硫酸铵; 袋; 25kg/袋; 15. 75%乙醇; 瓶; 500ml/瓶; 100. 95%乙醇; 瓶; 500ml/瓶; 100. 异氟烷; 瓶; 250ml/瓶; 50. 3%戊巴比妥钠; 瓶; 250ml/瓶; 50. 水合氯醛; 袋; 25kg/袋; 15. 十二烷基硫酸钠; 瓶; 10kg/袋; 55. 三（羟甲基）氨基甲烷; 袋; 25kg/袋; 10. 乙基苯基聚乙二醇; 瓶; 500ml/瓶; 100. 氯化钠; 袋; 25kg/袋; 30. 氯化钾; 袋; 25kg/袋; 5. 磷酸氢二钠; 袋; 25kg/袋; 20. 磷酸二氢钾; 袋; 25kg/袋; 2. 自来水; 吨; 市政自来水管网; 1770.9. 纯水; 吨; 纯水制备机; 663.6. 表2.1-6 主要原辅材料理化性质一览表 序号; 名称; CAS号; 理化性质; 燃爆性质; 毒理毒性. 1; 异丙醇; 67-63-0; 又称2－丙醇无色透明液体，有似乙醇及丙酮混合物的气体，相对密度0.79g/cm3，沸点80.3℃，闪点12℃，引燃温度399℃，溶于水以及醚、醇、氯仿等有机溶剂。; 易燃，具刺激性，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物; LD50:5045mg/kg（大鼠经口）；12800mg/kg（兔经皮） LC50：无资料. 2; 无水乙醇; 64-17-5; 易燃易挥发的无色透明液体，它的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激。有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘。乙醇液体密度是0.789g/cm3（20℃），乙醇密度为1.59kg/m3，沸点是78.3℃，熔点-1141℃，能与水以任意比互溶，能与氧仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。; 易燃，具刺激性，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物; LD50:7060mg/kg（兔经口）；7430mg/kg（兔经皮） LC50:37620mg/m3，10小时（大鼠吸入）. 3; 丙烯酰胺; 79-06-1; 常温下为白色结晶固体，一种蓄积性的神经毒物，主要损害神经系统，密度1.12g/cm3，沸点是125℃，熔点84.5℃，溶于水以及乙醚、乙醇、丙酮等有机溶剂。; 可燃; LD50:150—180mg/kg（大鼠经口）； LC50：无资料. 4; 过硫酸铵; 7727-54-0; 常温下为无色晶体，相对密度1.98g/cm3，相对蒸气密度7.9g/cm3，易溶于水。; 助燃，具刺激性腐蚀性，受高热或撞击时爆炸; LD50:820mg/kg（大鼠经口）； LC50：无资料. 5; 异氟烷; /; 一种麻药，无色透明液体，相对密度1.45g/cm3，沸点48.5℃，闪点-10.6℃，引燃温度399℃，溶于水以及醚、醇、氯仿等有机溶剂。; 可燃; LD50：无资料； LC50：无资料. 6; 水合氯醛; 302-17-0; 无色或白色粉末，具有刺鼻的辛辣气味，味微苦的有机化合物，有毒，相对密度1.91g/cm3，沸点98℃，熔点57℃，易溶于水以及乙醚、乙醇、丙酮等有机溶剂。微溶于冷苯及二硫化碳。; 易燃; LD50：无资料； LC50：无资料. 7; 十二烷基硫酸钠; 151-21-3; 白色粉末，相对密度1.09g/cm3，沸点98℃，熔点57℃，溶于水，微溶于醇，不溶于氯仿、醚。; 可燃，具刺激性，具致敏性; LD50:2000mg/kg（小鼠经口）；1288mg/kg（大鼠经口） LC50：无资料. 8; 三（羟甲基）氨基甲烷; 77-86-1; 是一种白色结晶或粉末。溶于乙醇和水，微溶于乙酸乙酯、苯，不溶于乙醚、四氯化碳，对铜、铝有腐蚀作用，有刺激性的化学物质。; 可燃; LD50：无资料； LC50：无资料. 9; 氯化钾; 7447-40-7; 一种无机化合物，外观如同食盐，无臭、味咸，白色结晶粉末，沸点1420℃，闪点1500℃，熔点770℃，密度1.98g/cm3。; 不燃; LD50：无资料； LC50：无资料. 10; 磷酸氢二钠; /; 一种无色透明晶体，熔点34.6℃，密度1.52g/cm3，溶于水，不溶于乙醇。; 不燃; LD50：无资料； LC50：无资料. 11; 磷酸二氢钾; /; 四角晶体，熔点252.6℃，密度2.338g/cm3，溶于水，不溶于乙醇。; 不燃; LD50：无资料； LC50：无资料. 5.工程建设内容 - 表2.1-7 建设项目工程内容一览表 工程类别; 建设名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 教学科研楼; 1F; 图书馆、阅览室、多功能厅、配电间; 新建. 2F; 办公室、会议室、电教室、学术报告厅; 新建. 3F; 操作技能培训中心、教学基地; 新建. 4F; 训练室; 新建. 5F; 实验室（布设PCR室、灭菌消毒室、分子操作间、细胞储藏及培养室、荧光成像室、SPF级动物房等）; 新建. 6～8F; 休息区; 新建. 辅助工程; 设备用房; 地下一层; 布设消防水池及泵房; 新建. 贮运工程; 标本制备室; 位于实验室中北角; 新建. 化学品专柜; 位于实验室东北角，主要用于试剂存储；建筑面积约50m2. 档案室; 位于实验室南侧，主要用于存放临时档案，建筑面积约15m2. 公用工程; 给水; 新鲜水; 1770.9t/a; 来自市政自来水管网. 纯水; 663.6t/a，主要用于实验室仪器及器皿清洗、实验试剂配置、动物笼具清洗、高压灭菌器补水; 来自纯水制备机，采用二级RO处理工艺，制水能力1t/h. 排水; 1383.3t/a，主要包括实验室仪器及器皿清洗废水、动物笼具清洗废水、纯水制备浓水、教学人员生活污水; 雨污分流. 供电; 年用电量100万kwh; 来自市政电网. 环保工程; 废气治理; 实验室废气经通风橱/生物安全柜收集后，通过一套二级活性炭吸附装置处理，尾气由1根20m高排气筒排放; 新建. 动物房恶臭通过加强动物房密闭，定期喷洒除臭剂控制; 新建. 废水治理; 实验室仪器及器皿清洗废水、笼具清洗废水; 排入医院现有已建成污水处理站处理; 依托现有，最终接入医院污水管网后经总排放口排放. 纯水制备浓水. 蒸汽冷凝水; 回用于蒸汽灭菌器; 不排放. 生活污水; 化粪池; 接入医院污水管网后经总排放口排放. 固体废弃物治理; 感染性废物; 医院现有医疗废物暂存间集中贮存; 主要包括（1）一次性实验服、帽子、口罩及手套。（2）检测过程中使用的废移液管吸头、消毒纱布。（3）检测实验过程中产生的各种废液（试剂配置废液、检测废液）；（4）废弃的血液、血清；（5）废弃医学样本；（6）废培养基. 损伤性废物; 主要为载玻片、玻璃试管. 病理性废物; 主要为病理切片后废弃的人体组织、尸块、病死动物尸体. 药物性废物; 主要为过期药品. 化学性废物; 实验室废弃的化学试剂、废化学品包装材料. 废活性炭; 实验过程有机废气处理产生. 污水处理站污泥; 污水处理产生. 纯水制备废RO膜; 一般工业固废暂存区贮存; 新建. 化粪池污泥; 消毒后环卫部门清运; 新建. 生活垃圾; 环卫部门清运; 新建. 噪声治理; 选用低噪声设备，采取减振、密闭、隔声等处理措施; 新建. - 6.平面布置情况 本次教学科研楼项目位于涟水县人民医院院内东北角地块，项目地上拟建8层，地下拟建1层，其中地上1F主要建设图书馆、阅览室、多功能厅、配电间；2F主要建设办公室、会议室、电教室、学术报告厅；3F主要建设操作技能培训中心、教学基地；4F主要建设训练室；5F由科研实验室组成，布设PCR室、灭菌消毒室、分子操作间、细胞储藏及培养室、荧光成像室、动物房等；地下一层为设备用房，布设消防水池及泵房。项目实验室总平面布置见附图4。 - 7.水平衡分析 项目运营期用水主要为实验室用水（蒸汽灭菌器用水、实验室仪器及器皿清洗用水、实验室试剂配置用水、水浴用水、纯水制备用水）和生活用水。产生的废水主要为生活污水、实验室废水（实验室仪器及器皿清洗用水、纯水制备浓水）。 （1）实验室用排水 1）蒸汽灭菌器用水 项目设高压蒸汽灭菌器对细胞培养以及实验过程产生的感染性废物（废弃医学样本、提取废液、废培养基、废消毒纱布）等医疗废物进行高压蒸汽灭菌。高压蒸汽灭菌器采用纯水加热后气化形成蒸汽，在灭菌过程中会有部分以蒸汽的形式损耗，水量不足时添加，无废水外排。根据建设单位提供的数据可知，本项目设有2台高压蒸汽灭菌器，单台高压灭菌器内循环水量为50L，每天损耗约40%，日均补充水量为0.04t，年补充纯水量12t/a，不排放。 2）实验室检测仪器设备及器皿清洗用排水、笼具清洗用排水 项目实验仪器设备及实验器皿倒完溶液后及动物房笼具需要使用纯水进行清洗，根据建设单位提供资料，清洗用纯水量约1.3t/d（390t/a），按用水量的90%计算废水量，则清洗废水产生量为351t/a。废水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、TN、TP、SS、阴离子表面活性剂、色度、粪大肠菌群、总盐等。类比同类实验室，该部分废水水质情况大体为pH：6.5~8.0，COD：500mg/L、BOD5:300mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：40mg/L、TN:60mg/L、TP：5mg/L、阴离子表面活性剂：12mg/L、粪大肠菌群：6000MPN/L，实验室检测仪器设备及器皿清洗废水、笼具清洗废水排入医院现有污水处理站处理。 3）实验室试剂配置用水 实验室试剂采用纯水配制，根据建设单位提供的数据可知，该过程需水量为0.333t/d（99.9t/a）。 4）水浴用水 项目设3台恒温水浴箱，单台尺寸76cm*34cm*38cm，有效容积约为该体积的80%，经计算单台有效容积为0.079m3，损耗量约为20%，经计算3台恒温水浴箱补充纯水量0.047t/d（14.2t/a）。项目细胞房设1台温浴箱，尺寸160*160*120cm，有效容积约为该体积的80%，经计算有效容积为0.079m3，损耗量约为20%，经计算温浴箱补充纯水量0.492t/d（147.5t/a），水浴用水合计161.7t/a。水浴箱及温浴箱定期补充损耗，不排放。 5）纯水制备用排水 项目高压蒸汽灭菌器、实验室检测仪器设备及器皿清洗用水及实验室试剂配置用水均为纯水，由上文分析可知，纯水需水量合计为2.212t/d（663.6t/a），纯水机制备效率按照65%计算，则纯水机用新鲜水约为3.403t/d（1020.9t/a），产生的浓水为1.191t/d（357.3t/a）。纯水制备浓水水质情况为COD：40mg/L、SS：30mg/L，纯水制备浓水排入医院现有污水处理站处理。 （2）生活用排水 本项目不设食宿，本次新建教学科研楼项目不新增职工，在医院现有员工中调配，生活用水仅考虑外来教学对象用水，根据建设单位提供资料，教学科研楼新增外来教学对象50人/天，参考《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），生活用水量取50L/（人·d），经计算，项目生活用水量约为2.5t/d（750t/a），按排污系数0.9计，项目生活污水排放量约2.25t/d（675t/a）。生活污水水质情况COD：350mg/L、SS：250mg/L、NH3-N：30mg/L、TN：40mg/L、TP：4mg/L。 建设项目水平衡图见2.1-3。 图2.1-1 建设项目水平衡图 单位：t/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 工艺流程和产排污环节 本项目主要检测内容包括PCR检测、蛋白质检测、细胞实验、病毒及病理检测等。检测工艺流程及产污环节详见图2.2-1。 - 1.1实验室检测工艺流程及产污环节 图2.2-1 实验室检测工艺及产污环节图 工艺流程简述： （1）细胞培养 使用采购的氯化钠、氯化钾、磷酸氢二、磷酸二氢钾与蒸馏水在细胞房配制成1×PBS缓冲液，随后准备好采用水浴灭菌后的培养基与PBS缓冲液进行细胞培养，弃去上清中的死细胞及培养基废物。细胞培养的目的是了解细胞培养过程中的无菌操作和细胞传代技术以及了解细胞在体外培养过程中的生长和变化。该工段会产生细胞培养废物S、实验废水W和实验设备噪声N。 （2）样本采集 本项目主要以医院采集的人体组织、血液为样本。 （3）低温保存 采集的样本进行登记后由传递窗送入实验室，于不同温度的冰箱进行低温保存。该工段会产生废样本S。 （4）样本处理 确定实验项目，在实验开始前由工作人员根据实验项目在准备好实验所用的各类试剂、仪器，采用消化、过滤、浓缩、沉淀、离心等方法，利用试剂、仪器等提取、分类待检验的样品。目的是消除基本干扰，完整保留被测组分，并使被测组分浓缩，样本处理的目的是提高方法的准确度、精密度、选择性和灵敏度，以获得可靠的分析结果。此过程会产生废弃样品S、实验废水W、实验废气G、实验设备噪声N。 （5）样本检测 根据样本的不同，进行不同的实验。设计使用原代培养物、菌毒株以及诊断性标本等具有感染性的实验材料时，相关实验操作在生物安全柜中进行。此过程会产生废试剂等化验废物S、实验废水W、实验废气G、实验设备噪声N。 （6）结果处理 根据实验完成的结果整理数据并打印报告，电子留档等。 （7）实验结束 - 针对多余新鲜样品及废弃样品S，本项目采用高压蒸汽灭菌法处理，可杀灭活体细胞，灭活效果较好。已检活的样本按照性质进行分装，由医院统一收集后交由有资质的医疗废物处理单位处理，并填写废弃物交接记录。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、院区现有项目环保手续执行情况 涟水县人民医院建于1950年，该院现有职工人数800余人，其中卫技人员596人。院内建筑面积54567平方米。医院门诊部设有29个临床诊室，9个医技科室，21个专科诊室，年诊疗40万人次。 涟水县人民医院于2010年委托编制了《涟水县人民医院异地新建项目环境影响报告书》，2010年7月1日取得涟水县环境保护局《关于对涟水县人民医院异地新建项目环境影响报告书的批复》（涟环发〔2010〕50号）。原涟水县环境保护局于2015年12月2日组织召开环保“三同时”竣工验收会并出具验收意见（详见附件）。 《涟水县人民医院感染楼改建项目环境影响报告表》及《涟水县人民医院急诊楼改造项目环境影响报告表》于2020年11月19日取得淮安市生态环境局批复（批复文号分别为：淮（涟）环表复〔2020〕94号、淮（涟）环表复〔2020〕95号）），感染楼与急诊楼改造项目于2022年5月8日通过环保三同时竣工验收。 《涟水县人民医院门诊住院一体化感染楼建设项目环境影响报告表》于2024年1月16日取得淮安市生态环境局批复（淮（涟）环表复〔2024〕1号），该项目尚未进行竣工环保验收（目前正在组织验收过程中）。 涟水县人民医院已取得排污许可证（排污许可证证书编号：hb320800500000021K001V）。 表2.2-1 现有项目环评及环保验收情况一览表 序号; 项目名称; 环评批复情况; 建设情况; 验收情况. 1; 涟水县人民医院异地新建项目环境影响报告书; 2010.7.1 涟环发〔2010〕50号; 已建; 2015年11月根据委托南京科泓环保有限责任公司编制涟水县人民医院异地新建项目变动环境影响分析。原涟水县环境保护局于2015年12月2日组织召开环保“三同时”竣工验收会。. 2; 感染楼改建项目; 2020.11.19 淮（涟）环表复〔2020〕94号）; 已建; 2022年5月8日通过环保三同时竣工验收. 3; 急诊楼改造项目; 2020.11.19 淮（涟）环表复〔2020〕95号）; 已建; 2022年5月8日通过环保三同时竣工验收. 4; 涟水县人民医院门诊住院一体化感染楼建设项目; 淮（涟）环表复〔2024〕1号; 已建; 暂未验收. - 现有项目基本情况 （1）现有项目公用及辅助工程 表2.2-2 医院现有公辅工程 序号; 工程名称; 建设内容; 改造后工程规模. 1; 主体工程; 西门诊楼; 一层：南侧为急诊入口，进入急诊楼后东侧为挂号、收费及取药大厅，西侧为保卫处、厕所、机房等；中间为急诊大厅、急诊输液区、急诊内科、急诊儿科、急诊外科、急诊产科、清创室、石膏室、DR室、CT室；北侧为抢救室、治疗室、洗胃室、隔离室、处置室、ICU、护士站、仪器室、隔离室、DSA+手术室、库房、办公室、谈话间、耗材库、消毒室、资料室、仪器室、卫生间、更衣室等。 二层：二层主要为留观病房、治疗室、盥洗室、处置室、护士站、医生办公室、会议室、库房、值班室、卫生间等。. 2; 东门诊楼; 共5层，一层为门诊大厅、儿科、影像中心。设两个门诊入口和一个影像中心入口，病人共设3个独立电梯入口，分别设于建筑的南侧和东侧，医护人员的出入口设于建筑西侧，有一个独立的门厅和楼电梯. 3; 住院大楼; 住院大楼共21层，一层为住院处、中心药房、中心供应室、放疗中心、餐厅、超市等，设有一个独立的住院入口，病人共计12个独立电梯出入口，分别设于建筑的东侧，医护人员的出入口设于建筑北侧和西侧，有一个独立的门厅和楼电梯. 4; （原）感染楼; 一层南侧分为呼吸道就诊大厅和非呼吸道就诊大厅，两者中间为收费区、药房及医剂区就诊通道，中部为检验室、CT、控制室、B超等，北侧为观察室，医护人员用房，二层主要为双床间病房、三床间病房等，三层主要为负压病房及三床病房等. 5; 辅助工程; 设备房、库房、水泵房等; 位于住院楼负一层，总建筑面积为4617平方米. 6; 停车区; 位于医院进口处，约为503个. 7; 公用工程; 供水; 由涟水县供水管网提供. 8; 供电; 涟水县供电管网. 9; 供热; 1台2t/h天然气蒸汽锅炉（用于门诊楼及住院楼供热）. 10; 排水; 采取雨污分流。雨水排入雨水管网；生活污水经化粪池处理，食堂废水经隔油池处理，医疗废水经院区污水站处理后与生活污水及食堂废水一并通过污水管网接入涟水县污水处理厂处理. 11; 环保工程; 废气处理; 食堂油烟：经油烟净化器处理后通过屋顶排放口排放；天然气锅炉房天然气燃烧废气经1根8米高排气筒排放 污水处理站废气：活性炭吸附除臭系统处理后经6米高的排气筒排放。. 12; 废水处理; 现有感染废水预处理系统（二氧化氯发生器，80m3/d）、污水处理系统，污水站处理规模800t/a，采用“格栅/污水提升池+调节池+接触氧化池+二级沉淀池+二氧化氯消毒”处理工艺. 13; 噪声处理; 减震垫、隔声罩等. 14; 固废处理; 医疗废物间（35m2）、一般固废暂存间. 15; 绿化; 绿化面积43000平方米. 医院现有工艺流程及流程说明如下： 图2.3-1 医院现有工艺流程及产污环节图 病人进入医院后先在导诊台进行挂号、取病历，然后进行门诊检验，根据病人病情检验报告轻症患者根据病情开具药方治愈，需住院病人安排入院，进行相关的治疗。在此期间会产生医疗废物和废水。诊断、治疗完毕后患者取药出院。 - 医院现有环保措施及“三废”排放情况 - 废气 - 涟水县人民医院现有项目废气主要为食堂废气、锅炉废气、污水处理厂恶臭气体。 - 食堂废气：燃料燃烧废气，食堂采用液化气作为燃料，属于清洁能源，燃烧排放的污染物主要为二氧化硫、氮氧化物、烟尘，以无组织形式排放，排放量较少，对周围环境影响不大。油烟废气，食堂油烟废气经过油烟净化器处理后通过建筑物顶部排气口排放，净化率为85%，符合标准排放限值。 - 锅炉废气：院内设有一座1台2t/h的天然气蒸汽锅炉，用于门诊楼、住院楼供热，锅炉采用天然气为燃料，属于清洁能源，燃料排放的污染物主要为二氧化硫、氮氧化物及烟尘，锅炉房设置了1根8米高排气筒，锅炉烟气经排气筒排放。 - 污水处理站恶臭气体：污水处理过程中的臭气主要来自格栅池、调节池、生化池等，臭气的主要成分为氨、硫化氢等。在格栅池、调节池、水解池、生物接触氧化池等位置设置废水收集系统，通过风机将产生的恶臭气体引至活性炭吸附除臭系统后通过6米高的排气筒排放 - 根据最新项目急诊楼改造项目验收情况： 表2.2-3现有项目废气产生及治理一览表 检测点位 检测时间; 频次; 油烟. 进口浓度（mg/m3）; 排放浓度（mg/m3）; 处理效率（%）. 油烟净化器 2021.8.15; 第一次; 4.24; 0.60; 86. 第二次; 4.26; 0.62; 85. 第三次; 4.06; 0.64; 84. 第四次; 4.05; 0.62; 85. 第五次; 4.07; 0.63; 85. 油烟净化器出口 2021.8.16; 第一次; 3.89; 0.57; 85. 第二次; 3.94; 0.57; 86. 第三次; 4.06; 0.61; 85. 第四次; 4.01; 0.62; 85. 第五次; 3.88; 0.63; 84. 评价标准; /; ≤2.0; 85. 达标情况; /; 达标; 达标. 表2.2-4无组织废气检测结果 检测项目; 采样频次; 2021.5.28; 2021.5.29. 1; 2; 3; 1; 2; 3. 硫化氢（mg/m3）; G1上风向; 0.002; 0.005; 0.001; 0.004; 0.001; 0.002. G2下风向; 0.008; 0.010; 0.009; 0.010; 0.009; 0.007. G3下风向; 0.010; 0.011; 0.010; 0.009; 0.007; 0.011. G4下风向; 0.006; 0.008; 0.011; 0.007; 0.010; 0.009. 最大值; 0.011. 排放限值; 0.03. 是否达标; 达标. 表2.2-5无组织废气检测结果 检测项目; 采样 频次; 2021.5.28; 2021.5.29. 1; 2; 3; 1; 2; 3. 氨（mg/m3）; G1上风向; 0.04; 0.02; 0.01; 0.04; 0.02; 0.03. G2下风向; 0.10; 0.16; 0.12; 0.13; 0.15; 0.11. G3下风向; 0.13; 0.15; 0.16; 0.13; 0.14; 0.16. G4下风向; 0.10; 0.14; 0.11; 0.11; 0.13; 0.12. 最大值; 0.16. 排放限值; 1.0. 是否达标; 达标. - 废水 涟水县人民医院现有项目废水主要为食堂废水、生活污水、医疗废水。 食堂废水经过隔油池处理后排放至二氧化氯消毒、生活污水经化粪池处理后排放至二氧化氯消毒；院感楼废水经预处理消毒后与医疗废水一起经现有污水处理站处理。医院现有污水处理站主要包括污水提升池、格栅井、调节池、水解酸化池、接触氧化池、沉淀池和消毒池，采用“格栅/污水提升池+调节池+接触氧化池+二级沉淀池+二氧化氯消毒”处理工艺。处理达标后会同食堂废水和生活污水经全院排污口排入市政污水管网，进入涟水县污水处理厂处理达标后，尾水排入涟中总干渠 根据最新项目急诊楼改造项目验收情况： 表2.2-6 现有项目废水产生及处置一览表 采样 日期; 采样地点; 采样 次数; pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 粪大肠菌群MPN/L; 总氯; 动植物油类. 2021 5.28; 隔油池出口W4; 第一次; 5.24; 351; 230; 12.4; 4.36; /; /; 0.93. 第二次; 5.32; 336; 232; 14.8; 4.20; /; /; 0.90. 第三次; 5.25; 345; 241; 13.8; 1.01; /; /; 0.89. 第四次; 5.23; 326; 239; 13.2; 4.12; /; /; 0.78. 化粪池出口W6; 第一次; 6.96; 136; 40; 28.4; 3.42; /; /; /. 第二次; 6.93; 145; 39; 26.1; 3.20; /; /; /. 第三次; 7.00; 142; 45; 25.2; 2.99; /; /; /. 第四次; 6.98; 153; 47; 27.8; 3.18; /; /; /. 污水总排口W7; 第一次; 6.62; 110; 42; 20.3; 1.64; 2.10×103; 3.82; 0.65. 第二次; 6.58; 126; 41; 21.3; 1.40; 2.80×103; 3.52; 0.72. 第三次; 6.64; 121; 51; 22.6; 1.55; 2.40×103; 3.65; 0.67. 第四次; 6.60; 116; 53; 21.1; 1.57; 1.80×103; 3.70; 0.70. 2021 5.29; 隔油池出口W4; 第一次; 5.26; 350; 231; 15.7; 4.16; /; /; 0.81. 第二次; 5.24; 342; 235; 14.9; 4.09; /; /; 1.01. 第三次; 5.28; 328; 242; 15.3; 4.39; /; /; 0.99. 第四次; 5.30; 337; 236; 13.9; 4.28; /; /; 0.96. 化粪池出口W6; 第一次; 7.02; 144; 41; 25.7; 3.28; /; /; /. 第二次; 6.98; 138; 51; 28.9; 3.19; /; /; /. 第三次; 6.95; 150; 43; 26.1; 3.22; /; /; /. 第四次; 6.97; 147; 52; 27.1; 3.16; /; /; /. 污水总排口W7; 第一次; 6.60; 111; 43; 23.4; 1.55; 2.20×103; 3.88; 0.64. 第二次; 6.63; 129; 45; 21.5; 1.51; 2.40×103; 3.49; 0.73. 第三次; 6.59; 126; 47; 22.5; 1.68; 1.80×103; 3.63; 0.65. 第四次; 6.65; 117; 52; 22.3; 1.45; 2.50×103; 3.76; 0.70. 表2.2-7 废水监测结果评价 单位：mg/L pH值：无量纲 项目; 2021.5.28; 2021.5.29; 执行 标准; 是否 达标. 化粪池出口日均值. pH值; 6.93~7.0; 6.95~7.02; 6~9; 达标. 化学需氧量; 145; 144; 500; 达标. 悬浮物; 47; 47; 400; 达标. 氨氮; 22.4; 27.0; 35; 达标. 总磷; 1.55; 3.21; 8; 达标. 项目; 2021.5.28; 2021.5.29; 执行 标准; 是否 达标. 总排口日均值. pH值; 6.59~6.65; 6.58~6.64; 6~9; 达标. 化学需氧量; 121; 118; 250; 达标. 悬浮物; 47; 47; 60; 达标. 氨氮; 22.4; 21.3; 30; 达标. 总磷; 1.55; 1.54; 5; 达标. 粪大肠菌群; 2.275×103; 2.25×103; 5000; 达标. 总氯; 3.69; 3.67; 2~8; 达标. 动植物油; 0.68; 0.69; 100; 达标. - 固体废物 对于医疗废物应严格实施分类收集、定时委外处理的原则进行处置，参考《医疗废物管理条例》（国务院2003〕第 380号令）以及《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫健委〔2003〕第 36号令），本项目医疗废物的污染防治措施如下： 1）管理要求 a.医院应当对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。 b.医院应当采取有效的职业－卫生防护措施，为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查：必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损失。 c.医院应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。 d.医院应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。 e.发生医疗废物流失、泄漏、扩散时，院方和医疗废物集中处置单位应当采取减少危害的紧急处理措施，对致病人员提供医疗救护和现场救援：同时向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告，并向可能受到危害的单位和居民通报 危化品仓库. - 噪声 根据项目急诊楼改造项目验收情况： 表2.2-8厂界噪声监测情况 测点编号; 2021.5.28; 2021.5.29. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1东厂界外1m; 56.6; 48.3; 56.0; 47.9. N2东厂界外1m; 56.0; 48.4; 54.7; 47.5. N5西厂界外1m; 55.2; 47.7; 54.3; 47.4. N6西厂界外1m; 54.5; 46.9; 54.4; 47.3. N7北厂界外1m; 54.7; 47.3; 54.7; 47.0. N8北厂界外1m; 54.6; 47.2; 54.4; 47.4. 标准限值; 60; 50; 60; 50. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. N3南厂界外1m; 55.8; 46.9; 54.4; 47.2. N4南厂界外1m; 54.3; 47.3; 54.0; 47.2. 标准限值; 70; 55; 70; 55. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 4、现有项目污染物排放总量 根据现有项目环评、验收文件以及2023年1月17日下发的排污许可证，编号hb320800500000021K001V，现有项目污染物排放情况见下表。 表2.2-9现有项目污染物排放总量单位：t/a 种类; 污染物名称; 全院批复总量; 许可排放量. 废气; 有组织; 油烟; 0.0118; 0.0118. 二氧化硫; 0.138; 0.138. 氮氧化物; 0.046; 0.046. 烟尘; 0.108; 0.108. 无组织; 氨; 0.010546; 0.010546. 硫化氢; 0.0010212; 0.0010212. VOCs; 0.00095; 0.00095. 废水; 废水量; 261920.1; 261920.1. COD; 50.862; 50.862. 氨氮; 7.6552; 7.6552. 总磷; 0.0532; 0.0532. SS; 33.5104; 33.5104. 动植物油; 4.7225; 4.7225. BOD5; 0.282; 0.282. LAS; 0.06; 0.06. TN; 0.396; 0.396. 总余氯; 0.023; 0.023. 粪大肠菌群数; /; /. 固废; 危险固废; 0; 0. 一般固废; 0; 0. 5、现有环境问题及以新带老措施 《涟水县人民医院门诊住院一体化感染楼建设项目》尚未完成竣工环保验收工作，建设单位应尽快完成竣工环保验收工作。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | - 大气环境质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 根据淮安市生态环境局2024年6月5日发布的《2023年淮安市生态环境状况公报》，2023年，全市细颗粒物（PM2.5）可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度年均浓度分别为36微克/立方米、58微克/立方米、8微克/立方米、25微克/立方米、1.0毫克立方米、158微克/立方米。与2022年相比，O3污染有所改善，O3为首要污染物的超标天减少3天，PM2.5浓度有所反弹，PM2.5为首要污染物的超标天增加7天。PM10、SO2、O3降幅分别为3.3%、11.1%、0.6%。可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）污染物浓度达到国家二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），判定项目所在区域为大气环境不达标区。 随着《淮安市2024年大气污染防治工作计划》（淮污防攻坚指办〔2024〕50号）、《市生态环境局“十四五”主要污染物减排实施方案》（淮环发〔2023〕150号）等防治计划的落实，淮安市持续开展空气质量改善行动以及“开展三源整治、留住蓝天白云”扬尘管控集中整治行动，深入推进“48小时+12天”大气环境质量改善专项攻坚，预期淮安市环境空气质量状况会进一步改善。 （2）其他污染物情况说明 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据，由于本项目排放的特征污染物NMHC无国家、地方环境空气质量标准，故不对其进行现状评价。 - 地表水环境质量现状 建设项目污水受纳水体为涟中总干渠。根据《2023年淮安市环境状况公报》，涟中总干渠水质状况属于良好，达到功能区划Ⅲ类要求。根据《2023年淮安市生态环境状况公报》：纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的11个国考断面中，年均水质达到或好于Ⅲ类标准的断面9个（Ⅱ类断面4个），优Ⅲ比例81.8%，达标率100%，无V类和劣V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的57个断面中水质达到或好于Ⅲ类标准的断面有53个，优Ⅲ比例93%，达标率100%，无V类和劣V类断面。 - 声环境质量现状 （1）区域声环境质量现状 根据《2023年淮安市生态环境状况公报》，2023年，淮安市声环境总体较好，全市各功能区昼夜噪声均达标。全市区域环境昼间噪声均值为55.1dB（A），夜间均值为45.3dB（A），同比均有所改善；全市昼间交通噪声均值为65.4dB（A），夜间交通噪声均值为55.4dB（A），均保持稳定，处于“好”水平。 （2）补充监测 建设项目厂界外50米范围内涉及声环境保护目标。 为了解项目所在地声环境现状，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》的要求，本次评价委托江苏高研环境检测有限公司对项目周边声敏感点位进行监测（检测报告编号GYJC（环）字第2024122701号）。 1）监测布点及频次：在项目地东侧及南侧幸福家园、金安玫瑰园设置2个监测点位。 表3.1-1 环境噪声现状监测布点方案及频次 监测点位置; 测点符号; 方位及距离（m）; 监测频次; 执行标准. 幸福家园; N1; E/40; 监测1天，昼、夜各1次; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 金安玫瑰园; N2; SE/60. 2）监测方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行。 3）监测结果：监测统计结果列于下表。 表3.1-2环境噪声现状监测统计结果（单位：dB(A)） 监测点; 2025.1.13昼间; 2025.1.13夜间; 标准; 标准. 昼间; 夜间. 幸福家园; N1; 49.3; 39.7; 60; 50. 金安玫瑰园; N2; 49.6; 38.9. 由上表的监测统计结果可知，项目周边声环境敏感监测点昼、夜间环境噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，表明区域环境质量现状良好。噪声检测点位图见附图5。 - 地下水、土壤环境质量现状 建设项目实验室地面以及危废仓库地面、污水处理构筑物拟采取防腐防渗措施，基本不存在地下水、土壤污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，建设项目可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 - 生态环境质量现状 建设项目位于涟水县人民医院院内，项目不新增用地，项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，故无需进行生态现状调查。 - 电磁辐射 建设项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 建设项目位于涟水县人民医院院内东北角地块，根据现场勘查，项目厂界东侧为幸福家园；北侧为医院空地；西侧为医院空地；南侧为医院楼房。项目地理位置见附图6，周边500m范围内环境保护目标分布图见附图7。 根据项目周边的情况，确定主要环境保护目标见表3.2-1。 表3.2-1 大气环境保护目标一览表 名称; UTM坐标; 序号; 保护对象; 保护规模; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境保护目标; 119.302669; 33.788475; 1; 幸福家园; 100人; 居民区; 二类区; E; 40. 119.302363; 33.787965; 2; 金安玫瑰园; 350人; 居民区; 二类区; SE; 60. 119.302452; 33.788633; 3; 康源名都; 500人; 居民区; 二类区; E; 260. 119.304052; 33.785384; 4; 水木华都; 80人; 居民区; 二类区; SE; 360. 119.301753; 33.783864; 5; 红日华府; 50人; 居民区; 二类区; S; 450. 119.298912; 33.784566; 6; 东方红府北区; 150人; 居民区; 二类区; S; 460. 119.296871; 33.786432; 7; 龙源国际北区; 120人; 居民区; 二类区; SW; 450. 119.298426; 33.789375; 8; 金碧华府; 300人; 居民区; 二类区; W; 250. 119.298147; 33.788266; 9; 孙庄; 200人; 居民区; 二类区; SW; 270. 119.300548; 33.790641; 10; 艺达名都; 500人; 居民区; 二类区; N; 170. 119.302215; 33.790568; 11; 涟水县安东学校; 500人; 学校; 二类区; N; 170. 119.305266; 33.790256; 12; 炎黄职业技术学院; 300人; 学校; 二类区; NE; 330. 表3.2-2 其他各要素主要环境保护目标 环境要素; 保护对象; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离（米）; 环境功能区. 声; 幸福家园; 居民区; E; 40; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区. 金安玫瑰园; 居民区; SE; 60. 涟水县安东学校; 学校; N; 170. 艺达名都; 居民区; N; 170. 地下水; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态; 江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区; SW; 2600; 生物多样性保护. 废黄河（涟水县）重要湿地; S; 2570; 湿地生态系统保护. |
| 污染物协同控制标准 | - 废气 （1）施工期扬尘排放标准 施工期扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）标准，详见下表。 表3.3-1 施工场地扬尘排放浓度限值 监测项目; 浓度限值（μg/m3）. TSPa; 500. PM10b; 80. a.任一监控点（TSP自动监测）自整时起依次顺延15min的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过的限值。根据HJ 633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价。 b.任一监控点（PM10自动监测）自整时起依次顺延1h的PM10浓度平均值与同时段所属设区市PM10小时平均浓度的差值不应超过的限值。. （2）运营期废气排放标准 本项目非甲烷总烃废气有组织及无组织排放分别执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1及表3限值要求。具体见表3.3-2、3.3-3。厂区内非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2厂区内无组织排放限值，动物房恶臭无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新建标准要求。 表3.3-2 有组织废气污染物排放标准 污染物 名称; 排气筒高度及编号; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准来源. 非甲烷总烃; 20m/DA001; 60; 3; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 表3.3-3 厂界无组织废气排放标准 污染物名称; 监控浓度限值（mg/m3）; 监控位置; 依据. 非甲烷总烃; 4.0; 边界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 氨; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 硫化氢; 0.06. 表3.3-4 厂区内挥发性有机物排放标准 废气; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 在厂房外设置监控点; 监控点处1h平均浓度值; 6; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2. 监控点处任意一次浓度值; 20. - 2.废水 建设项目医疗废水（实验室检测仪器设备及器皿清洗用排水、笼具清洗废水、纯水制备浓水）排入厂区现有污水处理站处理，污水处理站处理后的废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值，生活污水排放执行涟水县污水处理厂接管标准限值，全厂综合废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值，对于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）未作规定的污染因子执行涟水县污水处理厂接管标准限值，涟水县污水处理厂尾水排入涟中总干渠。涟水县污水处理厂尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，详见表3.3-5。 表3.3-5 废污水排放标准限值表 序号; 污染项目; （GB18466-2005）表2; 涟水县污水处理厂接管标准; 本项目废水排放标准; 涟水县污水处理厂尾水排放标准. 1; pH（无量纲）; 6-9; 6-9; 6-9; 6-9. 2; COD(mg/L); 250; 320; 250; 50. 3; BOD5(mg/L); 100; 150; 100; 10. 4; SS(mg/L); 60; 200; 60; 10. 5; 氨氮（mg/L）; -; 30; 30; 5(8). 6; 总磷（mg/L）; -; 5; 5; 0.5. 7; 总氮（mg/L）; -; 45; 45; 15. 8; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 5000; -; 5000; 1000. 9; 阴离子表面活性剂（mg/L）; 10; -; 10; 0.5. 10; 肠道病毒; 不得检出; -; 不得检出; 不得检出. 11; 肠道致病菌; 不得检出; -; 不得检出; 不得检出. 12; 结核分枝杆菌; 不得检出; -; 不得检出; 不得检出. 备注要求; 括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. - 3.噪声 （1）施工期 建设项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表3.3-6。 表3.3-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间; 标准来源. 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. - （2）运营期 建设项目位于涟水县人民医院院内东北角地块，选址不临近城市道路，厂界及周边声环境敏感点噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体见表3.10-1；实验室内噪声级应符合《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中表6.1.1室内允许噪声级低限标准，见表3.3-7。 # 表3.3-7 噪声排放标准限值 点位; 执行标准; 类别; 标准限值dB（A）. 昼; 夜. 厂界四周、周边敏感点; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008); 2类; 60; 50. # 表3.3-8 室内允许噪声级 单位：dB（A） 房间名称; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 化验室、分析实验室; ≤40. 4.固废 生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令2007年第157号）中相关规定；一般工业固废储存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；医疗废物暂存、储运过程执行《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）、《医疗卫生机构医疗废物管理方法》（中华人民共和国卫健委第36号令）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定。 |
| 总量控制指标 | 表3.3-9 本项目污染物排放情况一览表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 环境排放量. 废气; 有组织; VOCs（非甲烷总烃）; 0.177; 0.159; /; 0.018. 无组织; VOCs（非甲烷总烃）; 0.009; 0; /; 0.009. 废水; 生活污水; 废水量（t/a）; 675; 0; 675; 675. COD; 0.236; 0.047; 0.189; 0.034. SS; 0.135; 0; 0.135; 0.007. 氨氮; 0.020; 0; 0.02; 0.003. 总氮; 0.027; 0; 0.027; 0.010. 总磷; 0.003; 0; 0.003; 0.0003. 生产废水（医疗废水）; 废水量（t/a）; 708.3; 0; 708.3; 708.3. pH; /; /; /; /. COD; 0.190; 0.142; 0.048; 0.021. BOD5; 0.105; 0.079; 0.026; 0.004. SS; 0.081; 0.06; 0.021; 0.006. 氨氮; 0.014; 0.007; 0.007; 0.002. 总氮; 0.021; 0.006; 0.015; 0.005. 总磷; 0.002; 0; 0.002; 0.0002. LAS; 0.004; 0.002; 0.002; 0.0002. 粪大肠菌群; /; /; /; /. 综合废水; 废水量（t/a）; 1383.3; 0; 1383.3; 1383.3. pH; /; /; /; /. COD; 0.426; 0.19; 0.237; 0.055. BOD5; 0.105; 0.079; 0.026; 0.004. SS; 0.216; 0.061; 0.156; 0.013. 氨氮; 0.034; 0.007; 0.027; 0.005. 总氮; 0.048; 0.006; 0.042; 0.015. 总磷; 0.005; 0.001; 0.005; 0.0005. LAS; 0.004; 0.002; 0.002; 0.0002. 粪大肠菌群; /; /; /; /. 固废; 危险废物; 3.172; 3.172; 0; 0. 一般工业固废; 0.05; 0.05; 0; 0. 生活垃圾; 12; 12; 0; 0. # 表3.3-10全院项目“三本账”核算 t/a 污染源; 污染物; 现有项目全院总量; 本项目排放总量; “以新带老”削减量; 本项目建成后全院总量; 污染物增减量. 废气; 有组织; 油烟; 0.0118; /; 0; 0.0118; +0. 二氧化硫; 0.138; /; 0; 0.138; +0. 氮氧化物; 0.046; /; 0; 0.046; +0. 烟尘; 0.108; /; 0; 0.108; +0. VOCs; /; 0.018; 0; 0.018; 0.018. 无组织; 氨; 0.010546; /; 0; 0.010546; +0. 硫化氢; 0.0010212; /; 0; 0.0010212; +0. VOCs; 0.00095; 0.009; 0; 0.00995; +0.009. 综合废水; 废水量; 261920.1; 1383.3; 0; 263303.4; +1383.3. COD; 50.862; 0.237; 0; 51.099; +0.237. 氨氮; 7.6552; 0.027; 0; 7.6822; +0.027. 总磷; 0.0532; 0.005; 0; 0.0582; +0.005. SS; 33.5104; 0.156; 0; 33.6664; +0.156. 动植物油; 4.7225; /; 0; 4.7225; +0. BOD5; 0.282; 0.026; 0; 0.308; +0.026. LAS; 0.06; 0.002; 0; 0.062; +0.002. TN; 0.396; 0.042; 0; 0.438; +0.042. 总余氯; 0.023; /; 0; 0.023; +0. 粪大肠菌群数; /; /; 0; /; /. pH; /; /; 0; /; /. 固废; 危险固废; 0; 0; 0; 0; +0. 一般固废; 0; 0; 0; 0; +0. 建设项目总量控制指标： 查询《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），建设项目管理类别见下表3.3-11。 表3.3-11 固定污染源排污许可分类管理名录对照表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 五十、其他行业. 108; 除1-107外的其他行业; 涉及通用工序重点管理的，存在本名录第七条规定情形之一的; 涉及通用工序简化管理的; 涉及通用工序登记管理的. 对着上表，本项目属于“五十、其他行业—108除1-107外的其他行业”，本项目水处理能力小于20000t/d，因此本项目未登记管理。 （1）废气 建设项目废气污染物排放量为： 废气（有组织）：VOCs（以非甲烷总烃表征）≤0.018t/a； 废气（无组织）：VOCs（以非甲烷总烃表征）≤0.009t/a。 本项目新增VOCs（以非甲烷总烃表征）0.027t/a（有组织0.018t/a、无组织0.009t/a）。 （2）废水 本项目生产废水接管总量/环境排放量为：废水量≤708.3/708.3t/a，其中COD≤0.048/0.021t/a、BOD5≤0.0.026/0.004t/a、SS≤0.021/0.006t/a、氨氮≤0.007/0.002t/a、总氮≤0.015/0.005t/a、总磷≤0.002/0.0002t/a、LAS≤0.002/0.0002t/a。 本项目生活污水接管总量/环境排放量为：废水量≤675/675t/a，其中COD≤0.189/0.034t/a、SS≤0.135/0.007t/a、氨氮≤0.02/0.003t/a、总氮≤0.027/0.01t/a、总磷≤0.003/0.0003t/a。 本项目综合废水排放量（接管量/环境外排量）为：废水量≤1383.3/1383.3t/a，其中COD≤0.237/0.055t/a、BOD5≤0.0.026/0.004t/a、SS≤0.156/0.013t/a、氨氮≤0.027/0.005t/a、总氮≤0.042/0.015t/a、总磷≤0.005/0.0005t/a、LAS≤0.002/0.0002t/a。 - 固废 - 所有固废均进行无害化处理处置或综合利用，外排量为零。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| - 施工期环境保护措施 | 建设项目由科研楼建设及附属工程建设、设备安装等几部分组成。在建设期间，各项目施工活动不可避免地将会对周围的环境造成破坏和产生影响。主要包括废气、噪声、固体废物、污水等对周围环境的影响，而且以粉尘和施工噪声尤为明显。以下将就这些污染提出相应的防治措施。 1.大气污染防治对策 在施工过程中，粉尘污染主要来源于：建筑材料如水泥、白灰、沙子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘污染；搅拌车辆和运输车辆往来将造成地面扬尘；施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘。伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工过程，施工期间可能产生较大的扬尘，必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。其主要对策有： 对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，水泥应设专门库房堆放，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂；开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。而且，开挖的泥土和建筑垃圾及时运走；谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘；现场施工预拌砂浆、混凝土时应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒；混凝土搅拌机应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施；施工现场要围栏或部分围栏，减少施工扬尘扩散范围。尽可能减少扬尘对周围环境的影响；风速过大时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。 2.水污染防治对策 施工中施工现场清洗废水、工人生活污水产生量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。因此，应该注意，施工期废水不应任意直接排放。施工期间，在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象。施工现场必须建造集水池、沉沙池、排水沟等水处理构筑物，对施工期废污水，应分类收集，按其不同的性质，做相应的处理后排放。 3.施工噪声污染防治措施 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用混凝土搅拌机、运输车辆等都是噪声的产生源。 为了减轻本工程施工期噪声的环境影响，可采取以下控制措施： a.加强施工管理，合理安排施工机械设备组装和施工时间，避免在居民休息时（晚10:00一早6:00）施工。除特殊需要作业外（经生态环境局批准并公布），禁止夜间以后进行产生环境噪声污染的施工。 b.尽量采用低噪音施工设备和噪声低的施工方法，作业时在高噪声设备周围设置屏蔽；对施工设备进行合理布局，选择低噪声的机械设备。 4.施工垃圾污染防治措施 施工过程中建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。所产生的生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质、滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员的健康带来不利影响。因此应及时清运并进行处置。 |
| --- | --- |

| - 运营期环境影响和保护措施 | - 废气 - 废气产生环节及源强分析 建设项目废气污染源源强核算结果及相关参数见表4.1-1，有组织废气源强核算结果及相关参数见表4.1-2，无组织废气源强核算结果及相关参数见表4.1-3，废气收集、治理措施及排放情况见表4.1-4，废气排放口基本情况见表4.1-5。 表4.1-1 建设项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/污染源; 排放源; 污染物; 污染物产生; 收集 效率; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h）. 核算方法; 废气产生量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 有组织产生量; 治理措施; 治理 效率; 废气排放量（m3/h）; 排放 浓度（mg/m3）; 排放量. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 实验废气、消毒废气; 20m DA001; 非甲烷总烃; 产污系数法、类比法; 4000; 18.4; 0.074; 0.177; 95%; 通风橱/生物安全柜+两级活性炭吸附装置; 90%; 4000; 1.84; 0.007; 0.018; 2400. 无组织; 颗粒物; /; /; 0.004; 0.009; /; /; 0%; /; /; 0.004; 0.009; 2400. 表4.1-2 建设项目有组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 排放源; 污染物; 废气产生量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生量; 治理措施; 废气排放量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量; 执行标准; 排放时间（h）. kg/h; t/a; 工艺; 效率; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h. 20m DA001; 非甲烷总烃; 4000; 18.4; 0.074; 0.177; 通风橱/生物安全柜+两级活性炭吸附装置; 90%; 4000; 1.84; 0.007; 0.018; 60; 3; 2400. 由上述分析可知，DA001排气筒非甲烷总烃排放浓度及速率满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1排放限值要求。 表4.1-3 建设项目无组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源位置; 污染物名称; 排放源强; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源高度（m）; 排放时间（h）. (kg/h); (t/a). 实验室; 非甲烷总烃; 0.004; 0.009; 28; 15; 5; 2400. 表4.1-4 建设项目废气收集、治理措施及排放情况汇总表 产污环节; 污染物种类; 收集效率; 设计风量（m3/h）; 治理工艺; 去除效率; 是否为可行技术; 排放形式. 污染源位置; 废气种类. 实验室; 实验废气、消毒废气; 非甲烷总烃; 95%; 4000; 通风橱/生物安全柜+两级活性炭吸附装置; 90%; 是; 20m排气筒DA001. 注：建设项目属于金属制品制造行业，国家生态环境部门尚未发布相关行业污染防治可行技术指南、排污许可技术规范等技术规范资料，参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中附录C.1-C.4所列污染防治可行技术可知二级活性炭吸附属于污染治理可行技术。 表4.1-5 建设项目废气排放口基本情况一览表 排放源; 排放口类型; 排气筒底部中心坐标（UTM）坐标; 排气筒底部海拔/m; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气温度/℃; 排放工况; 污染物类型; 执行标准. X; Y; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 20m DA001; 一般排放口; 119.289533; 33.784024; 8; 20; 0.25; 25; 正常; 非甲烷总烃; 60; 3. |
| --- | --- |

|  | - 1.2废气污染源强核算过程简述 项目运营期产生的废气主要为检验过程中的有机废气以及消毒产生的有机废气（以非甲烷总烃计）、生物气溶胶以及污水处理站恶臭。 （1）实验废气 本项目PCR实验室和其他实验过程中会使用少量有机溶剂，产生少量的有机溶剂挥发气体（涉及使用有机溶剂实验均在生物安全柜内进行），主要为异丙醇、无水乙醇、丙烯酰胺、异氟烷等，以非甲烷总烃计。由于试剂操作时间短，为间断式，且项目每次添加试剂的量很小，试剂挥发量数量级有限。项目异丙醇用量约为125L/年（0.098t/a）、无水乙醇用量约125L/年（0.1t/a）、丙烯酰胺0.25t/a、异氟烷及其他有机溶剂用量0.711t/a，合计用量约1.159t/a。 经类比《芜湖迈新医学检验实验室有限公司医学检验实验室项目环境影响报告表》，溶剂废气挥发以溶剂用量的10%计，经计算产生实验废气非甲烷总烃0.116t/a。 （2）消毒废气 项目灭菌消毒室及相关检测中心台面采用75%乙醇溶液及95%乙醇溶液消毒，75%乙醇溶液用量0.043t/a（乙醇0.032t/a）、95%乙醇溶液用量0.04t/a（乙醇0.038t/a），扣除水分，消毒过程的乙醇按全部挥发进行计算，以上废气均以非甲烷总烃计，需消毒台面位于通风柜垂直下方，消毒过程均在通风柜/生物安全柜范围内进行，则项目实验室消毒挥发的非甲烷总烃产生量约为0.07t/a。 综上，本项目实验以及消毒过程非甲烷总烃产生量共计为0.186t/a。项目实验以及消毒过程等均在通风橱/生物安全柜内进行，以上产生的有机废气经通风橱/生物安全柜收集后统一送新建一套两级活性炭吸附装置处理后由一根20m高排气筒（DA001）高空排放。通风橱/生物安全柜负压集风，收集效率约为95%，二级活性炭吸附效率约为90%，经计算，非甲烷总烃有组织产生量0.177t/a、有组织排放量0.018t/a、无组织排放量0.009t/a，合计排放0.027t/a。 （3）生物气溶胶 项目检验操作过程会产生少量的生物气溶胶（主要为PCR实验室产生）。项目PCR实验室拟按照要求规范设置了相对应的二级生物安全柜，样品中少量致病菌以气体溶胶状态散逸在生物安全柜区域内，由于生物安全柜内环境为负压状态，致病菌气溶胶不会排到实验室空气中，生物安全柜内配套有HEPA高效过滤器，对0.3um作用的尘埃粒子过滤效率为99.99%，可有效去除细菌，所以含菌废气经过高效空气过滤器过滤处理后含致病菌极少，本次评价不作定量分析。检验操作过程产生的生物气溶胶经二级生物安全柜过滤消毒后在实验室内排放。 （4）污水处理站废气、动物房恶臭 - 一般而言，污水处理站自身会带来不良环境气味及污泥等环境污染因素。污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要污染物为氨、硫化氢、臭气浓度。参考美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的氨和0.00012g的硫化氢。根据表4.2-1可知，本项目实验室检测仪器设备及器皿清洗用排水集纯水制备浓水产生量较低，仅为708.3t/a，削减BOD5仅为0.079t/a，判定恶臭废气产生的数量级较低，分析可知本项目对医院现有污水处理站恶臭贡献值较小，且医院现有污水处理站已对恶臭气体进行收集处理，因此本次评价不定量分析污水站恶臭废气，现有污水处理站通过主要产臭构筑物加盖，定期喷洒除臭剂后对环境影响较小。 - 项目SPF级动物房动物饲养过程中会产生少量恶臭气体，该股恶臭产生数量级较小，无法定量分析，且国家尚未发布动物房相关恶臭废气源强核算技术指南，因此，本项目动物房恶臭经采取加强房间密闭，定期喷洒除臭剂后无组织排放。 - 1.3无组织废气控制措施 - 本项目实验过程中未被捕集的废气在实验室内无组织排放。针对无组织排放的废气，建设单位通过加强负压集气系统和通风橱/安全柜使用管理，加强废气收集，确保实验过程在实验室负压集气和通风橱内操作，以减少无组织排放量；实验后加强室内通风，确保空气的循环效率，从而使空气环境达到相应标准要求。 - 针对无组织废气，本项目拟采取的主要措施有： - 易燃易爆有机溶剂均存储于密闭的试剂瓶中，放置防爆柜中； - 对设备、管道、阀门经常检查、检修，保持装置气密性良好； - 加强管理，所有操作严格按照既定的规程进行； - 加强通风橱、负压集气运行管理，加强集气效率，减少无组织排放量； - e.加强实验管理，实验结束后，通过加强实验室通风，确保空气的循环效率，从而使空气环境达到标准要求，并保证厂界周边不得有明显的异味。 - 采用上述措施后，可有效地减少实验过程中无组织气体的排放，使污染物的无组织排放量控制在较低水平，从而使空气环境达到标准要求。 - 1.4非正常工况废气排放量核算 根据建设项目各污染物源强及治理措施情况，本次评价非正常工况考虑废气处理装置故障，导致废气处理效率下降至50%，类比同类项目发生频次1次/年，单次持续时间以1小时计，非正常排放量核算见下表。 表4.1-6 污染源非正常排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 非正常工况废气处理效率; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放量（t/a）; 单次持续时间（h）; 发生频次(一次/年）; 应对措施. DA001; 活性炭吸附装置故障; 50%; 非甲烷总烃; 9.2; 0.037; 0.089; 1h; ≤1; 定期进行设备维护检修，当工艺废气处理装置出现故障不能短时间恢复时停止生产. - 1.5环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的相关要求对废气进行例行监测。 （1）有组织 表4.1-7 建设项目有组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001; 非甲烷总烃; 1次/年; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准. （2）无组织 表4.1-8 建设项目无组织废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周，上风向1个点位，下风向3个点位; 非甲烷总烃; 1次/年; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 氨、硫化氢; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准. - 1.6废气排放环境影响分析 - 大气有害物质无组织排放卫生防护距离的设定 按照“工程分析”核算的有害气体无组织排放量，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的有关规定，当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量（QC/Cm）计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物1～2种为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。本项目无组织污染物排放源详见表4.1-9。 表4.1-9 建设项目无组织废气达标排放量计算结果一览表 面源; 污染物; 源强Qc（kg/h）; 标准限值Cm（mg/Nm3）; Qc /Cm. 实验室; 非甲烷总烃; 0.004; 2; 0.002. 注：由《大气污染物综合排放标准详解》P244可知，非甲烷总烃的Cm为2mg/Nm3。 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020）的有关规定，本项目无组织排放有害气体的生产单元（实验室）与敏感区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）； L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； ——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）， = (S/)0.5m； A.B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据建设单位所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。 淮安市近5年平均风速为2.56m/s，建设项目卫生防护距离计算系数取值见下表。 表4.1-10 卫生防护距离计算系数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速（m/s）; 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000<L≤2000; L>2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470*; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021*; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85*; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84*; 0.84; 0.76. 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许排放是按慢性反应指标确定者。. 注：*表示建设项目取值。 建设项目卫生防护距离计算结果见下表。 表4.1-11 建设项目卫生防护距离计算结果 污染物; 源强Qc（kg/h）; 排放源面积 (m2); 标准限值Cm (mg/Nm3); 卫生防护距离L（m）. 计算值; 取值. 实验室; 非甲烷总烃; 0.004; 420; 2.0; 0.115; 50. 根据卫生防护距离的计算结果，建设单位应以实验室边界为起点设置50m卫生防护距离，今后该范围内不应规划新建居民区、学校等环境保护敏感目标。本项目卫生防护包络线图详见附图6。 （2）结论 综上所述，建设项目按照“应收尽收、分质收集”的原则，采用成熟稳定的治理措施处理，废气经处理后可达标排放，采取的废气防治措施可行。废气污染物收集后，经废气处理设施处理后高空排放，未被收集的无组织废气排放量较小，经大气稀释扩散后对大气环境影响较小，周围环境空气质量可维持现状。 |
| --- | --- |

| - 运营期环境影响和保护措施 | - 废水 - 废水产生环节及源强分析 建设项目废水主要为实验室检测仪器设备及器皿清洗用排水、笼具清洗废水、纯水制备浓水及生活污水。建设项目废水污染源源强核算结果及相关参数见表4.2-1，废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表4.2-2，废水间接排放口基本情况表见表4.2-3。 表4.2-1 建设项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表（pH无量纲、粪大肠菌群单位为MPN/L） 污染源; 污染 物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; （GB18466-2005）表2标准; 涟水县污水处理厂接管标准（mg/L）; 年排放时间（h）. 核算 方法; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量 (t/a); 工艺; 效率; 核算 方法; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 实验室检测仪器设备及器皿清洗用排水、笼具清洗废水; pH; 类比法; 351; 6.5~8; /; 预处理（消毒）+污水处理站处理（调节+接触氧化+二沉池+消毒）; /; 类比法; 351; 6~9; /; 6~9; 6~9; 2400. COD; 500; 0.176; 75%; 125; 0.044; 250; 320. BOD5; 300; 0.105; 75%; 75; 0.026; 100; 150. SS; 200; 0.070; 75%; 50; 0.018; 60; 200. 氨氮; 40; 0.014; 50%; 20; 0.007; /; 30. 总氮; 60; 0.021; 30%; 42; 0.015; /; 45. 总磷; 5; 0.002; 10%; 4.5; 0.002; /; 5. LAS; 12; 0.004; 60%; 4.8; 0.002; 10; /. 粪大肠菌群; 6000; /; 80%; 1200; /; 5000; /. 纯水制备浓水; COD; 类比法; 357.3; 40; 0.014; 75%; 类比法; 357.3; 10; 0.004; 250; 320; 2400. SS; 30; 0.011; 75%; 7.5; 0.003; 60; 200. 生活污水; COD; 产污系数法; 675; 350; 0.236; 化粪池; 20%; 产污系数法; 675; 280; 0.189; /; 320; 2400. SS; 200; 0.135; 0%; 200; 0.135; /; 200. 氨氮; 30; 0.020; 0%; 30; 0.020; /; 30. 总氮; 40; 0.027; 0%; 40; 0.027; /; 45. 总磷; 4; 0.003; 0%; 4; 0.003; /; 5. 综合废水; pH; 类比法、产污系数法; 1383.3; 6~9; /; /; /; 类比法、产污系数法; 1383.3; 6~9; /; 6~9; 6~9; 2400. COD; 308.0; 0.426; /; 170.9; 0.237; 250; 320. BOD5; 76.1; 0.105; /; 19.0; 0.026; 100; 150. SS; 156.1; 0.216; /; 112.2; 0.156; 60; 200. 氨氮; 24.8; 0.034; /; 19.7; 0.027; /; 30. 总氮; 34.7; 0.048; /; 30.2; 0.042; /; 45. 总磷; 3.2; 0.005; /; 3.1; 0.005; /; 5. LAS; 3.0; 0.004; /; 1.2; 0.002; 10; /. 粪大肠菌群; 6000; /; /; 1200; /; 5000; /. - 废水污染源强核算过程 1、实验室检测仪器设备及器皿清洗废水、笼具清洗废水 根据前文水平衡分析可知，实验室仪器及器皿清洗废水、笼具清洗废水产生量为351t/a。废水主要污染物及水质pH：6.5~8.0，COD：500mg/L、BOD5:300mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：40mg/L、TN:60mg/L、TP：5mg/L、阴离子表面活性剂：12mg/L、粪大肠菌群：6000MPN/L，实验室检测仪器设备及器皿清洗废水、笼具清洗废水依托医院现有污水处理站处理。 2、纯水制备浓水 根据前文水平衡分析可知，纯水制备浓水1.191t/d（357.3t/a）。纯水制备浓水水质情况为COD：40mg/L、SS：30mg/L，纯水制备浓水排入医院现有污水处理站处理。 以上医疗废水依托医院现有污水处理站采用“预处理（消毒）+污水处理站处理（调节+接触氧化+二沉池+消毒）”达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2标准及涟水县污水处理厂接管标准后排入涟水县污水处理厂深度处理。 3、生活污水 根据前文水平衡分析可知，项目生活污水量2.25t/d（675t/a），项目生活污水水质参考同类型项目：化学需氧量：350mg/L、悬浮物：200mg/L、氨氮：30mg/L、总磷：4mg/L、总氮：40mg/L。项目生活污水经化粪池处理达标后与医疗废水最终排入涟水县污水处理厂深度处理。 |
| --- | --- |

|  | 2.3依托现有污水处理站可行性分析 根据HJ2029-2013要求：新（改、扩）建医院，在设计医院污水处理系统时应考虑将医院病区、非病区等污水分别收集。本项目实验室检测仪器设备及器皿清洗废水、纯水制备浓水单独收集，经过现有废水预处理系统（消毒）处理后排入院区污水处理站处理。现有消毒预处理系统位于污水处理站东侧，院感楼与一体化感染楼中间位置，采用二氧化氯发生器，主要为预消毒池、脱氯池，实验室检测仪器设备及器皿清洗废水、纯水制备浓水经单独管道收集后经过预消毒池（80m3/d）处理，项目采用氯消毒时间为1.5小时，经消毒后，使用硫代硫酸钠进行脱氯。 根据医院现有项目环评及验收材料：消毒池设计处理能力为80m3/d，医院现有进消毒池废水排放量为46t/d，消毒池剩余处理能力为34t/d，本次项目进消毒池废水（实验室检测仪器设备及器皿清洗废水、纯水制备浓水）排放量为2.36t/d（708.3t/a），占其剩余处理能力的6.94%，医院现有消毒池预处理设施完全有能力接纳本项目的水量。 项目污水处理站（调节+接触氧化+二沉池+消毒）设计处理能力为800m3/d，现有项目废水排放量为447.9t/d，污水处理站剩余处理能力为352.1t/d，本次项目废水排放量为2.36t/d（708.3t/a），占污水处理站剩余处理能力的0.64%，因此院区现有污水处理站满足本项目废水处理能力，污水处理站处理工艺见图4.2-1。 图4.2-1 污水处理站废水处理工艺流程图 污水处理站工艺说明：污水处理站共设一粗一细两道格栅，粗格栅主要拦截水中的漂浮物，细格栅主要拦截水中较小的漂浮物；调节池主要把不同种类和不同浓度的废水集中到一个相应的水池中使之充分混合，使废水匀质、恒量，并减少对后续设备的冲击负荷，也可以把大颗粒的沉砂得到沉降。废水自提升泵由调节池送到接触氧化池进行处理，池内充装填料，填料浸没在曝气充氧的污水中，污水以一定的流速流经填料。填料上布满生物膜，废水在与生物膜接触过程中，水中的有机物均被微生物吸附，在微生物的新陈代谢作用下，污水中的有机污染物氧化分解和转化为新的生物膜，从填料上脱落的生物膜随水流到沉淀池，通过沉淀与水分离，沉淀物进入污泥池，上清液进入消毒池，通过二氧化氯发生器消毒后达标排放进市政管网。二沉池污泥池采用离心式脱水机进行污泥脱水，离心产生的液体回流至调节池；脱水后的污泥定期清掏后密闭封装暂存于危废暂存间，交有资质单位处置。 2.4废水处理技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），本项目废水依托的预处理（消毒）+二级处理+消毒工艺，属于附录A中表A.2提供的可行技术，由此可判定本项目废水依托医院现有污水处理站配套的废水污染防治处理技术为可行技术。 2.5项目废水依托污水处理厂的可行性分析 2.5.1污水处理厂简况（含工艺流程） ①涟水县污水处理厂 涟水县污水处理厂位于涟水县朱码镇工业园区内，由淮安同方水务有限公司建设运营，污水处理厂总规模6万t/d，其中一期工程规模3万t/d，二期工程规模3万t/d，污水处理厂采用“厌氧+氧化沟+沉淀+滤布滤池+消毒”工艺，可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准，尾水排放至涟中总干渠。 ②处理工艺情况 涟水县污水处理厂目前尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级 A标准。其基本流程见图4.3.3.1-1。 图4.2-2 污水处理厂工艺流程图 ③管网建设情况 项目位于涟水县人民医院院内（涟水县红日路北侧、深圳路东侧），处于涟水县污水处理厂服务范围内，废水处理达接管标准后，通过市政污水管网收集后，可排入涟水县污水处理厂污水主干管。 ④水量接管可行 涟水县污水处理厂二期工程于2016年2月初步通过验收，已经投入运行，总规模6万吨每日，根据调查，园区内现有已建及本企业污水排放量约5.95万t/d，余量500t/d，有足够富余量处理本项目污水。本项目营运后新增污水量为4.61t/d（1383.3t/a），占余量0.92%，因此本项目所排废水的水量在污水处理厂的处理能力内。 ⑤水质接管可行性 建设项目雨污水分别接管进入市政雨、污水管网，生活污水经化粪池处理，医疗废水（实验室检测仪器设备及器皿清洗废水、笼具清洗废水、纯水制备浓水）经消毒预处理后进入线条污水处理站处理，处理后的医院污水中各污染因子排放浓度均能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2和涟水县污水处理厂接管标准要求，项目废水经涟水县污水处理厂处理后达标排放，对周围水环境影响较小。 综上所述，项目废水接入涟水县污水处理厂处理是可行的。 2.6废水污染物排放信息表 1）废水类别、污染物及污染治理设施表 表4.2-2 废水类别、污染物及污染治理设施表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 1; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 涟水县污水处理厂; 间接排放; 化粪池; DW001; 是; ☑企业总排 □雨水排口 □清净下水排口 □温排水排口 □厂房或厂房处理设施排口. 2; 实验室检测仪器设备及器皿清洗废水、笼具清洗废水、纯水制备浓水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、粪大肠菌群、LAS; 消毒+调节池+接触氧化池+二沉池+消毒. 2）废水间接排放口基本情况 表4.2-3 废水间接排放口基本情况 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间接排放时段; 受纳污水系统信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. DW001; 119.292383; 33.781996; 1383.3; 涟水县污水处理厂; 间歇排放; /; 涟水县污水处理厂; pH; 6~9. COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5(8). TP; 0.5. TN; 15. 粪大肠菌群数; 1000MPN/L. LAS; 0.5. 2.7废水污染源环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）相关要求制定监测计划，废水监测要求如下表4.2-4。 表4.2-4项目废水监测要求一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次. 废水总排放口; 流量; 自动监测. pH值; 12小时. COD、SS; 周. 粪大肠菌群; 月. BOD5、LAS; 季度. 氨氮、总磷、总氮; /. |
| --- | --- |

|  | - 噪声 - 噪声产生环节及源强分析 本项目噪声主要来源于实验仪器设备，如离心机、纯水机、磁力搅拌机、蒸汽灭菌器、生物安全柜以及风机等设备运行时产生的噪声，噪声源强范围为75~90dB(A）之间，主要噪声设备及排放情况见表4.3-1。 表4.3-1 建设项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 数量 （台/套）; （声压级）/（dB(A)）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; *距室内边界距离/m; *室内边界声级/dB(A)（多台设备叠加）; 运行时段（h）; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z*; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 离心机; 6; 80~90; 隔声、减振; 282; 55; 5.2; 北30; 61.5; 9:00-17:00; 25; 36.5; 1m. 2; 纯水机; 1; 80~90; 257; 65; 5.2; 北35; 61.5; 25; 36.5. 3; 磁力搅拌机; 24; 80~90; 60; 25; 1.5; 北30; 64.5; 25; 39.5. 4; 蒸汽灭菌器; 2; 80~90; 40; 25; 1.5; 北30; 61.5; 25; 36.5. 5; 生物安全柜; 2; 75~85; 20; 60; 1.5; 北25; 60.0; 25; 35.0. 注：以厂区西南角为（0，0，0）点。 表4.3-2 建设项目噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 数量（台/套）; 空间相对位置/m*; 声源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 距声源距离/m. 1; 风机（DA001）; 1; 220; 25; 1; 80~90; 1; 基础减振，柔性连接，消声器; 9:00-17:00. 2; 风机（实验室）; 1; 255; 80; 1; 80~90; 1. 注：以项目用地红线西南角为（0，0，0）点。 - 噪声预测 - 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目采用的预测模型为《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。本项目夜间不生产，厂界及评价范围内敏感点噪声预测结果见表4.3-3。 表4.3-3 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测点位①; 空间相对位置/m; 时段; 现状值（dB（A））; 贡献值（dB（A））; 预测值（dB（A））; 标准限值（dB（A））; 达标情况. X; Y; Z. N1厂界东; 260; 70; 1.5; 昼间; 56.3; 46.8; 57.7; 60; 达标. N2厂界南; 118; 55; 1.5; 昼间; 55.1; 42.6; 56.1; 60; 达标. N3厂界西; 126; 45; 1.5; 昼间; 55; 50.9; 56.8; 60; 达标. N4厂界北; 114; 60; 1.5; 昼间; 54.65; 57; 59; 60; 达标. 幸福家园; 255; 55; 1.5; 昼间; 49.3; 43; 50.6; 60; 达标. 金安玫瑰园; 168; 45; 1.5; 昼间; 49.6; 41; 50.8; 60; 达标. 艺达名都; 130; 60; 1.5; 昼间; 55.1; 54.5; 56.5; 60; 达标. 涟水县安东学校; 122; 55; 1.5; 昼间; 55.1; 55; 56.5; 60; 达标. 注：以厂区西南角为（0，0，0）点。 本项目夜间不生产，从表4.3-3可以看出：项目厂界噪声昼间贡献值为42.6~57dB（A），评价范围内敏感点噪声贡献值为41~55dB（A），经叠加现状值后厂界噪声及敏感点预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，因此项目噪声对环境的影响能够满足环境保护的要求。 根据2025年1月13日，本项目委托江苏高研环境检测有限公司对项目周边声敏感点幸福家园、金安玫瑰园现状噪声检测结果可知，敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 综上所述，本项目对周边环境敏感点声环境影响较小，不会改变项目所在区域的声环境功能区划的要求。 - 噪声源监测 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等相关要求需对厂界噪声的例行监测。监测的实施可以根据实际情况由厂方自测或委托有资质的环境监测单位监测，建设项目噪声监测计划表4.3-4。 表4.3-4 建设项目噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. - 固体废物 4.1 固体废物产生环节及源强分析 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物。建设项目固体废物的副产物属性判定分别见表4.4-1。建设项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览分别详见表4.4-2。 表4.4-1 建设项目固体废物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 日常生活; 固态; 纸屑、果皮等; 7.5; √; /; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）. 2; 废反渗透膜; 纯水制备; 固态; 废RO膜; 0.05; √; /. 3; 化粪池污泥; 生活污水处理; 半固态; 污泥、水、杂质; 4.5; √; /. 4; 医疗废物（感染性废物）; 实验室检验; 固态/液态; 一次性实验服、帽子、口罩及手套；废移液管吸头、消毒纱布；各种废液（试剂配置废液、检测废液）；废弃的血液、血清；废弃医学样本；废培养基; 0.5; √; /. 5; 医疗废物（损伤性废物）; 实验室检验; 固态; 废弃的注射器、各种针头、载玻片、玻璃试管等; 0.3; √; /. 6; 医疗废物（病理性废物）; 实验室检验; 固态; 废弃的人体组织、病死动物、尸块等; 0.15; √; /. 7; 医疗废物（化学性废物）; 实验室检验; 液态; 废弃的化学试剂、溶剂等; 0.01; √; /. 8; 医疗废物（药物性废物）; 实验室检验; 半固态; 过期药品及血液制品等; 0.02; √; /. 9; 污水处理站污泥; 医疗污水处理; 半固态; 污泥、水、杂质、病菌等; 0.283; √; /. 10; 废活性炭; 有机废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 1.909; √; /. 表4.4-2 项目营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（吨/年）; 处置方式. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 日常生活; 固态; 纸屑、果皮等; 《国家危险废物名录》（2025年版）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）; /; S64; 900-099-S64; 7.5; 环卫清运. 2; 化粪池污泥; 生活污水处理; 半固态; 污泥、水、杂质; /; S64; 900-099-S64; 4.5; 消毒后环卫清运. 3; 废反渗透膜; 一般工业固废; 纯水制备; 固态; 废RO膜; /; S59; 900-099-S59; 0.05; 原厂家回收. 4; 医疗废物（感染性废物）; 危险废物; 实验室检验; 固态/液态; 一次性实验服、帽子、口罩及手套；废移液管吸头、消毒纱布；各种废液（试剂配置废液、检测废液）；废弃的血液、血清；废弃医学样本；废培养基; In; HW01; 841-001-01; 0.5; 灭菌后委托资质单位处置. 5; 医疗废物（损伤性废物）; 实验室检验; 固态; 废弃的注射器、各种针头、载玻片、玻璃试管等; In; HW01; 841-002-01; 0.3; 委托资质单位处置. 6; 医疗废物（病理性废物）; 实验室检验; 固态; 废弃的人体组织、病死动物、尸块等; In; HW01; 841-003-01; 0.15. 7; 医疗废物（化学性废物）; 实验室检验; 液态; 废弃的化学试剂、溶剂等; T/C/I/R; HW01; 841-004-01; 0.01. 8; 医疗废物（药物性废物）; 实验室检验; 半固态; 过期药品及血液制品等; T; HW01; 841-005-01; 0.02. 9; 污水处理站污泥; 医疗污水处理; 半固态; 污泥、水、杂质、病菌等; In; HW01; 841-001-01; 0.283; 灭菌后委托资质单位处置. 10; 废活性炭; 有机废气处理; 固态; 活性炭、有机物; T; HW49; 900-039-49; 1.909; 委托资质单位处置. 注：危险特性，包括腐蚀性（Corrosivity,C）、毒性（Toxicity,T）、易燃性（Ignitability,I）、反应性（Reactivity,R）和感染性（Infectivity,In）。 |
| --- | --- |

|  | 4.2 污染源强核算过程简述 项目固体废物主要有生活垃圾、实验室一般固废和实验室危险废物。 （1）生活垃圾 项目外来教学人员50人，生活垃圾按0.5kg/人d计，教学科研楼年运行300天，则生活垃圾产生量为7.5t/a。委托环卫部门统一清运。 （2）一般固废 废反渗透膜：项目实验室纯水制备机制备纯水时会产生废反渗透滤膜等，根据建设单位提供资料，每年产生量约0.05t，由原厂家定期回收更换。 化粪池污泥：本项目生活污水排入化粪池处理，项目外来教学人员50人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），化粪池污泥量取0.3L人•天，年运行300天，则化粪池污泥量约4.5t/a。《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.3.1规定“栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置”，但在2023年10月生态环境部修订的《医疗机构水污染物排放标准》修改单（征求意见稿）中，已将“栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置”修改为“污泥应进行消毒处理，并满足（GB18466-2005）表4的要求，方可进行清掏和处理处置”，《国家危险废物名录》（2025年版）对化粪池污泥未认定为危险废物，综上判定本项目化粪池污泥进行消毒处理后委托环卫部门清掏后外运。 （3）危险废物（医疗废物） 按《国家危险废物名录》（2025年版）分类，医学检验实验室废物属医疗废物范畴，分别属危险废物名录中的HW01医疗废物；依照国家卫生健康委发布的《医疗废物分类目录》（2021年版），医疗废物可分为5大类，具体见下表。 表4.4-3 医疗废物分类目录 类别; 特征; 常见组分或废物名称; 收集方式. 感染性废物; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 1.被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物； 2.使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等； 3.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器； 4.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物。; 1收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中； 2.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器，应在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者使用其他方式消毒，然后按感染性废物收集处理； 3.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的医疗废物应当使用双层医疗废物包装袋盛装。. 损伤性废物; 能够刺伤或 者割伤人体 的废弃的医疗 用锐器。; 1.废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等； 2. 废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等； 3.废弃的其他材质类锐器。; 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的利器盒中； 2利器盒达到3/4满时，应当封闭严密，按流程运送、贮存。. 病理性废物; 诊疗过程中 产生的人体 废弃物和医疗 学实验动物 尸体等。; 1.手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官； 2.病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块； 3.废弃的医学实验动物的组织和尸体； 4.16周胎龄以下或重量不足500克的胚胎组织等 5.确诊、疑似传染病或携带传染病病原体的产妇的胎盘。; 1收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中； 2确诊、疑似传染病产妇或携带传染病病原体的产妇的胎盘应使用双层医疗废物包装袋盛装； 3.可进行防腐或者低温保存。. 药物性废物; 过期、淘汰、 变质或者被 污染的废弃 的药物。; 1.废弃的一般性药物: 2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物； 3.废弃的疫苗及血液制品。; 1.少量的药物性废物可以并入感染性废物中，但应在标签中注明； 2.批量废弃的药物性废物，收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。. 化学性废物; 具有毒性、 腐蚀性、易 燃性、反应 性的废弃的 化学物品。; 列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物等。; 1.收集于容器中，粘贴标签并：注明主要成分： 2.收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。. 本项目医疗废物产生情况如下： ①感染性废物 项目运营中产生的感染性废物包括：工作人员及非工作人员在进入实验区时，需使用一次性实验服、帽子、口罩及手套；检测过程中使用的废移液管吸头、消毒纱布；项目检测实验过程中产生的各种废液（试剂配置废液、检测废液）；废弃的血液、血清；废弃医学样本；废培养基等，根据建设单位提供资料，产生量约为0.5t/a。该部分废物经分类收集并进行杀菌消毒处理后，依托医院现有1座35m2的危险废物贮存间（医疗废物贮存间）暂存后委托相关资质单位清运及处置。 ②损伤性废物 项目涉及的损伤性废物主要为废弃的注射器、各种针头、载玻片、玻璃试管等。产生量约为0.3t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），该部分废物类别为HW01，废物代码为841-002-01损伤性废物。该部分废物经分类收集后，依托医院现有1座35m2的危险废物贮存间暂存后委托相关资质单位清运及处置。 ③病理性废物 项目涉及的病理性废物主要为病理切片后废弃的人体组织、病死动物、尸块。根据建设单位提供资料，产生量约为0.15t/a.根据《国家危险废物名录》（2025年版），该部分废物类别为HW01，废物代码为841-003-01病理性废物。该部分废物经分类收集后，依托医院现有1座35m2的危险废物贮存间（医疗废物贮存间）暂存后委托相关资质单位清运及处置。 ④化学性废物 项目涉及的药物性废物主要为实验室废弃的化学试剂、溶剂等。根据建设单位提供数据，实验室废弃的化学试剂较少，产生量约为0.01t/a。该部分废物均属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW01医疗废物类别，代码为841-004-01化学性废物。该部分废物经分类收集用容器密闭存放后，依托医院现有1座35m2的危险废物贮存间（医疗废物贮存间）暂存后委托相关资质单位清运及处置。 ⑤药物性废物 项目涉及的药物性废物主要为过期药品及血液制品等。根据业主提供的数据，产生量约为0.02t/a。该部分废物均属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW01医疗废物类别，代码为841-005-01药物性废物。该部分废物经分类收集用容器密闭存放后，依托医院现有1座35m2的危险废物贮存间（医疗废物贮存间）暂存后委托相关资质单位清运及处置。 4）其他危险废物 ①废活性炭 项目实验室产生的有机废气采取“二级活性炭吸附”处理，根据废气污染源强计算，有机废气有组织产生量0.177t/a，被活性炭吸附的有机废气量约为0.159t/a。根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》等文件要求参照以下公式计算活性炭更换周期。 表4.4-4 废气处理设施活性炭更换周期情况表 产生工序; 活性炭装置; 活性炭填充量m（kg）; 动态吸附量s（%）; 活性炭削减非甲烷总烃浓度c（mg/m3）; 风量Q（m3/h）; 运行时间t（h/d）; 更换周期T（天）. 实验室有机废气处理; 二级活性炭吸附装置; 350; 10; 16.56; 4000; 8; 66. 参照《关于深入开展涉VOCs治理重点工作入户核查通知》中相关要求，由上表计算可知，建设项目需66日更换一次活性炭，建议企业每60日更换一次活性炭。根据新鲜活性炭用量及吸附废气的量计算得废活性炭产生量=300/60×0.35+0.159=1.909t/a。经查询其属于危险废物（HW49其他废物，900-039-49），暂存于现有1座35m2危险废物贮存间（医疗废物贮存间）后，委托有资质单位安全处置。 根据生态环境部2020年6月23日发表的《关于印发〈2020年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》文件要求，采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。 ②污水处理污泥 本项目医疗废水量为708.3t/a，根据《集中式污染治理设施产排污系数手册》（2010年修订），污泥量由如下公式计算而得： 物理污泥量：S=K4Q+K3C 式中：S—含水率 80%的污泥产生量，t/a； k3—化学污泥产生系数，t/t -絮凝剂，取4.53； K4—工业废水集中处理设施的物理与生化污泥综合产生系数，t/万t－废水，取6； Q—废水处理量，取0.0708万t/年； C—无机絮凝剂使用总量，t/a，本项目有机絮凝剂使用量较少，对污泥产生量影响不大，可忽略不计； 根据上式，项目污泥产生约0.425t/a（含水率80%）。压滤后含水率按70%计，则本项目污水处理站医疗废水处理产生的污泥量约为0.283t/a； 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.3.1款规定，污水处理站医疗废水处理污泥属危险废物（危废代码按841-001-01管理），应按危险废物进行处理和处置。根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）4.5.1款要求，污水处理站医疗废水处理污泥属于危险废物。 经查询医疗废水污水处理站污泥属于危险废物（HW01类，841-001-001），消毒后暂存于现有1座35m2危险废物贮存间（医疗废物贮存间）后，委托有资质单位安全处置。 - 4.3 环境管理要求 （1）生活垃圾和一般固废管理要求 本项目设置若干垃圾桶用于存放生活垃圾，委托环卫部门清运。 本项目依托医院现有一般固废库，用于存放项目生产过程中产生的一般固废，如废防渗透膜等（实验室一般固废暂存于实验室内部固定区域，暂存区面积约为2m2）。一般固体废物贮存处置要求如下： 一般工业固废的暂存场所应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设。 ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施； ③为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志； ④一般工业固体废物贮存、处置场禁止危险废物和生活垃圾混入； ⑤贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量等资料详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （2）危险废物 对于医疗废物应严格实施分类收集、定时委外处理的原则进行处置，参考《医疗废物管理条例》（国务院2003〕第380号令）以及《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫健委〔2003〕36号令），本项目医疗废物的污染防治措施如下： 1）管理要求 a.医院应当对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。 b.医院应当采取有效的职业－卫生防护措施，为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查：必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损失。 c.医院应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物转移联单》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。 d.医院应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。 e.发生医疗废物流失、泄漏、扩散时，院方和医疗废物集中处置单位应当采取减少危害的紧急处理措施，对致病人员提供医疗救护和现场救援：同时向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告，并向可能受到危害的单位和居民通报。 2）收集要求 a.根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和譥示标识的规定》的包装物或者容器内； b.在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷； c.感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明； d.废弃的麻醉、精神、放射性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行：批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报批时，应当交由专门机构处置； e.放入包装物或者容器内的医疗废物不得取出； f.院区内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明； g.盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 3）暂存要求 根据《医疗废物集中处置技术规范》，医疗废物暂存间设计需符合以下要求： a.必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡； b.必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入； c.应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； d.地面和1.0m高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入院区内的医院污水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； e.库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用； f.避免阳光直射屋内，应有良好的照明设备和通风条件； g.库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； h.应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。 i.医疗废物暂时贮存库房每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入院区内的医院污水消毒、处理系统。 j.应防止医疗废物在暂时贮存库房和专用暂时贮存柜（箱）中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。 本项目依托院区西北侧35m2医疗废物贮存间（2#）基本情况见下表： 表4.4-5 危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 序号; 贮存场所; 危废名称; 危废类别; 危废代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力 t/; 贮存周期. 1; 医疗废物贮存间2#; 医疗废物; HW01; 841-001-01; 院区内西北侧; 35m2; 隔离贮存; 35; 2天. 2; 841-002-01. 3; 841-003-01. 4; 841-004-01. 5; 841-005-01. 6; 污水处理站污泥; 841-001-01. 7; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2个月. 依托可行性分析：根据《涟水县人民医院门诊住院一体化感染楼建设项目环境影响报告表》，该项目危废5.952t/a，贮存在35m2医疗废物贮存间（2#），危废按照2天转运一次，则最大暂存量0.04t（所需面积0.04m2），剩余暂存能力34.96m2，完全满足本项目危废暂存的需要。 4）交接要求 本项目医疗废物委托具有医疗废物处理处置资质的单位收集处理，医疗废物交接依照《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，执行危险废物转移联单管理制度。 a.医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查本院是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内。不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求院方重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。 b.院方交子处置的废物采用危险废物转移联单管理。由环保部门对医疗废物转移计划进行审批。转移计划批准后，医疗废物产生单位和处置单位的日常医疗废物交接可采用简化的《危险废物转移联单》（医疗废物专用）。在院方、处置单位及运送方式变化后，应对医疗废物转移计划进行重新审批。 c.《危险废物转移联单》（医疗废物专用）一式两份，每月一张，由处置单位医疗废物运送人员和院方医疗废物管理人员交接时共同填写，院方和处置单位分别保存，保存时间为5年。 d.每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由院方医疗废物管理人员交接时填写并签字。 5）运输要求 医疗废物运送使用专用车辆，并严格按照约定时间进行清运。车辆厢体应与驾驶室分离并密闭：厢体达到气密性要求，内壁光滑平整，易于清洗消毒：厢体材料防水、耐腐蚀：厢体底部防液体渗漏，并设运输车辆清洗污水排水收集装置。即运送车辆应符合《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）。 运送车辆应配备：《危险废物转移联单》（医疗废物专用）、《医疗废物运送登记卡》运送路线图、通讯设备、医疗废物产生单位及其管理人员名单与电话号码、事故应急预案及联络单位和人员的名单、电话号码、收集医疗废物的工具、消毒器具与药品、备用的医疗废物专用袋和利器盒、备用的人员防护用品。 明确医疗废物运输路线，制定的医疗废物运输路线图应非顾安全性和经济性，运输路线尽量避开人口密集区域和交通拥堵道路及水源附近的道路。禁止通过水路输送医疗废物。 本项目医疗废物暂存间位于医院西北角，运输路线避开院内人群流向。生活垃圾与医疗废物错时转运 综上所述，建设项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，但院内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，在院区内设置专门的区域作为固废堆放场地，树立显著的标志，由专门的人员进行管理，避免其对周围环境产生二次污染，采取上述措施后，建设项目产生的固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境影响很小。 6）其他要求 危险废物贮存作为危险废物产生和利用处置的中间环节，在危险废物全过程监管中具有重要意义。根据《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）及《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，危险废物产生单位和经营单位均应在关键位置设置在线视频监控。在视频监控系统管理上，企业指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录，保持摄像头表面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设施完好无损，确保视频传输图像清晰、监控设备正常稳定运行。视频记录保存时间至少为3个月。因维修、更换等原因导致监控设备不能正常运行的，应采取人工摄像等应急措施，确保视频监控不间断。 - 地下水、土壤 5.1 地下水、土壤环境影响分析 1、污染源及污染途径 本项目为医学检验实验室项目，项目运行过程中会产生实验废液/废物、污水处理站污泥、废活性炭等危险废物，若管控不当泄露会对地下水及土壤造成影响。本项目实验室按照实验室标准规范严格建设，实验区地面进行防腐防渗，且实验室配套化学品采用专柜贮存、危险废物暂存间采用水泥硬化+防渗层；依托的污水处理站已进行重点防渗；项目从末端控制方面防止对地下水和土壤造成污染，基本上阻断了地下水和土壤污染途径。 2、污染防治措施 ### （1）源头控制措施 严格按照国家相关规范要求，在物料运输、贮存、使用等各个环节，加强“跑冒滴漏”管理，降低物质泄漏和污染土壤环境的隐患。 ### （2）分区防渗措施 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中提出的根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，防渗技术要求进行划分。项目厂内不同区域实施分区防渗，污染区划分为一般防渗区、重点防渗区，对项目厂区防渗分区情况进行统计，见下表。 表4.5-1 本项目分区防渗措施一览表 防渗分区; 污染源; 污染物类型; 污染途径; 防控措施. 重点防渗区; 实验室; PCR室、灭菌消毒室、分子操作间、细胞储藏及培养室等; 有机污染物; 垂直入渗、地面漫流; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10—7cm/s；或参照GB18598执行. 化学品仓储区; 有机污染物; 垂直入渗、地面漫流; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10—7cm/s；或参照GB18598执行. 医疗危废暂存间; 其他类型; 垂直入渗、地面漫流; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10—7cm/s；或参照GB18598执行. 污水处理站及污水收集管线; 其他类型; 垂直入渗、地面漫流; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10—7cm/s；或参照GB18598执行. 一般防渗区; 一般固废仓储区; 其他类型; 垂直入渗、地面漫流; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10—7cm/s；或参照GB16889执行. 化粪池; 其他类型; 垂直入渗、地面漫流; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10—7cm/s；或参照GB16889执行. 在采取以上分区防渗措施后，可有效预防项目对地下水和土壤污染的发生。 - 生态 建设项目位于涟水县人民医院现有用地范围内，项目不新增占地，对生态环境影响较小。 - 环境风险 - 风险源调查 ①危险物质数量及分布情况 建设项目危险物质数量及分布情况见表4.7-1。 表4.7-1 建设项目危险物质数量及分布情况一览表 危险物质; 主要规格/成分; 最大存在量（吨）; 分布位置. 异丙醇; 异丙醇; 0.008; 实验室. 无水乙醇; 无水乙醇; 0.008. 丙烯酰胺; 丙烯酰胺; 0.021. 过硫酸铵; 过硫酸铵; 0.031. 75%乙醇; 75%; 0.004. 95%乙醇; 95%; 0.003. 异氟烷; /; 0.002. 3%戊巴比妥钠; 3%; 0.001. 水合氯醛; /; 0.031. 十二烷基硫酸钠; /; 0.046. 三（羟甲基）氨基甲烷; /; 0.021. 乙基苯基聚乙二醇; /; 0.004. 氯化钠; /; 0.063. 氯化钾; /; 0.010. 磷酸氢二钠; /; 0.042. 磷酸二氢钾; /; 0.004. 废活性炭; 废活性炭、有机物; 0.382; 医疗危废暂存间. 医疗废物; 各类医疗废物; 0.007. 污水处理站污泥; 污泥、水、杂质、病菌等; 0.002. 注：（1）废活性炭更换周期为2个月，最大贮存量以2个月转运1次计。（2）医疗废物转运周期以2天计。 表4.7-2 本项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; 类别; 最大存在总量t; 临界量t; 该种危险物质Q值. 1; 异丙醇; 表B.1; 0.008; 10; 0.0008. 2; 无水乙醇; /; 0.008; /; /. 3; 丙烯酰胺; 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）; 0.021; 50; 0.00042. 4; 过硫酸铵; /; 0.031; /; /. 5; 75%乙醇; 0.004; /; /. 6; 95%乙醇; 0.003; /; /. 7; 异氟烷; /; 0.002; /; /. 8; 3%戊巴比妥钠; 0.001; /; /. 9; 水合氯醛; 0.031; /; /. 10; 十二烷基硫酸钠; 0.046; /; /. 11; 三（羟甲基）氨基甲烷; 0.021; /; /. 12; 乙基苯基聚乙二醇; 0.004; /; /. 13; 氯化钠; 0.063; /; /. 14; 氯化钾; 0.010; /; /. 15; 磷酸氢二钠; 0.042; /; /. 16; 磷酸二氢钾; 0.004; /; /. 17; 废活性炭; 0.382; /; /. 18; 医疗废物; 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）; 0.007; 50; 0.00014. 19; 污水处理站污泥; 0.002; 50; 0.00004. 合计; 0.0014. 上表中物质的Q（0.0014）＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，建设项目环境风险潜势为Ⅰ。 - 环境风险识别 根据风险调查结果，本项目环境风险识别如下： 表4.7-3 本项目环境风险识别汇总表 序号; 危险单元; 主要危险物质; 环境风险 类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 实验室; 原料（乙醇、异丙醇、丙烯酰胺等）；火灾次生有害物质; 泄漏、火灾引发次伴生; 大气扩散、地表漫流、土壤及地下水渗透吸收; 周边居民区、学校，地下水及土壤，附近水体等. 2; 医疗危废暂存间; 各类医疗废物、污水处理站污泥以及废活性炭等；火灾次生有害物质; 泄漏、火灾引发次伴生; 大气扩散、地表漫流、土壤及地下水渗透吸收; 周边居民区、学校，地下水及土壤，附近水体等. 3; 污水处理站; 医疗废水; 泄漏; 地表漫流、土壤及地下水渗透吸收; 地下水及土壤，附近水体等. 4; 废气处理设施; 非甲烷总烃；火灾次生有害物质; 火灾引发次伴生; 大气扩散、地表漫流、土壤及地下水渗透吸收; 周边居民区、学校，地下水及土壤，附近水体等. 7.3 环境风险防范措施 （1）建设单位总平面布置严格遵守国家颁布的有关防火和安全等方面规范和规定，采取实验室、集中办公区、危废暂存区分离，设置明显的标志； （2）制定安全实验制度，同时加强实验操作人员培训，严格按照程序实验，确保实验安全；日常监管设施实验配套有监控和烟雾报警器等预警措施；实验区合理配套充足的消防器材，专人管理和定期检查，确保满足风险防控管理要求。 （3）化学品仓储区做到干燥、阴凉、通风，地面防潮、防渗，配备充足的消防器材，在明显位置张贴“严禁烟火”等警示牌；加强对化学品储存及使用的管理，管理人员必须进行安全教育；严格执行防爆柜原辅料存储的操作规程，发现问题及时处理；严格执行原料试剂等入库前记账、登记制度，入库后应当定期检查并做详细的文字记录；定期检查化学品封口是否严密，有无挥发和渗漏等情况。 （4）危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设管理，设置防风、防雨、防晒、防渗等措施，配套监控；危险固废进行科学的分类收集；危废暂存区应铺设环氧地坪、托盘等防渗措施；对危废进行规范的贮存和运送；建立长效管控措施，防止危废暂存区发生环境污染事故和安全事故；危废转交及运送过程中，严格执行《危险废物转移联单管理办法》中的相关条款，确保危废安全转移运输。 （5）本项目为小型实验室，所用原料量较少，暂存量较小，不存在发生大规模泄漏的可能；实验试剂或液态危废泄漏可采用防渗漏托盘或应急桶收集，砂袋条截留吸附，并做危废处置。 （6）教学科研楼配备消防设施、院区内管线完善、地面道路均设置地面硬化；同时，设有专门环保专员负责整个院区的环境管理、环境统计及长效管理；当发生小面积火灾时应立即利用消防设施灭火；若火情不可控应及时通知环保专员，并辅助指导疏散撤离整栋楼工作人员，采取应急响应措施。院区雨水排口设置节流阀门，一旦发生火灾、爆炸事故，事故废水中将会含有泄漏化学品物质，发生事故时，立即切断污水排口，防止事故废水进入周边地表水。事故废水及消防废水应收集处理达标后，方可排入市政管网；严格落实“单元－院区－区域”三级环境风险防控要求，确保事故废水不进入外环境。 （7）废气风险防范措施 ①平时加强废气处理设施的维护保养，定期检查废气处理装置，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。 （8）废水事故风险防范措施 建设项目建成后，医疗废水进入医院现有1座污水处理站处理，污水处理站风险防范措施如下： ①加强对污水处理站的日常检查，做好记录备查； ②对污水处理站设备进行定期保养，尽可能减少设备事故性停运； ③废水处理站做好每日的进出水水质分析，严格监控接管废水的水质情况； ④废水处理构筑物在设计、施工时，严格按照工程设计规范要求进行，选用标准管材，并做必要的防腐防渗处理。 ⑤定期检查各废水处理构筑物等废水处理装置，在废水处理装置出现故障时，立即停止废水处理系统的运行，待检修完毕，正常运行后再进行处理。 （9）项目建成后，建设单位应及时依据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）更新环境风险应急预案，并按应急预案实施各项环境风险防范措施，加强应急演练。 8.电磁辐射 建设项目不涉及电磁辐射环境影响。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 |  | 污染物项目 |  | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 20mDA001 | 实验室废气 | 非甲烷总烃 | 通风橱/生物安全柜收集+两级活性炭吸附装置 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 |
|  | 无组织 | 厂界 | 非甲烷总烃 |  | 加强车间密闭，加大集气设施风量，采用先进生产设备 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3 |
|  |  | 厂区内 | 非甲烷总烃 |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2 |
|  |  | 动物房 | 恶臭（氨、硫化氢） |  | 加强动物房密闭，定期喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 |
| 地表水环境 | DW001 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 |  | 化粪池 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2标准及涟水县污水处理厂接管标准 |
|  |  | 医疗废水（实验室检测仪器设备及器皿清洗用排水、笼具清洗废水、纯水制备浓水） | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、LAS、粪大肠菌群 |  | 依托现有1座污水处理站处理，采用“p预处理（消毒）+污水处理站处理（调节+接触氧化+二沉池+消毒）”的处理工艺” |  |
| 声环境 | 实验仪器设备、风机等高噪声设备 |  | 噪声 |  | 合理布局，隔声减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类 |
| 电磁辐射 | / |  | / |  | / | / |
| 固体废物 | 危险废物 |  | 各类医疗废物、污水处理站污泥、废活性炭 |  | 依托1座35m2医疗危废暂存间；感染性废物及污水处理站污泥消毒处理后与损伤性废物、病理性废物、药物性废物、化学性废物等医疗废物以及废活性炭安全暂存后委托相关资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物管理条例》《医疗卫生机构医疗废物管理方法》 |
|  | 一般工业固废 |  | 废反渗透膜 |  | 1座2m2一般工业固废暂存区 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 |  | 环卫清运 | 《城市生活垃圾管理办法》（住房和城乡建设部令第24号，2015年5月4日修正） |
|  |  |  | 化粪池污泥 |  | 消毒后环卫清运 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 防渗分区; 污染源; 污染物类型; 污染途径; 防控措施. 重点防渗区; 实验室; PCR室、灭菌消毒室、分子操作间、细胞储藏及培养室等; 有机污染物; 垂直入渗、地面漫流; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10—7cm/s；或参照GB18598执行. 化学品仓储区; 有机污染物; 垂直入渗、地面漫流; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10—7cm/s；或参照GB18598执行. 医疗危废暂存间; 其他类型; 垂直入渗、地面漫流; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10—7cm/s；或参照GB18598执行. 污水处理站及污水收集管线; 其他类型; 垂直入渗、地面漫流; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10—7cm/s；或参照GB18598执行. 一般防渗区; 一般固废仓储区; 其他类型; 垂直入渗、地面漫流; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10—7cm/s；或参照GB16889执行. 化粪池; 其他类型; 垂直入渗、地面漫流; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10—7cm/s；或参照GB16889执行. |
| 生态保护措施 | 建设项目建成后，产生的污染经采用适当的污染防治措施实现达标排放后，对区域的生态环境影响可以接受。 |  |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）对实验室及医疗危废暂存间地面、污水处理站及污水收集管线进行重点防渗处理；危废暂存间地面周围设置导流沟或收集槽等，配备消防沙覆盖泄漏物料减少蒸发，配备无火花收容工具收纳泄漏物料；（2）实验过程严格控制，定期对设备等进行检修，防止跑、冒、滴、漏现象发生；实验化学品均存放在室内，分区存放，避免对土壤和地表水造成二次污染；实验室内部定期对管线、接头、阀门严格检查保证污水能够顺畅排入厂区总管，无跑冒滴漏等问题。 （3）各区域按规范设置灭火器、消防设施等应急物资并定期检查维护等；（4）更新环境应急预案。（5）完善事故预防及监管措施、建立风险防范制度等。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 无。 |  |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家产业政策及地方产业政策要求，符合区域规划及土地利用要求，选址合理；在采取合理有效的治理措施及环境风险防范措施后，项目运营过程中产生的各种污染可实现达标排放，对周围环境影响较小，不会改变当地环境质量现状；事故风险水平可被接受。因此，从环保角度出发，在落实各项污染治理措施及环境风险防范措施的前提下，该项目在拟建地建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 建设项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 建设项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | VOCs（非甲烷总烃） | / | / | / | 0.018 | 0 | 0.018 | +0.018 |
|  |  | 油烟 | 0.0118 | 0.0118 | / | / | 0 | 0.0118 | +0 |
|  |  | 二氧化硫 | 0.138 | 0.138 | / | / | 0 | 0.138 | +0 |
|  |  | 氮氧化物 | 0.046 | 0.046 | / | / | 0 | 0.046 | +0 |
|  |  | 烟尘 | 0.108 | 0.108 | / | / | 0 | 0.108 | +0 |
|  | 无组织 | VOCs（非甲烷总烃） | 0.00095 | 0.00095 | / | 0.009 | 0 | 0.00995 | +0.009 |
|  |  | 氨 | 0.010546 | 0.010546 | / | / | 0 | 0.010546 | +0 |
|  |  | 硫化氢 | 0.0010212 | 0.0010212 | / | / | 0 | 0.0010212 | +0 |
| 废水 | 综合废水 | 废水量（t/a） | / | / | / | 1383.3 | 0 | 1383.3 | +1383.3 |
|  |  | pH | / | / | / | / | 0 | / | / |
|  |  | COD | 50.862 | 50.862 | / | 0.237 | 0 | 51.099 | +0.237 |
|  |  | BOD5 | 0.282 | 0.282 | / | 0.026 | 0 | 0.308 | +0.026 |
|  |  | SS | 33.5104 | 33.5104 | / | 0.156 | 0 | 33.6664 | +0.156 |
|  |  | 动植物油 | 4.7225 | 4.7225 | / | / | 0 | 4.7225 | +0 |
|  |  | 氨氮 | 7.6552 | 7.6552 | / | 0.027 | 0 | 7.6822 | +0.027 |
|  |  | 总氮 | 0.396 | 0.396 | / | 0.042 | 0 | 0.438 | +0.042 |
|  |  | 总磷 | 0.0532 | 0.0532 | / | 0.005 | 0 | 0.0582 | +0.005 |
|  |  | LAS | 0.06 | 0.06 | / | 0.002 | 0 | 0.062 | +0.002 |
|  |  | 粪大肠菌群 | / | / | / | / | 0 | / | / |
|  |  | 总余氯 | 0.023 | 0.023 | / | 0 | 0 | 0.023 | +0 |
| 一般工业 固体废物 |  | 废反渗透膜 | / | / | / | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
| 危险废物 |  | 医疗废物（感染性废物） | / | / | / | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  |  | 医疗废物（损伤性废物） | / | / | / | 0.3 | 0 | 0.3 | +0.3 |
|  |  | 医疗废物（病理性废物） | / | / | / | 0.15 | 0 | 0.15 | +0.15 |
|  |  | 医疗废物（化学性废物） | / | / | / | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  |  | 医疗废物（药物性废物） | / | / | / | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |
|  |  | 污水处理站污泥 | / | / | / | 0.283 | 0 | 0.283 | +0.283 |
|  |  | 废活性炭 | / | / | / | 1.909 | 0 | 1.909 | +1.909 |
| 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | / | / | / | 7.5 | 0 | 7.5 | +7.5 |
|  |  | 化粪池污泥 | / | / | / | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①