# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  三氯化磷及原料储存安全提升技改项目

建设单位（盖章）：      淮安华源化工有限公司

编制日期：                2026年1月

中华人民共和国生态环境部制

目录

建设项目环境影响报告表	1

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	20

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	40

四、主要环境影响和保护措施	45

五、环境保护措施监督检查清单	58

六、结论	60

附表	61

建设项目污染物排放量汇总表	61

附件

附件1备案证

附件2营业执照

附件3法人身份证

附件4不动产权证

附件5委托书

附件6建设单位承诺书

附件7建设项目环境影响评价文件报批申请书

附件8政府信息公开删除内容申请表

附件9现有项目环保手续

附件10生态环境分区管控综合查询报告

附件11公示截图

附件12环评合同

附件13现场勘察记录单

附件14 淮安华源化工有限公司土壤和地下水自行监测报告

附件15 华源化工监控化学品生产特别许可证

附件16 淮安危化项目设计（简）审字〔2025〕19号

附件17 华源化工化工重点监测点认定文件

附图

附图1建设项目地理位置图

附图2厂区雨污水管网分布图

附图3  项目周边10km范围内水系图

附图4建设项目周边5km状况图

附图5  建设项目平面布置图

附图6  建设项目周边状况及外部疏散图

附图7  建设项目危险单元分布图

附图8  建设项目风险防范措施分布图

附图9.1 项目与江苏省生态红线区域相对位置图

附图9.2 建设项目与江苏省生态空间保护区域相对位置关系图

附图9.3 建设项目与“淮安市环境管控单元图”位置关系图

附图10  建设项目厂区内部应急疏散图

附图11 液氯库应急处置收集系统图

附图12 工程内部布置情况图

附图13  项目地表水、地下水环境影响评价范围图

附图14.1 淮安华源化工有限公司氯气管道图

附图14.2 淮安华源化工有限公司黄磷池管道图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 三氯化磷及原料储存安全提升技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2506-320826-07-02-321019 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 唐建华 | 联系方式 | 15312320725 |
| 建设地点 |  | 江苏省淮安市涟水经济开发区循环经济产业园 |  |  |
| 地理坐标 |  | （E119度19分4.427秒，N33度49分22.102秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | G5942 危险化学品仓储 | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业59 149 危险品仓储 594（不含加油站的油库；不含加气站的气库） |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ▉首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 涟水县工业和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 涟工信备〔2025〕18号 |
| 总投资（万元） |  | 10800 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.19 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 不新增用地 |
| 专项评价 设置情况 |  | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中表1，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目涉及液氯、黄磷等风险物质的储存，经风险物质识别，本项目风险物质数量与临界量的比值为479.4155，风险物质存储量超过其临界量，应编制环境风险专项。 |  |  |
| 规划情况 |  | 《江苏涟水经济开发区循环经济产业园产业发展规划》，2022年1月《县政府关于同意调整江苏涟水经济开发区循环经济产业园产业发展定位的批复》（涟水县人民政府，涟政复〔2022〕11号，2022年3月11日） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 序号; 规划环境影响评价文件名称; 召集审查机关; 审查文件名称及文号. 1; 《江苏涟水经济开发区循环经济产业园产业发展规划环境影响报告书》; 淮安市生态环境局; 江苏涟水经济开发区循环经济产业园产业发展规划环境影响报告书审查意见，淮环函〔2022〕17 号. |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1 规划及规划环境影响评价符合性分析 一、与园区规划相符性分析 1.规划面积及规划范围 江苏涟水经济开发区循环经济产业园规划范围为：以盐河为界，规划区分为东、西两部分，其中东片区面积229.8公顷，四至范围为东至涟新路，西至经一路，南至纬十五路，北至附调河；西片区面积181.2公顷，四至范围为东至循环一路，西至循环大道，南至环园南路，北至产业四路。 2.产业定位及布局 园区重点发展新材料、日化轻工两大主导产业和高端装备及精密机械支撑产业，建设以生态优先、绿色发展为引领的高新技术产业集聚特色循环经济产业园。 东片区（转型升级组团）：以现有日化轻工产业基础为主体，对工业用地存量提质增效，引导现有化工企业转型升级，加快产业向绿色化、高端化、集群化发展，将其打造成为日化轻工产业集聚区，相关产业应符合省市化工等行业政策要求，重点发展领域包括：日用化学产品制造行业中品牌家化项目，食品及饲料添加剂制造项目，不涉及化工工艺的涂料制造（水性涂料项目）及物理改性塑料项目。 2020年产业园取消化工定位，不得新增化工生产企业，现有化工生产企业不得新建扩建化工生产项目（符合条件的复配类、涉化工工艺类和化工重点监测点企业按相关规定执行）。根据江苏省化工产业安全环保整治提升领导小组《关于加强全省化工园区化工集中区外化工生产企业规范化管理的通知》（苏化治〔2021〕4号）：（八）不使用有毒有害危险化学品、环评类别依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》为报告表以及不需要编制环评文件的农药制剂、涂料、润滑油、油墨、橡塑助剂、环保助剂等复配类企业（项目），可在依法批准设立并经设区市人民政府组织完成安全环保评估论证的县级及以上工业园区、工业集中区实施产业集聚建设发展。 产业园现有入区企业21家（不含污水处理厂），其中：江苏永创医药科技股份有限公司、江苏华源生态农业有限公司、江苏永安化工有限公司和淮安华源化工有限公司4家企业已取得化工重点监测点认定；华昌智典新材料（江苏）有限公司计划申请化工监测点（2023 年底前完成）；淮安源通电子材料有限公司已完成转型，转型为危险化学品经营企业；淮安欣乐康日化有限公司、淮安华昌固废处理有限公司为非化工生产企业。 根据《关于加强全省化工园区化工集中区外化工生产企业规范化管理的通知》（苏化治〔2021〕4号）要求：“鼓励化工重点监测点企业通过信息化改造，依靠技术支撑实现安全风险的常态化、智慧化管控。鼓励企业在不新增供地和主要污染物排放总量的情况下，实施产业政策鼓励类、允许类的技术改造项目，但不得新建、扩建《环境保护综合名录（2021年版）》等文件明确的高污染项目。鼓励企业加快‘机械化换人、自动化减人’，积极创建智能车间、智能工厂和绿色工厂”“非化工重点监测点企业仅能实施安全、环保、节能、信息化智能化、产品品质提升技术改造项目，不得新增和改变产品种类、扩大产品产能，并由市政府制定方案，统筹考虑逐步实现腾退，搬迁入园或关闭退出”。因此，现有入区企业与本轮产业园“重点发展新材料、日化轻工两大主导产业和高端装备及精密机械支撑产业，建设以生态优先、绿色发展为引领的高新技术产业集聚特色循环经济产业园”的发展方向及产业定位相符。 本项目建设单位为淮安华源化工有限公司，已于2021年12月取得化工重点监测点认定，认定文件号：淮政办函〔2021〕22号。 根据江苏省工业和信息化厅等四部门出台《江苏省化工重点监测点认定管理办法》（自2026年1月1日起施行，有效期至2030年12月31日）“第十一条 化工重点监测点认定有效期内，出现下列情形之一的，不再作为化工重点监测点管理，三年内不予重新认定；符合停产停业或者关闭退出情形的，依法处理。 1.发生较大及以上生产安全事故，或者一般生产安全事故累计三次以上的； 2.发生较大及以上突发生态环境事件，或者一般突发生态环境事件累计三次以上的； 3.存在安全生产、环境污染等重大事故隐患且无法整改到位的； 4.企业或其相关人员因篡改、伪造监测数据，非法倾倒、处置危险废物等逃避监管行为或者其他涉及安全环保违法犯罪行为被追究刑事责任的； 5.其他严重违反安全环保法律法规造成不良影响，不宜作为化工重点监测点管理的情形。 第十二条 本办法自2026年1月1日起施行，有效期至2030年12月31日。此前发布的有关规定与本办法不一致的，按本办法执行。” 华源化工已于2021年取得化工重点监测点认定，企业不存在办法第十一条规定的情形，满足重新认定的情形，目前企业正在办理重新认定。 本次项目为现有项目原料储存安全提升技改项目，不涉及主体工程的变更，不属于《环境保护综合名录（2021年版）》等文件明确的高污染项目，与规划产业定位不相违背，符合规划要求。 3.集中供热设施 由于产业园入驻企业较少，江苏涟水经济开发区循环经济产业园规划的热电厂尚未建设。产业园原由淮安嘉诚高新化工股份有限公司供热工程提供热源（2台燃煤锅炉，1×35t/h+1×20t/h；该项目于2009年取得环评批复（涟环表复〔2009〕49号）、2015年3月通过环保“三同时”竣工验收），设计热负荷为55t/h。 根据《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏政办发〔2017〕30 号）“分类整治燃煤锅炉，禁止新建燃煤供热锅炉，2019年底前，35 蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉全部淘汰或实施清洁能源替代”。因此，由淮安华昌固废处置有限公司建设4×20t/h天然气蒸汽锅炉（3用1备）、设计供蒸汽45万t/a（该项目于2019年10月10日取得环评批复（涟环表复〔2019〕65号），2020年7月10日通过环保“三同时”竣工验收），取代淮安嘉诚高新化工股份有限公司2台燃煤锅炉。根据《循环经济产业园建设指挥部专题会议纪要》（第1号，2019年6月26日），明确由淮安华昌固废处置有限公司建设天然气蒸汽锅炉为江苏涟水经济开发区循环经济产业园企业提供蒸汽，园区内企业未经江苏涟水经济开发区循环经济产业园发展服务中心和华昌固废达成一致意见不得新上蒸汽锅炉，且华昌固废承诺在园区热电联产项目全覆盖后，由华昌固废建设的集中供热站必须无条件退出运营。 二、区域于2022年7月获得淮安市生态环境局对《江苏涟水经济开发区循环经济产业园产业发展规划环境影响报告书》的审核意见（淮环函〔2022〕17号），建设项目与规划环评审查意见相符性分析 表 1-1 建设项目与规划环评审查意见的相符性 序号; 审查意见; 相符性分析. 1; 坚持绿色发展、协调发展，加强规划引导。落实国家、区域发展战略及省市对工业园区规范化管理、加强取消化工定位园区管理等要求，坚持生态优先、绿色转型、高效集约，以生态环境质量改善为核心，进一步优化《规划》用地布局、发展规模、产业结构等，做好与各级国土空间总体规划和“三线一单”生态环境分区管控方案的协调衔接。; 本项目坚持绿色发展、协调发展，加强规划引导，坚持生态优先、绿色转型、高效集约，本项目与《规划》的用地性质、产业结构相符，与各级国土空间总体规划和“三线一单”生态环境分区管控方案相符。. 2; 严格空间管控，优化空间布局。强化工业企业退出和产业升级过程中的污染防治。园区内防护绿地及水域规划为生态空间，禁止开发利用，落实《报告书》提出的临近敏感目标的工业用地引进项目及设置环境防护距离、加强防护绿地建设等控制要求，加强对工业区与居住区生活空间的防护，避免对环境敏感目标产生不良环境影响，确保园区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目位于涟水县循环经济产业园，不属于临近敏感目标的工业用地，本项目距离最近的敏感保护目标为240m的李集村委会。. 3; 着力推动园区产业结构调整和转型升级。从改善区域环境质量、提升环境风险防控的角度，统筹优化产业布局、结构和发展规模，被列为重点化工监测点的企业严格执行《关于加强全省化工园区化工集中区外化工生产企业规范化管理的通知》（苏化治〔2021〕4 号）要求，其他化工企业尽快落实搬迁、淘汰或升级改造等工作，强化化工企业存续期间管理要求，进一步优化规划布局，建成以生态优先、绿色发展为引领的高新技术产业集聚特色循环经济产业园。; 本项目为现有项目配套仓储设施升级改造项目，运行期不新增污染物的产生及排放。. 4; 严守环境质量底线，实施污染物排放限值限量管理。根据国家和江苏省关于大气、水、土壤污染防治，省市相关化工企业管理文件和区域“三线一单”生态环境分区管控相关要求，制定园区转型升级及污染物减排方案，采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放量，实现污染物排放浓度和总量“双管控”，确保区域生态环境质量持续改善，促进产业发展与生态环境保护相协调。; 本项目为现有项目配套仓储设施升级改造项目，不新增废气、废水、固废产生及排放。. 5; 加强源头治理，协同推进减污降碳。强化企业高效治理设施建设及精细化管控要求。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术、清洁生产水平等须达到国内先进水平。全面开展清洁生产审核，落实强制性清洁生产审核，引导非强制企业自觉开展审核。根据国家和地方碳减排和碳达峰行动方案和路径要求，推进园区绿色低碳转型发展，实现减污降碳协同增效目标，园区碳排放达峰时间按国家及江苏省规定时间内完成。; 本项目为现有项目配套仓储设施升级改造项目，不涉及主体工程。. 6; 完善环境基础设施建设，提高基础设施运行效能。废水处理工程及污水资源化利用应满足苏政办发〔2022〕42 号、苏发改资环发〔2021〕1047 号等文件要求，加快推进西区污水处理厂建设、东区污水处理厂扩建及配套污水管网建设，确保区内所有工业废水、生活污水全部接管处理，落实再生水回用工程建设及再生水去向。加快推进国能热电厂、供热管网建设及自建供热设施的淘汰，园区依托区外国能热电厂实施集中供热。一般固体废物、危险废物应依法依规收集、暂存、处理处置，做到“就地分类收集、及时转移处置”。; 本项目为现有项目配套仓储设施升级改造项目，不新增废气、废水、固废产生及排放。. 7; 健全园区环境风险防控体系，提升环境应急能力。健全环境风险评估和应急预案制度，按规定编制园区突发环境事件风险评估报告和突发环境事件应急预案，及时备案修编，定期开展演练。强化突发环境事件风险防控基础设施建设，完善园区三级环境防控体系建设，配备与园区风险等级相适应的环境应急救援队伍，完善应急物资装备储备及环境应急监控、应急响应系统建设，不断提升环境应急管理能力和水平。建立突发环境事件隐患排查长效机制，定期排查突发环境事件隐患，建立隐患清单并督促整改到位，保障区域环境安全。; 公司已按规定编制应急预案并完成备案，且定期开展演练。. 8; 建立健全环境监测监控体系。严格落实《全省省级及以上工业区（集中区）监测监控能力建设方案》（苏环办〔2021〕144号）、《工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理实施方案编制技术指南（试行）》（苏环办〔2022〕6 号）的要求，完善园区监测监控体系建设。指导区内企业按《全省排污单位自动监测监控全覆盖（全联全控）工作方案》（苏环办〔2021〕146 号）要求和监测规范，安装在线监测设备及自动留样、校准等辅助设备，实时监测获得主要污染物排放浓度、流量数据；暂不具备安装在线监测设备条件的企业，应指导企业做好委托监测，并告知企业及时上报监测数据。; 企业拟按照规范定期对污染物进行委托监测，并及时上报监测数据。. 表 1-2 建设项目与江苏涟水经济开发区循环经济产业园生态环境准入清单的相符性 类别; 审查意见; 相符性分析. 产业准入; 禁止引进与国家、地方现行产业政策相冲突的项目；禁止引进生产工艺及设备落后、风险防范措施疏漏、抗风险能力差的项目；禁止引进高水耗、高物耗、高能耗、高排放，清洁生产达不到国内先进水平的项目；禁止引进与主导产业不相关且污染物排放量大的项目；禁止生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；禁止新建农药、染料、医药原药及中间体项目；禁止引进存放易燃、易爆和剧毒等危险品的仓储项目。; 本项目为现有项目配套仓储设施升级改造项目，无废气、废水、固废产生及排放，与国家、地方现行产业政策相符，不属于高水耗、高物耗、高能耗、高排放项目. 不得新增化工生产企业、新建扩建化工生产项目（符合园区产业规划且在苏化治〔2021〕4 号文中鼓励及许可的除外），现有化工生产企业符合条件的可以申报认定化工重点监测点，重点监测点在不新增供地和污染物排放总量的情况下可以实施产业政策鼓励类、允许类的技术改造项目。; 本项目为现有项目配套仓储设施升级改造项目，不涉及主体工程，不违背园区产业定位. 空间布局约束; 严格执行《淮河流域水污染防治暂行条例》，禁止新建化学制浆造纸企业。禁止新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。; 本项目为现有项目配套仓储设施升级改造项目，无废气、废水、固废产生及排放，不属于重污染企业，符合《淮河流域水污染防治暂行条例》要求. 东片区（转型升级组团）：以现有日化轻工产业基础为主体，对工业用地存量提质增效，引导现有化工企业转型升级，加快产业向绿色化、高端化、集群化发展，将其打造成为日化轻工产业集聚区，相关产业应符合省市化工等行业政策要求，重点发展领域包括：日用化学产品制造行业中品牌家化项目，食品及饲料添加剂制造项目，不涉及化工工艺的涂料制造（水性涂料项目）及物理改性塑料项目。适度配套建设资源综合利用项目。; 本项目为现有项目配套仓储设施升级改造项目，无废气、废水、固废产生及排放，位于江苏涟水经济开发区循环经济产业园东片区，不违背园区产业定位. 西片区（循环发展组团）：发展新材料和高端装备及精密机械等产业，打造循环产业集聚区，相关产业发展应强化高效、集约和生态友好型项目，重点发展领域包括：电子专用材料项目，塑料薄膜制造行业中高性能膜材料项目，玻璃纤维增强塑料制品制造及纤维增强复合材料项目；通用设备制造业及专用设备制造业行业中高端装备及精密机械项目。. 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 本项目不属于劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目. 产业园道路及河流两侧应设置足够宽度的绿化带。规划绿地限制占用。规划工业用地内后续建设项目入区时，合理设置防护距离，确保防护距离内不涉及居民等敏感目标。; 产业园道路及河流两侧设置足够宽度的绿化带，防护距离内不涉及居民等敏感目标. 污染物排放总量控制; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。严格落实污染物排放总量控制制度，把污染物排放总量指标作为入区项目环境影响评价审批的前置条件。若涉及排放重金属污染物的项目，在环境影响评价文件审批前，须取得排放总量指标。大气污染物排放总量管控限值分别为：SO2111.31t/a、NOX181.29t/a、颗粒物328.31t/a、VOCs 122.15t/a。水污染物排放总量管控限值分别为：废水量487.60万 t/a ， COD243.80t/a、氨氮24.38t/a、总氮73.14t/a、总磷2.44t/a。; 本项目为现有项目配套仓储设施升级改造项目，无废气、废水、固废产生及排放. 环境风险防控; 严格控制环境风险项目，建立健全产业园环境风险管控体系，加强环境风险防范；建立环境应急物资储备库，园区和企业环境应急装备和储备物资应纳入储备体系；定期组织突发环境事件应急演练，提高应急处置能力。; 企业已将环境应急装备和储备物资纳入储备体系，定期组织突发环境事件应急演练. |
| # 其他符合性分析 | 1.2与“生态环境分区管控动态更新成果”相符性分析 1.项目与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析 本项目位于淮安市涟水经济开发区循环经济产业园，属于重点管理单元：江苏涟水经济开发区循环经济产业园，项目与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析见表1-5。 表1-5 项目与江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 相符性分析; 判定结果. 江苏涟水经济开发区循环经济产业园. 空间布局约束; （1）优先发展：东片区（转型升级组团）以现有日化轻工产业基础为主体，对工业用地存量提质增效，引导现有化工企业转型升级加快产业向绿色化、高端化、集群化发展将其打造成为日化轻工产业集聚区，相关产业应符合省市化工等行业政策要求，重点发展领域包括日用化学产品制造行业中品牌家化项目，食品及饲料添加剂制造项目，不涉及化工工艺的涂料制造（水性涂料项目）及物理改性塑料项目。适度配套建设资源综合利用项目。西片区（循环发展组团）发展新材料和高端装备及精密机械等产业，打造循环产业集聚区，相关产业发展应强化高效、集约和生态友好型项目，重点发展领域包括电子专用材料项目塑料薄膜制造行业中高性能膜材料项目，玻璃纤维增强塑料制品制造及纤维增强复合材料项目；通用设备制造业及专用设备制造业行业中高端装备及精密机械项目。 （2）禁止发展：禁止生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；禁止新建农药、染料、医药原药及中间体项目；禁止引进存放易燃、易爆和剧毒等危险品的仓储项目。不得新增化工生产企业、新建扩建化工生产项目（符合园区产业规划且在苏化治〔2021〕4号文中鼓励及许可的除外）。; 本项目建设单位为淮安华源化工有限公司，已取得化工重点监测点认定，本次项目为现有项目原料储存安全提升技改项目，不涉及主体工程的变更，不新增产品、不新增产品品质，不属于《环境保护综合名录（2021年版）》等文件明确的高污染项目，与规划产业定位不相违背，符合园区规划要求，不属于禁止发展项目。; 符合. 污染物排放管控; （1）大气污染物排放总量：二氧化硫111.31吨/年，氮氧化物181.29吨/年，颗粒物328.31吨/年，挥发性有机物122.15吨/年。 （2）水污染物排放总量：废水量487.60万吨/年，化学需氧量243.80吨/年，氨氮24.38吨/年，总氮73.14吨/年，总磷2.44吨/年。; 建设项目为现有项目原料储存安全提升改造项目，不涉及废气、废水、固废污染物的排放; 符合. 环境风险防控; （1）严格控制环境风险项目，建立健全产业园环境风险管控体系，加强环境风险防范；建立环境应急物资储备库，园区和企业环境应急装备和储备物资应纳入储备体系；定期组织突发环境事件应急演练，提高应急处置能力。 （2）在规划实施过程中，对建设用地污染风险重点管控区内关闭搬迁、拟变更土地利用，方式和土地使用权人的重点行业企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估。暂不开发利用或现阶段不具备治理与修复条件的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控。; 公司现有液氯储存装置为液氯罐式集装箱，根据最新的国家标准《化工企业氯气安全技术规范》（GB11984-2024），从2025年8月1日起不再允许将液氯罐式集装箱作为液氯储存设施使用。为了适应新规范，确保生产的可持续性，华源化工拟按照新规范对液氯罐式集装箱装卸场地内的液氯储存设施进行安全提升改造，本项目为现有项目原料储存安全提升改造项目，本项目已编制风险专项，针对项目的环境风险进行了分析，并提出了相应的防范措施，在采取风险专项提出的各项风险防范措施后，项目的环境风险是可以防控的; 符合. 资源开发效率要求; （1）除集中供热外禁止新建燃用高污染燃料的项目和设施，区内各企业因工艺需要使用工业炉窑应使用天然气、电等清洁能源。 （2）禁采地下水。; 建设项目为现有项目原料储存安全提升改造项目，不属于高耗水、高耗能和重污染的建设项目。; 符合. 图1-1 江苏省生态环境分区管控综合服务系统查询结果图 2.与《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023版）相符性分析 - 表1-4与《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023版）相符性分析 管控类别; 管控要求（2023年版）; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.严格执行《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日）、《淮安市深入打好净土保卫战实施方案》（淮污防攻坚指办〔2023〕17号）、《淮安市生态碧水三年行动方案》（淮政发〔2022〕12号）等文件要求。; 本次项目不新征用地，不占用耕地及永久农田、不属于大运河淮安段核心监控区，符合淮污防攻坚指办〔2023〕17号、淮政发〔2022〕12号、苏长江办发〔2022〕55号文件要求; 相符. 2.严格执行《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）中相关要求。. 3.严格执行《淮安市国土空间总体规划（2021—2035年）》中相关要求，坚持最严格的耕地保护制度、生态保护制度和节约用地制度，严格保护耕地资源，落实耕地和永久基本农田保护红线。严格保护湿地资源，强化湿地建设与管理，加快保护区建设与管理；加强其他土地开发的生态影响评价，严禁在生态脆弱和环境敏感地区进行土地开发。. 4.根据《大运河淮安段核心监控区国土空间管控细则》（淮政规〔2022〕8号），核心监控区内，实行国土空间准入正负面清单管理制度，控制开发规模和强度，禁止不符合主体功能定位的各类开发活动。. 污染物排放管控; 根据《江苏省“十四五”节能减排综合实施方案》（苏政传发〔2022〕224号），到2025年，氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等主要污染物重点工程减排量分别达到5425吨、4333吨、10059吨、584吨、1225吨、134吨。; 项目无废气、废水、固废污染物产生及排放; 相符. 环境风险防控; 1.严格执行《淮安市突发环境事件应急预案》（淮政复〔2020〕67号）、《淮安市集中式饮用水源突发污染事件应急预案》（淮污防攻坚指办〔2020〕58号）、《淮安市辐射事故应急预案》《淮安市重污染天气应急预案》（淮政复〔2021〕24号）等文件要求，建立区域监测预警系统，建立省市县上下联动、区域之间左右联动等联动应急响应体系，实行联防联控。; 目前厂区内已设置有毒气体氯气预警监测系统，与县区建立联动应急响应体系; 相符. 2.根据《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日），完善省、市、县三级环境应急管理体系，健全跨区域、跨部门突发生态环境事件联防联控机制，建成重点敏感保护目标突发水污染事件应急防范体系。开展涉危险废物涉重金属企业、园区等重点领域环境风险调查评估，完成重点河流突发水污染事件“一河一策一图”全覆盖，常态化推进环境风险企业隐患排查。完善环境应急指挥体系，建成区域环境应急基地和应急物资储备库。. 资源利用效率要求; 1.水资源利用总量及效率要求：根据《江苏省水利厅江苏省发改委关于印发“十四五”用水总量和强度控制目标的通知》（苏水节〔2022〕6号）、《市水利局市发展和改革委员会关于下达“十四五”用水总量和强度控制目标的通知》（淮水资〔2022〕4号），到2025年，淮安市用水总量不得超过33亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降20%，万元工业增加值用水量比2020年下降19%，灌溉水有效利用系数达到0.617以上。; 本项目为现有项目配套仓储设施升级改造项目，不涉及主体工程改造，用水主要为黄磷水封用水，用水量较少，可满足水资源利用率要求; 相符. 2.土地资源利用总量及效率要求：根据《淮安市国土空间总体规划（2021—2035年）》，淮安市耕地保有量不少于697.3500万亩，永久基本农田保护面积不低于596.0050万亩，控制全市城镇开发边界扩展倍数不高于1.3599。; 本次项目不新征用地，不占用耕地及永久农田; 相符. 3.能源利用总量及效率要求：根据《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日），到2025年，煤炭消费总量下降5%左右，煤炭占能源消费总量的比重下降至50%左右，非化石能源消费比重达到18%左右。; 项目不涉及煤炭消费; 相符. 4.禁燃区要求：根据《江苏省大气污染防治条例》，禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 本项目为现有项目配套仓储设施升级改造项目，不涉及高污染燃料的使用; 相符. 综上所述，建设项目符合《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023版）的要求。 1.3其他相关法规政策相符性分析 1.产业政策相符性分析 建设项目为现有项目配套危险品仓储项目，经查项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类、淘汰类；且项目已通过涟水县工业和信息化局备案，项目代码：2506-320826-07-02-321019。因此建设项目符合国家和地方产业政策。 2.与《江苏省长江经济带生态环境保护实施规划》《〈长江经济带发展负面清单指南〉江苏省实施细则（试行，2022年版）》（苏长江办发〔2022〕55号）的相符性分析 表1-7与《江苏省长江经济带生态环境保护实施规划》相符性分析 序号; 相关要求; 相符性分析. 1; 严格控制高耗水行业发展。以供给侧结构性改革为契机，倒逼钢铁、造纸、纺织、火电等高耗水行业化解过剩产能，严禁新增产能。加强高耗水行业用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。鼓励沿海地区电力、化工、石化等行业直接利用海水作为循环冷却水。; 本项目为三氯化磷及原料储存安全提升技改项目，不属于高耗水行业。. 2; 贯彻“山水林田湖草是一个生命共同体”理念，坚持保护优先、自然恢复为主的原则，统筹水陆，实施生态空间用途管制，划定并严守生态保护红线，系统开展重点区域生态保护和修复，加强水生生物及特有鱼类的保护，防范外来有害生物入侵，增强水源涵养、水土保持等生态系统服务功能。; 本项目距离最近的生态红线为江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区，距离为9.62km左右，距离最近的生态空间管控区为废黄河（涟水县）重要湿地，距离为7.49km左右，不在生态红线范围内。. 3; 实行负面清单管理。长江沿线一切经济活动都要以不破坏生态环境为前提，配合国家制定产业准入负面清单，明确空间准入和环境准入的清单式管理要求。提出长江沿线限制开发和禁止开发的岸线、河段、区域、产业以及相关管理措施。不符合要求占用岸线、河段、土地和布局的产业，必须无条件退出。严禁在干流及主要支流岸线1公里范围内布局新建重化工园区和危化品码头，严格限制在长江沿线新建石油化工、煤化工等中重度化工项目。; 本项目属于三氯化磷及原料储存安全提升技改项目，符合“三线一单”的要求；不属于限制开发和禁止开发区域. 表1-8与《〈长江经济带发展负面清单指南〉江苏省实施细则（试行，2022年版）》（苏长江办发〔2022〕55号）相符性分析 序号; 相关要求; 相符性分析. 1; 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（ 2015—2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017—2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 建设项目不属于码头项目和过长江通道项目。. 2; 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》和《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜区资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 建设项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，亦不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。. 3; 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建，设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。; 建设项目不在饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围内. 4; 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 建设项目不在水产种质资源保护区、国家湿地公园的岸线和河段范围内. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 建设项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的岸线/河段保护区内。. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 建设项目无废水产生及排放，不新增废水直接排放口. 7; 禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其他禁渔水域开展生产性捕捞; 建设项目位于涟水经济开发区，为三氯化磷及原料储存安全提升技改项目，属于G5942 危险化学品仓储，不涉及捕捞活动。. 8; 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行; 建设项目位于涟水经济开发区循环经济产业园内，不在长江干支流一公里范围内. 9; 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 建设项目位于涟水经济开发区循环经济产业园内，不在长江干支流三公里范围内. 10; 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 建设项目位于涟水经济开发区循环经济产业园，不在太湖流域. 11; 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 建设项目位于涟水经济开发区循环经济产业园，建设单位为淮安华源化工有限公司，已取得化工重点监测点认定，本项目为三氯化磷及原料储存安全提升技改项目，属于现有项目配套仓储项目，不属于新建化工项目，符合国家和地方产业政策，不属于禁止建设类项目. 12; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行， 2022年版）〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。. 13; 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。; 本项目建设单位为淮安华源化工有限公司，已取得化工重点监测点认定，本项目为三氯化磷及原料储存安全提升技改项目，属于现有项目配套仓储项目，不属于新建化工项目. 14; 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动; 建设项目为现有项目配套危险化学品仓储项目，在现有厂区内进行建设，不新增用地，位于涟水经济开发区循环经济产业园，周边不涉及不符合安全距离规定的劳动. 15; 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 建设项目位于涟水经济开发区循环经济产业园，建设单位为淮安华源化工有限公司，已取得化工重点监测点认定，本项目为三氯化磷及原料储存安全提升技改项目，属于现有项目配套仓储项目，不属于新建化工项目，符合国家和地方产业政策，不属于禁止建设类项目。. 16; 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。. 17; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。. 18; 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。. 19; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。. 20; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。. 经分析，项目与《江苏省长江经济带生态环境保护实施规划》《〈长江经济带发展负面清单指南〉江苏省实施细则（试行，2022年版）》（苏长江办发〔2022〕55号）相符。 3.与《工业企业危险化学品安全管理指南》（DB32/T4293-2022）对照分析 项目与《工业企业危险化学品安全管理指南》（DB32/T4293-2022）相符性分析详见下表1-9。 表1-9 本项目与GB 50469-2016相符性分析 序号; 文件内容; 项目情况; 相符性. 1; 7.4.1; 甲类危险化学品仓库应为单层建筑。甲、乙类危险化学品仓库不得设在地下室。有爆炸危险的危险化学品仓库（中间仓库）或仓库内有爆炸危险的部位宜采取防爆措施，设置泄压设施。; 本项目液氯采用储罐暂存，储存在液氯罐式集装箱装卸场地，场地仓库为单层，未设置地下室，仓库内设置防爆措施。; 符合. 2; 7.4.2; 危险化学品仓库应设置安全出口。疏散门应采用向疏散方向开启的平开门，丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。; 本项目液氯罐式集装箱装卸场地（乙类仓库）设置了安全出口; 符合. 3; 7.4.3; 厂房内设置甲、乙类中间仓库时，应靠外墙布置，危险化学品存放总量不宜超过一昼夜用量。; 本项目为配套储存设施安全提升，液氯储罐暂存于液氯罐式集装箱装卸场地（乙类仓库）中储存，储存周期未超过一昼夜用量; 符合. 4; 7.4.4; 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔；丁戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔。; 本项目拟按照规范执行。; 符合. 5; 7.4.5; 桶装、瓶装甲、乙类液体和液化烃、液氯、液氨等气体钢瓶不应露天存放。遇湿会发生化学反应和对太阳光敏感的危险化学品不应露天、半露天存放。; 本项目液氯采用储罐暂存，液氯储罐位于液氯罐式集装箱装卸场地（乙类仓库）; 符合. 6; 7.4.6; 员工宿舍严禁设置在仓库内。办公室、休息室严禁设置在甲、乙类仓库（中间仓库）内，也不应贴邻；办公室、休息室设置在丙、丁类仓库（中间仓库）内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔，并设置独立的安全出口，隔墙上开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。; 根据企业提供的安全评价报告，建设项目厂区总体防火间距符合《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）等规范的相关要求; 符合. 7; 7.4.7; 危险化学品仓库（中间仓库）应按储存物品的相关危险特性，设置防腐、防泄漏、通风设施、消防设施、人体静电消除装置等设施。; 液氯罐式集装箱装卸场地（乙类仓库）将设置防腐、防泄漏、通风设施、消防设施、人体静电消除装置等设施; 符合. 8; 7.4.8; 储存液体危险化学品仓库（中间仓库、堆场）应设置防止液体流散的设施。储存遇湿易燃的危险化学品时，应采取防止水浸渍措施。储存甲、乙类危险化学品和对太阳光敏感的危险化学品时，仓库的门、窗、通风孔等应采取遮光措施。; 本项目液氯罐式集装箱装卸场地（乙类仓库）中设置导流设施，防止液体流散。; 符合. 9; 7.4.9; 同一库房内隔离储存的危险化学品应设置明显的标志，危险化学品包装上应粘贴或者拴挂与包装内物品相符的化学品安全标签。库房内严禁分（换）装、拆分、开箱（袋）、开桶（瓶）和调配等作业。; 本项目液氯罐式集装箱装卸场地（乙类仓库）仅进行危险化学品储存，不涉及分（换）装、拆分、开箱（袋）、开桶（瓶）和调配等作业；建成后仓库内将分区储存，并设置标志和安全标签。; 符合. 10; 7.4.10; 危险化学品仓库（中间仓库）内物品堆放的垛距、灯距、墙距、柱距、顶距等应满足XF1131的规定。仓库内需要设置货架堆放物品时，货架应采用非燃烧材料制作，不应遮挡消火栓、自动喷淋系统以及排烟口，并保证疏散通道畅通。; 液氯罐式集装箱装卸场地（乙类仓库）内设计的灯距、墙距、柱距、顶距等应满足XF1131的规定; 符合. 11; 7.4.11; 剧毒化学品应当在专用仓库内单独存放，并实行双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双台账制度：储存数量构成重大危险源的危险化学品也应在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。; 本项目后期按要求执行。; 符合. 12; 7.4.12; 危险化学品仓库（中间仓库）内应设置温湿度计并每日记录，库房内温湿度应保持在规定范围之内。; 本项目后期按要求执行。; 符合. 13; 7.4.13; 危险化学品仓库（中间仓库）通风设施应符合GB15603 的规定。; 本项目后期按要求执行。; 符合. 14; 7.4.14; 可燃材料仓库的配电箱及开关应设置在仓库外。; 本项目后期按要求执行。; 符合. 15; 7.4.15; 采用货架堆放危险化学品，货架应按GB/T33454 的规定设立警示标识，显示其最大额定荷载及加载方式等重要信息。在货架及其周围应当设置防护措施，避免对货架及操作人员造成损伤。; 本项目仓库内不设置货架。; 符合. 4.与《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022 ） 表1-10项目与GB15603-2022号文相符性分析 序号; 文件内容; 项目情况; 相符性. 1; 5.1 危险化学品仓库应采用隔离储存、隔开储存、分离储存的方式对危险化学品进行储存。 5.2 应选择符合危险化学品的特性、防火要求及化学品安全技术说明书中储存要求的仓储设施进行储存。 5.3 应根据危险化学品仓库的设计和经营许可要求，严格控制危险化学品的储存品种、数量。 5.4 危险化学品储存应满足危险化学品分类、包装、储存方式及消防要求。 5.5 危险化学品的储存配存，应符合附录 A 及其化学品安全技术说明书的要求。 5.6 储存爆炸物的仓库，其外部安全防护距离以及物品存放应满足 GB 18265 的要求。 5.7 储存有毒气体或易燃气体，且其构成危险化学品重大危险源的仓库，其外部安全防护距离应满足 GB 18265的要求。 5.8 储存具有火灾危险性危险化学品的仓库，耐火等级、层数、面积及防火间距应符合 GB 50016 的要求。 5.9 剧毒化学品、易燃气体、氧化性气体、急性毒性气体、遇水放出易燃气体的物质和混合物、氯酸盐、高锰酸盐、亚硝酸盐、过氧化钠、过氧化氢、溴素应分离储存。 5.10 剧毒化学品、监控化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品，应按规定将储存地点、储存数量、流向及管理人员的情况报相关部门备案，剧毒化学品以及构成重大危险源的危险化学品，应在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。; 本项目危险化学品仓库采取分区隔离储存；储存条件按要求按照设计、规范; 符合. 5.与《省政府关于印发大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法的通知》（苏政发〔2021〕20号）相符性分析 表1-11 与苏政发〔2021〕20号相符性分析 序号; 相关要求; 相符性分析. 1; 第三条本办法所称核心监控区，是指大运河江苏段主河道两岸各2千米的范围。滨河生态空间，是指核心监控区内，原则上除建成区（城市、建制镇）外，大运河江苏段主河道两岸各1千米的范围。; 建设项目位于涟水经济开发区循环经济产业园，项目所在地为城市建成区，距离大运河最近距离约36.7km，不在大运河江苏段核心监控区、滨河生态空间范围内。. 2; 第十四条建成区（城市、建制镇）内，严禁实施不符合产业政策、规划和管制要求的建设项目。; 建设项目位于涟水经济开发区循环经济产业园，属于城市建成区，为G5942 危险化学品仓储，符合产业政策. 3; 第十六条生态用途区域内，严格生态保护红线管理，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。; 建设项目位于涟水经济开发区循环经济产业园，距离京杭大运河较远，不在其红线范围内. 4; 第二十二条加强不合理用地空间腾退。开展主河道沿线化工企业整治提升，依法关闭不符合安全生产标准的化工企业、园区，依法关停环保不达标的化工企业、园区，依法依规淘汰化工行业落后产能。; 建设项目为G5942 危险化学品仓储，位于涟水经济开发区循环经济产业园。. 经分析，项目与苏政发〔2021〕20号相符。 6.与《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28 号）相符性分析 本项目不涉及《重点管控新污染物清单（2023 年版）》（生态环境部 部令第 28 号）、《中国严格限制的有毒化学品名录》（2023 年）、《有毒有害大气污染物名录（2018 年）》《有毒有害水污染物名录（第一批）》《优先控制化学品名录（第一批）》（公告2017年第83号）、《优先控制化学品名录（第二批）》（公告2020年第47号）以及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》附件中的污染物，因此无需开展相关工作。 7.其他相关文件相符性分析 对照《淮河流域水污染防治暂行条例》（2011年修订）、《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）等政策文件，本项目与其相符性分析见表1-12。 表1-12 建设项目与环保政策相符性分析表 序号; 文件; 文件内容; 项目情况; 符合情况. 1; 《淮河流域水污染防治暂行条例》（2011年修订）; 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业。禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建前款所列大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，必须事先征得有关省人民政府环境保护行政主管部门的同意，并报国务院环境保护行政主管部门备案。; 项目为三氯化磷及原料储存安全提升技改项目，属于现有项目配套仓储项目，不属于《淮河流域水污染防治暂行条例》中相关条款的严格限制类产业，因此本项目与《淮河流域水污染防治暂行条例》是相符的。; 相符. 2; 《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）; 企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。 企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘制粒、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; 项目无固废产生; 相符. 3; 《省生态环境厅关于加强重点管控新污染物和优先控制化学品环境管理工作的通知》（苏环办〔2023〕314号）; 落实《重点管控新污染物清单》环境风险管控措施：按照《重点管控新污染物清单（2023年版）》要求，对列入清单的重点管控新污染物，采取相应的禁止、限制、限排、环境监测、隐患排查、环境风险评估等环境风险管控措施。涉重点管控新污染物的企业依照《环境监管重点单位名录管理办法》纳入环境监管重点单位。针对重点管控新污染物清单中环境风险管控措施的落实情况，会同有关部门每年至少组织开展一次联合执法或联合检查，依法严厉打击已淘汰持久性有机污染物等管控物质的非法生产和加工使用行为。; 建设项目不涉及重点管控新污染物和优先控制化学品; 符合. 4; 《省政府关于加快推动化工产业高质量发展的意见》（苏政规〔2024〕9号）; 新建化工项目原则上应在化工园区和化工重点监测点企业实施，引导支持园区外化工生产企业搬迁入园，推动化工产业集约集聚发展。以物理加工为主要生产方式的非危险化学品生产项目、有机肥料及微生物肥料制造以及为其他行业配套的二氧化碳捕集、可再生能源发电制氢、工业气体项目可以在化工园区外实施，支持润滑油、涂料等以物理加工为主要生产方式的区域特色产业进入合规园区整合集聚发展。禁止在长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 项目为三氯化磷及原料储存安全提升技改项目，属于现有项目配套仓储项目，不属于新建化工项目，本项目建设单位为淮安华源化工有限公司，已取得化工重点监测点认定，项目位于淮安市涟水经济开发区循环经济产业园，不在长江干支流岸线边界一公里范围内; 符合. 化工园区外企业搬迁入园确有困难的，可以通过提升安全环保管理和技术创新能力认定为化工重点监测点。化工重点监测点可以在不新增供地、不增加主要污染物排放总量的情况下新建、改建、扩建化工项目；确需增加主要污染物排放总量的，由设区市人民政府研究后在县级行政区域内调剂平衡。园区外其他企业（非化工重点监测点）在不新增产品类别、不增加主要污染物排放总量、提升本质安全环保水平的前提下，可以实施提升改造项目。; 建设项目位于江苏涟水经济开发区循环经济产业园，为三氯化磷及原料储存安全提升技改项目，属于现有项目配套仓储项目，不属于新建化工项目，项目建设单位为淮安华源化工有限公司，已取得化工重点监测点认定; 符合. 严格执行国家和省产业结构调整指导目录，深入开展落后生产工艺装备排查，坚决关停淘汰类生产工艺装备。强化安全、环保、能效、质量等标准硬约束，持续压减技术指标相对落后的低端低效产能。支持化工园区内优质企业整合重组低效产能，推动存量优化，提升发展质量和效益。; 建设项目位于江苏涟水经济开发区循环经济产业园，为三氯化磷及原料储存安全提升技改项目，属于现有项目配套仓储项目，不属于新建化工项目，项目建设单位为淮安华源化工有限公司，已取得化工重点监测点认定，现有项目不涉及国家禁止和淘汰工艺; 符合. 综上，本项目的建设符合省市相关环保规划文件要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 淮安华源化工有限公司成立于2006年，公司曾用名为涟水华源合成化工有限公司，位于江苏涟水经济开发区循环经济产业园纬十四路2号，全厂总占地面积为25726.95m2（约38.6亩），主要从事危险化学品生产和销售，目前已进行二期环评。 一期“年产38000吨三氯氧磷系列产品搬迁改造项目”于2007年取得淮安市经济贸易委员会备案（备案号：3208000704022），环境影响评价报告书于2009年9月取得淮安市环境保护局批复（批复文号：淮环发〔2009〕22号），于2012年3月试生产，2013年2月通过环保“三同时验收”。企业因实际生产内容与验收内容存在变动，于2022年11月编写了验收后变动环境影响分析报告，主要变动内容：由于市场原因，华源化工取消了部分产品（3000t/a 异丙基化磷酸三苯酯（IPPP）、3000t/a磷酸三丁氧基乙基酯（TBEP））、三氯化磷/三氯氧磷装置生产取消了精馏及蒸馏、取消了加热油炉采用集中供热。 由于电子级产品应用前景广阔，公司对产品延伸升级，提高产品市场竞争力，为此开展二期“年产14.5万吨三氯氧磷（其中电子级0.5万吨）、11万吨电子级五氯化磷技改项目”，该项目环境影响评价报告书于2023年9月19日取得淮安市生态环境局批复（批复文号：淮环发〔2023〕125号），并于2025年5月通过环保“三同时”验收，至此，现有厂区实际生产规模为年产16万吨三氯氧磷（其中电子级0.5万吨）、11万吨电子级五氯化磷、三氯化磷1.4万吨（其中380吨外售，其余自用）。 为了减少实验室废气对周围环境的影响，企业对实验室废气进行收集处理，实验室废气采用通风橱收集+一级活性炭吸附+5m排气筒排放，目前已取得环评登记，登记编号：202532082600000069，目前实验室废气处理装置正常运行。 企业于2023年12月20日重新申领了排污许可证，排污许可编号为913208267855626437001V，有效期自2023年12月20日至2028年12月19日。 公司现有液氯储存装置为液氯罐式集装箱，根据最新的国家标准《化工企业氯气安全技术规范》（GB11984-2024），从2025年8月1日起不再允许将液氯罐式集装箱作为液氯储存设施使用。 现有项目黄磷年用量为49169.224t，目前厂区内黄磷池黄磷最大储存量为852.6t，可供厂区生产5天，实际生产过程中，由于上游来源或运输不稳定等问题，将会出现黄磷不足，项目被迫停产的情况。 因此，为了适应新规范，确保生产的可持续性，华源化工拟按照新规范对液氯罐式集装箱装卸场地内的液氯储存设施和黄磷池进行安全提升改造。 本项目为淮安华源化工有限公司三氯化磷及原料储存安全提升技改项目，投资10800万元，计划对厂区内液氯、黄磷及三氯化磷储存进行改造提升，新增液氯贮罐、三氯化磷储罐，厂区内新增黄磷池两座，预计购入主要设备十套，增加液位、压力、温度等连锁安全措施，其他公辅工程利旧，不涉及产品产能及工艺变化，项目建成后可增强企业安全防控能力，项目已于2025年6月取得涟水县工业和信息化局备案，项目代码：2506-320826-07-02-321019。 原计划购入厂区西侧停产的涟水县新新化工厂有限公司建设三氯化磷储罐，后因计划搁置，故本期仅新增液氯贮罐三只和黄磷池两座，后续如计划重新建设三氯化磷储罐，企业应另行履行环保手续。 本项目为危险化学品仓储项目，对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及第1号修改单，属于其中的“G5942 危险化学品仓储”，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，根据下表对项目环评类别进行判定。 表2-1 本项目环境影响类别判别表 对应国民经济行业类别; 建设项目行业类别; 环评类别; 报告类别. 报告书; 报告表; 登记表. G5942 危险化学品仓储; 五十三、装卸搬运和仓储业 59149 危险品仓储 594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）; 总容量20万立方米及以上的油库（含油品码头后方配套油库）；地下油库；地下气库; 其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）; /; 报告表. 本项目为危险化学品仓储项目，储存物质为黄磷和液氯，不涉及油类仓储，因此本项目编制报告表。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2014修订）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正），凡实施对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响评价制度。为此淮安华源化工有限公司根据有关环保法律法规要求，特委托江苏尚云环保技术服务公司就该项目进行环境影响评价工作。我单位在接受委托后，随即组织人员到项目建设场地及其周围进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，结合该企业提供资料和项目的建设特点，依据有关环评技术规范，编制了本报告表。 2.2建设内容 建设项目新增三只固定式液氯贮罐（两用一应急）、两座黄磷池，增加液位、压力、温度等连锁安全措施，其他公辅工程利旧，不涉及产品产能及工艺变化。 表2-2 建设项目涉及的建（构）筑物一览表 序号; 建筑物 名称; 占地面积（m2）; 层数; 建筑面积（m2）; 耐火 等级; 火灾 类别; 结构 形式; 备注. 1; 液氯罐式集装箱装卸场地; 255; 1; 255; 一级; 乙类; 框架; 增加三只液氯贮罐. 2; 黄磷池; 136; /; 136; 二级; 甲类; 甲类; 增加两座黄磷池. 1.主要原辅材料 建设项目为现有项目危险品配套仓储项目，不涉及原辅材料的使用，建设项目涉及物质储存情况见表2-3。 表2-3 主要涉及物料储存情况一览表 序号; 物料名称; 规格 （%）; 火灾危险类别; 储存状态; 储存方式; 最大存量（t）; 年周转量（t）; 储存场所; 运输方式; 围堰设置情况. 技改前; 技改后*; 增减量; 技改前; 技改后*; 增减量; 厂外; 厂内. 1; 液氯; 99.9; 乙类; 液态; 卧式储罐，地上、氮封; 30.565; 153.408; +122.843; 207097.03; 207097.03; 0; 液氯罐式集装箱装卸场地; 危化车; 管道; 设置门槛，与厂房形成围堰，门槛不低于300mm，面积160m²，有效容积265m3. 2; 黄磷; 99.9; 甲类; 液态; 黄磷池; 852.6; 1629.87; +777.27; 49169.224; 49169.224; 0; 黄磷池; 危化车; 管道; /. 3; 氮气; 0.5MPa（G）; 戊类; 液态; 储罐; 32; 32; 0; 330; 348.8; +18.8; 液氮储罐; 罐车; 管道; /. 4; 氢氧化钠溶液; 15~20; 戊类; 液态; 储罐; 38.4; 38.4; 0; /; /; /; 北侧氯气吸收区; 危化车; 管道; 应急物资. 5; 氢氧化钠溶液; 32; 戊类; 液态; 储罐; 58.1; 58.1; 0; /; /; /; 罐区二; 危化车; 管道. 注：①危化车：指具有危险化学品运输证的危险化学品运输车。 ②液氯贮罐按两用一应急来计算最大存放量，液氯贮罐量=体积×液氯比重×0.8（最大充装系数）=（79+57）×1.41×0.8=153.408； ③黄磷池四座（原有两只、新增两只），其中原有两只（黄磷池一）尺寸（长×宽×高=13.1m×5.5m×4.1m），新增两只（黄磷池二）尺寸（长×宽×高=12.5m×5.6m×4.5m）。根据《黄磷安全规程》（GB/Z24784-2009）第17.4条，“磷贮罐材质应为碳钢，设有保温层，罐内设有加热盘管，黄磷表面有约lm高的水封以隔绝空气，必要时以氮气封保护液封水，延缓液封水酸化的时间”要求，黄磷池一实际储磷体积存放黄磷的最大数量为13.1×5.5×3.1×2×1.74=777.27（t）（液体黄磷密度1.74，相对于水），黄磷池二实际储磷体积存放黄磷的最大数量为12.5×5.6×3.5×2×1.74=852.6（t）。黄磷总的最大储存量为：1629.87（t）。 ④北侧氯气吸收区两只20m³碱循环罐存放15%～20%的氢氧化钠溶液，最大储存量=2×20×1.2×0.8=38.4（t）。 ⑤本次建成后全厂1只57m³液氯储罐、2只79m³液氯储罐（一用一备），原料液氯来自江苏富强新材料有限公司和安道麦安邦（江苏）有限公司，原料液氯均由本地采购汽运，本次项目建成后全厂液氯运转周期由15次/天变为5次/天；本次将厂区空置的循环水池改造为2个黄磷池，作为本次项目原料黄磷储存，运转周期由1次/5天变为1次/9天； 表2-4 原辅材料理化性质表 名称、分子式; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 氯气 Cl2 7782-50-5; 外观性状：黄绿色有刺激性气味的气体；分子量：70.91；相对密度（水=1）1.47；相对密度（空气=1）2.48；蒸气压：506.62kPa（10.3℃）；熔点：-101℃ 沸点：-34.5℃；溶解性：易溶于水、碱液; 本品不会燃烧，但可助燃。一般可燃物大都能在氯气中燃烧，一般易燃气体或蒸气也都能与氯气形成爆炸性混合物; 毒性：属剧毒类。是一种强烈的刺激性气体。急性毒性：LC50850mg/m3，1小时（大鼠吸入）；. 黄磷 P4 7723-14-0; 外观性状：无色至黄色蜡状固体，有蒜臭味，在暗处发淡绿色磷光，分子量：123.9，蒸汽压1.3kPa/20℃ 闪点：<23℃，熔点：44.1℃ 沸点：280.5℃，相对密度（水=1）1.82；相对密度（空气=1）4.42；溶解性：不溶于水，微溶于苯、氯仿，易溶于二硫化碳，在空气隔绝下稳定。在空气中易自燃，产生白色烟雾; 黄磷接触空气能自燃并引起燃烧和爆炸。在潮湿空气中的自燃点低于在干燥空气中的自燃点。与氯酸盐等氧化剂混合发生爆炸。其碎片和碎屑接触皮肤干燥后即着火，可引起严重的皮肤灼伤。; 属高毒类。 急性毒性：LD503.03mg/kg（大鼠经口）. 2.主要设备 建设项目涉及的主要设备设施见表2-5。 表2-5 建设项目主要设备设施一览表 序号; 设备名称; 位号; 规格型号; 介质; 工艺参数; 设计参数; 数量（只）; 材质; 备注. 温度℃; 压力MPa; 温度℃; 压力MPa; 技改前; 技改后; 增减量. 液氯储罐; V1600a; 79m³; 液氯; -20~48; 1.25~-0.9; -40~58; 1.62~-0.1; 0; 1; 1; 16MmDR; 新增压力容器，厂区内不再采用液氯集装箱罐车暂存液氯. 液氯应急罐; V1600b; 79m³; 液氯; -20~48; 1.25~-0.9; -40~58; 1.62~-0.1; 0; 1; 1; 16MmDR. 液氯储罐; V1600c; 57m³; 液氯; -20~48; 1.25~-0.9; -40~58; 1.62~-0.1; 0; 1; 1; 16MmDR. 液氯集装箱罐车; /; 21.667m3; 液氯; -20~48; 1.25~-0.9; -40~58; 1.62~-0.1; 3（两用一备）; 0; -3; 罐车. 增压气化器; E1609; 10m2; 液氯; 40~75; 1.0; -40~75; 2.5; 1; 1; 0; Q235B; 利旧. 吸收循环罐; V-1605; Φ1200×1000; 氯气、稀碱水; 常温; 常压; 60; 0.05; 2; 2; 0; PP; 利旧. 吸收循环罐; V-1606; Φ1200×1000; 氯气、稀碱水; 常温; 常压; 常温; 常压; 1; 1; 0; PP; 利旧. 吸收塔; T-1601; Φ450×3000; 氯气、稀碱水; 常温; 常压; 常温; 常压; 1; 1; 0; PP; 利旧. 吸收循环泵; P-1601 P-1602; Q=25m3/h, H=32m,5.5kW; 稀碱水; 常温; 0.3; /; /; 2; 2; 0; PP; 利旧. 液碱罐; /; Φ4000×4500; 液碱; 常温; 常压; 常温; 常压; 1; 1; 0; Q235B; 利旧. 液碱泵; /; 25m3/h; 液碱; 常温; 0.3; /; /; 2; 2; 0; 钢衬四氟/PP; 利旧. 一、二级吸收塔; T1602/1603; Φ2000×4000; 液碱、水、氯气; 常温; 常压; 常温; 常压; 2; 2; 0; PP; 利旧. 一、二级碱循环罐; V-1609/1610; Φ2700×3500; 液碱、水、氯气; 常温; 常压; 常温; 常压; 2; 2; 0; 玻璃钢; 利旧. 一、二级碱循环液下泵; P-1604a/b P-1605a/b; 25m3/h; 液碱、水; 常温; 0.3; /; /; 4; 4; 0; 不锈钢液下泵; 利旧. 一、二级循环冷凝器; E-1605/1606; Φ500×2500; 液碱、水、氯气; 常温; 常压; 常温; 常压; 2; 2; 0; 石墨; 利旧. 引风机; C-1601ab; 18400Nm3/h; 常温; 常压; 常温; 常压; 2; 2; 0; 玻璃钢; 利旧. 黄磷池; V-101cd; 12.5×5.6×4.5; 水、黄磷; 50~70; 常压; 90; 常压; 0; 2; +2; 316L; 新增. 黄磷池; V-101cd; 13.1m×5.5m×4.1m; 水、黄磷; 50~70; 常压; 90; 常压; 2; 2; 0; 316L; 原有. 黄磷泵; P-101cd; 7.5kW液下泵; 黄磷; 50~70; 0.3; /; /; 0; 2; +2; 316L; 新增. 3.工程建设内容 表2-6 建设项目建成后厂区公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 现有项目; 本项目; 以新带老; 合计; 备注. 设计能力; 工程内容; 设计能力; 工程内容. 贮运工程; 见表2-7~2-8. 辅助工程; 纯水制备系统; 0.5t/h纯水制备系统1套; /; /; 0.5t/h; 技改项目不依托. 公用工程; 给水; 59264.91m3/a; 3679.2m3/a; 蒸汽冷凝水6400m3/a进入循环水系统; 56544.11m3/a; 依托现有供水系统. 排水; 7746.6m3/a; 0; /; 7746.6m3/a; 接管污水处理厂. 供电; 810万KWh/a; 10万KWh/a; /; 820KWh/a; 来自市政电网. 蒸汽; 园区蒸汽，27000t/a; 8000t/a; /; 35000t/a; 园区蒸汽. 环保设施; 废气处理设施; 1.4万吨三氯化磷、1.5万吨三氯氧磷生产线工艺废气：一级水吸收+二级碱吸收+25m排气筒（DA001）; 一级水吸收+二级碱吸收+25m排气筒（DA001）; /; 2套“一级水吸收+二级碱吸收系统”+2根25m排气筒; 依托现有废气处理装置. 14.5万吨三氯氧磷（其中电子级0.5万吨）生产线工艺废气：一级水吸收+二级碱吸收+25m排气筒（DA001）. 11万吨电子级五氯化磷生产线工艺废气：一级水吸收+二级碱吸收+25m排气筒（DA002）. 盐酸、磷酸生产线工艺废气、危废仓库废气、盐酸储罐区废气以及污水处理站废气：一级水吸收+二级碱吸收+25m排气筒（DA002）. 实验室通风橱废气：一级活性炭+5m排气筒; /; /; 实验室通风橱废气：一级活性炭+5m排气筒; /. 废水; 生活污水; 化粪池; 不新增生活污水; /; 化粪池; /. 初期雨水; 290m3初期雨水收集池1座; 依托现有; /; 290m3初期雨水收集池1座. 生产废水; 化学除磷+混凝沉淀40m³/d; 不新增生产废水; /; 化学除磷+混凝沉淀40m³/d. 噪声处理; 厂房隔声，设备合理布局等; 设备隔声、减振等; /; /; 新增. 固废处理; 建筑面积63.14m2危废仓库1座; 不新增固废; /; 建筑面积63.14m2危废仓库1座; /. 风险防范措施; 液氯罐式集装箱装卸场地; 二级碱液喷淋塔+事故废气排气筒; 依托现有; /; 二级碱液喷淋塔+事故废气排气筒; 液氯/液氯泄漏喷淋吸收. 液碱储罐20m3 2个、30m3 2个; 依托现有; /; 液碱储罐20m3 2个、30m3 2个. 有毒气体报警器26个; 依托现有; /; 有毒气体报警器26个; 液氯/氯气泄漏预警. 960m3事故应急池1座; 依托现有; /; 960m3事故应急池1座; /. 表2-7 技改后全厂储存设施一览表 序号; 建构筑物; 占地面积m2; 层数; 建筑面积m2; 耐火 等级; 结构形式; 火灾危险性分类; 备注. 技改前; 技改后; 增减量. 1; 液氧罐区三; 200; 200; 0; /; /; 二; 构筑物; 乙类; /. 2; 黄磷池; 155; 291; +136; /; /; 二; 材质316L; 甲类; /. 3; 罐区一; 1881; 1881; 0; /; /; 二; 砼结构; 戊类; /. 4; 罐区二; 383; 383; 0; /; /; 二; 砼结构; 戊类; /. 5; 仓库; 218.2; 218.2; 0; 1; 218.2; 二; 框架; 丙类; /. 6; 危废库; 63.14; 63.14; 0; 1; 63.14; 二; 框架; 丙类; /. 7; 丁类仓库; 784.3; 784.3; 0; 2; 1432.3; 二; 框架; 丁类; /. 8; 液氯罐式集装箱装卸场地; 255; 255; 0; 1; 784.3; 二; 16MmDR; 乙类; 利用现有厂房进行改造. 表2-8 技改项目建成后厂区储罐一览表 序号; 储罐位置; 储罐名称; 规格型号; 数量; 材质; 火灾危险类别. 技改前; 技改后; 增减量. 1; 液氧罐区三; 液氧贮罐; 50m3; 2; 2; 0; S30408; 乙类. 2; 液氮贮罐; 50m3; 1; 1; 0; S30408; 戊类. 3; 罐区一; 三氯化磷贮罐; 60m3; 7; 7; 0; Q235B; 戊类. 4; 三氯化磷应急贮罐; 60m3; 1; 1; 0; Q235B; 戊类. 5; 三氯氧磷贮罐; 200m3; 3; 3; 0; 钢衬PE; 戊类. 6; 三氯氧磷应急罐; 200m3; 1; 1; 0; 钢衬PE; 戊类. 7; 三氯氧磷计量罐; 30m3; 1; 1; 0; 钢衬PE; 戊类. 8; 罐区二; 酸贮罐; 60m3; 1; 1; 0; 玻璃钢; 戊类. 9; 盐酸贮罐; 60m3; 1; 1; 0; 玻璃钢; 戊类. 10; 磷酸贮罐; 60m3; 1; 1; 0; PP; 戊类. 11; 液碱贮罐; 60m3; 1; 1; 0; 碳钢; 戊类. 12; 液氯罐式集装箱装卸场地; 液氯储罐; 57m³1个、79m32个; 0; 3; +3; 16MmDR; 乙类. 4.劳动定员及工作制度 本项目为现有项目危险品配套仓储项目，不新增员工，所需员工在现有项目中调剂。 5.平面布置 本项目厂区北侧隔纬十三路为淮安苏瑞精细化工有限公司以及淮安汇波材料科技有限公司，东侧为淮安市赛利化工有限公司，南侧隔纬十四路为江苏阿郎斯生物科技有限公司，西侧为涟水县新新化工厂有限公司（现已停产）。 华源化工分为南北两部分，南侧为办公区，设置有门卫、办公楼、停车场等设施，北侧为生产设施区，之间用两道门分隔，生产车间位于生产设施区中部，自西北向东南依次为三氯氧磷生产车间（不含电子级）、三氯化磷生产车间、五氯化磷生产车间和电子级三氯氧磷生产车间；液氧液氮罐区、丁类仓库、冷却塔、在生产车间东南方向；三氯化磷/三氯氧磷罐区、循环水池、蓄水池、黄磷池、丙类仓库、事故池、危废仓库、污水处理站、盐酸/磷酸罐区设置在生产车间东北方向。 平面布置合理性分析： （1）建设项目与厂/界外设施的主要间距、标准规范符合性及采取的防护措施 华源化工位于江苏涟水经济开发区循环经济产业园，公司周边1000m内范围内无居民区、商业中心、公园等人口密集区域，无医院、学校、影剧院、体育场（馆）等公共设施，企业周边的道路交通情况能够满足企业外部应急救援的需要。 华源化工围墙东侧为赛利化工（与赛利化工共用围墙）；南侧为纬十四路（路宽12m），路南为江苏阿朗斯生物科技有限公司；西侧为新新化工（已停产）；北侧为纬十三路（路宽12m），路北为苏瑞精细化工。厂区人流出入口大门开在南侧，正对园区纬十四路；厂区物流出入口大门开在北侧，正对园区纬十三路，均与本项目保持足够的安全间距，因此周边企业正常生产不会对本项目产生影响。 根据国家安全监管总局 住房和城乡建设部《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号）、《国家安全监管总局办公厅关于具有爆炸危险性危险化学品建设项目界定标准的复函》（安监总厅管三函〔2014〕5号）要求界定，本项目主要涉及液氯、黄磷，不涉及上述文件中的易燃易爆物质，故本项目不属于爆炸危险性化学品建设项目。 本项目的液氯集装箱装卸场地、黄磷池装置设施与周边企业装置设施的距离按照《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）、《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）、《建筑设计防火规范》（2018年版）（GB50016-2014）要求。 表2-7 本项目液氯集装箱装卸场地与周边企业设施防火间距及符合性一览表 方位; 建（构）筑物名称; 相邻企业设施名称; 设计距离m; 规范条款/距离m; 结论. 东; 液氯集装箱装卸场地（乙类）; 赛利化工生产车间（丙类）; 107.5; GB51283表4.1.6/30; 符合. 赛利化工锅炉房; 120.5; GB51283表4.1.6/30; 符合. 黄磷池（甲类埋地）; 赛利化工生产车间（丙类）; 132.5; GB51283表4.1.6/30; 符合. 赛利化工锅炉房; 114; GB51283表4.1.6/30; 符合. 南; 液氯集装箱装卸场地（乙类）; 园区纬十四路; 49.5; GB51283表4.1.5/15; 符合. 阿朗斯格生物丁类车间; 78; GB51283表4.1.5/30; 符合. 西; 液氯集装箱装卸场地（乙类）; 新新化工厂围墙（停产）; 40.5; /; 符合. 黄磷池（甲类埋地）; 37.5; /; 符合. 北; 黄磷池（甲类埋地）; 园区纬十三路; 44; GB51283表4.1.5/15; 符合. 高压线（10kV，杆高12m）; 43; GB51283表4.1.5/18; 符合. （2）全厂及装置（设施）平面及竖向布置的主要安全考虑 华源化工位于江苏涟水经济开发区循环经济产业园。根据工程用地条件结合厂址周边环境，按照功能分区的原则，将厂区划分为主要两个区域，即生产区、生活办公区。厂区的建筑物为南北朝向。 华源化工分为南北两部分，南侧为办公区，设置有门卫、办公楼、停车场等设施，北侧为生产设施区，之间用两道门分隔。北侧厂区中间有一条南北向的宽7m的主干道将生产区分为东、西两部分，路东由南向北主要布置有丁类仓库、五氯化磷生产车间（乙类）、罐区二（戊类）、仓库（丙类）、应急处理池（有效容积960m3）、污水处理池（有效容积1152m3）、危废库（丙类）、公用工程间（丙类）、变配电房/门卫二。路西由南向北主要布置有循环冷却塔（戊类）、液氯气化区（乙类）、液氯集装箱装卸场地（乙类）、液氧罐区（乙类）、三氯化磷（甲类）/三氯氧磷车间、黄磷池（甲类）、循环水池（有效容积980m3）、罐区一（戊类）等。 厂区设南侧人流出入口、北侧物流出入口两个出入口，两侧路上车辆行人不多，交通便利，企业内道路可保证事故状态下，消防车辆可以到达各装置和建筑物的周围，可以满足安全疏散要求。 厂区已根据《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489-2009）等规范以及当地最大降雨量，在总图设计中通过设计标高、场地布置和布置排水管道排放系统等方式，减轻暴雨、洪水带来的影响。厂区内竖向布置以平坡为主，场地雨水采用明沟系统的排水方式排放至初期雨水池，后期符合排放要求雨水收集排至市政雨水管网。 （3）平面布置的主要防火间距及标准规范符合情况 本项目与周边相邻装置（设施）之间的防火间距符合《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）、《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）的要求，其他装置（设施）与周边相邻装置（设施）之间的防火间距均符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）、《氧气站设计规范》（GB 50030-2013）的要求。厂区建（构）筑物的布置见总平面布置图（详见附图）所示。 本项目涉及的建（构）筑物之间的安全防火距离及符合性见下表。 表2-8 本项目涉及的建（构）筑物之间的安全防火距离符合性检查表 序号; 建（构）筑名称; 耐火 等级; 方位; 周边建（构）筑物、设施名称; 设计距离m; 规范条款/距离m; 结论. 1; 液氯集装箱装卸场地（乙类）; 二级; 东; 办公楼; 33.2; GB51283表4.2.9/25; 符合. 五氯化磷生产单元（乙类）; 28.7; 表4.2.9/10m; 符合. 丁类仓库; 21.6; GB51283表4.2.9/10; 符合. 南; 门卫一; 40.1; GB51283表4.2.9/15; 符合. 西; 液氧罐区（乙类）; 19.6; GB 50030表3.0.4/14; 符合. 北; 三氯化磷/三氯氧磷车间（甲类）; 23.4; GB51283表4.2.9/18; 符合. 2; 黄磷池（甲类埋地）; 东; 仓库（丙类）; 19.5; GB51283表4.2.9/12.5; 符合. 南; 三氯化磷生产区（甲类）; 17.8; GB51283表4.2.9/12.5; 符合. 三氯氧磷车间（乙类）; 10.9; GB51283表4.2.9/10; 符合. 西; 蓄水池; 1; /; 符合. 北; 罐区一（戊类）; 13.3m; /; 符合. 厂区消防道路、安全疏散通道及出口的设置情况 华源化工厂区内设有环形道路，交通方便，道路宽≥6米，主要道路转弯半径≥9米，路面上净空高度≥5米，满足消防及安全疏散对道路的要求。 从本项目的总平面图看，本项目在厂区南北侧设置2个出入口，分别为人流出入口和物流出入口。门前28m外为宽15m的园区张码路。路上车辆行人不多，交通便利，可以满足安全疏散要求，两侧路上车辆行人不多，交通便利，可以满足安全疏散要求。 整个厂区道路呈网状分布，各生产厂房、危险品仓库周边均设环形道路，道路宽度达到消防道路的规定，消防、应急救援车辆能够直达各危险源点，可以满足消防及应急救援的需要，平面布置合理，项目安全设施设计专篇批复见附件16 项目地理位置图见附图2、项目周边状况图见附图3、平面布置见附图4。 - 6.水平衡及蒸汽平衡 - （1）水平衡 - 图2-1 本项目水平衡图 - 图2-2 本项目建成后全厂水平衡图 - （2）蒸汽平衡 - 图2-3 本项目蒸汽平衡图 - 图2-4 本项目建成后全厂蒸汽平衡图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 7.工艺流程及产污环节 （1）液氯贮罐 本项目新增三只（2用1应急）固定式液氯贮罐，其他工艺未发生变化。 ①液氯输送至储罐暂存 液氯罐车进入液氯罐式集装箱装卸场地内固定停车位，可靠接地，并连接好液氯槽罐车液位计，打开小引风机和真空泵，然后槽罐车液相、气相分别与卸车液相、气相万向节连接，关闭真空，试压试漏，无漏点待卸车，真空泵抽取的残余氯气经过一级水吸收+二级碱吸收装置进行吸收后通过排气筒（DA001）排空。 液氯卸车时利用卸车气化器将液氯罐车增压至0.7MPa，利用压差将液氯罐车中的液氯卸至液氯储罐。 向液氯储罐卸料时，打开液氯储罐底部开关阀、卸车气化器E1609进氯调节阀向卸车气化器进液氯，控制卸车气化器出口氯气压力小于1.0MPa，同时打开卸车气化器热水循环水或蒸汽开关阀、调节阀，控制卸车气化器出口氯气温度不超过40℃。打开卸车万向节气相阀、液相阀以及液氯储罐进氯阀，当液氯储罐压力达到0.3MPa时打开液氯储罐V1600a气相排放阀、气相调节阀泄压，控制液氯储罐压力在0.1MPa-0.3MPa。 卸车完毕打开液氯缓冲罐气相阀和调节阀，向缓冲罐卸除罐车内余压，调节阀后压力控制在0.3MPa，罐车压力降为0.3MPa时完成泄压，关闭气相阀，打开万向节气相、液相排放阀门真空抽管道余氯，排净连接三通内残余的液氯、氯气，氯气经过一级水吸收+二级碱吸收装置进行吸收后通过25米高排气筒（DA001）排空，最后断开连接法兰，并在装卸臂连接法兰处装上盲法兰，将槽罐车液相、气相出口阀后对接口装上盲法兰；最后摘除静电释放器，摘除液位计。 液氯集装箱装卸场地内设置事故氯处理设施，事故风机、两级碱液吸收处理装置、有毒气体检测报警装置，检测到有氯气泄漏，联锁启动事故氯应急处理设施，启动风机、碱液吸收循环泵、水喷淋设施等。 液氯罐式集装箱 液氯储罐 进入现有气化工序 本项目新增 现有项目工艺 卸车气化器 图2-5 液氯暂存工艺流程图 表2-9 液氯储罐产污环节汇总表 污染因素; 名称; 产污环节; 产污环节/频次; 治理措施; 备注. 技改前; 技改后. 设备; 频次; 设备; 频次. 废气; 氯气; 液氯暂存; 卸车前试压试漏：真空泵; 9559次/a; 卸车前试压试漏：真空泵; 3046次/a; 一级水吸收+二级碱吸收装置+25m排气筒（DA001）; 废气量减少，废气处理工艺未发生变化. 卸车过程中泄压; 卸车过程中泄压. 日常储存泄压; 不定时; 日常储存泄压; 不定时. 废水; 真空泵废水; 卸车前试压试漏：真空泵; 9559次/a; 卸车前试压试漏：真空泵; 3046次/a; 厂区污水处理站; 废水量减少，废水处理工艺未发生变化. 噪声; 噪声; 真空泵、泄压气化器等; 隔声、减振等措施; 技改后液氯卸车设备均利旧，不新增噪声源. 固废; /; /; /; /; /; /; /; /. 项目液氯储罐为全压储罐，采用高压密封工艺，储罐装有安全阀，可以阻止因沸腾引起的外排损失以及因昼夜温差和气压变化引起的呼吸损失，操作中几乎没有蒸发或工作损失，氯气产生量极少，不予定量分析。 液氯储存、卸车产生的废气主要为液氯卸车时抽真空、储罐泄压过程产生的少量氯气，以及日常储存过程中储罐泄压产生的氯气，经过一级水吸收+二级碱吸收装置处理后通过25m排气筒（DA001）高空排放。 卸车试压过程中产生的真空泵废水，经厂区污水处理站处理后接管污水处理厂。 现有项目共设置3只21.667m3的液氯罐式集装箱（两用一备），本次技改后全厂1只57m³液氯储罐、2只79m³液氯储罐（一用一备），液氯运转频次由9559次/a降至3046次/a，液氯卸车前检验次数、卸车过程中泄压次数与周转频次成正比，因此，技改项目建成后液氯储存、装卸废气排放量、真空泵废水排放量均略有减少（根据现有项目生产台账，真空泵排水量约4t/a，本次升级改造后，真空泵排水量约减少至1.27t/a，变化不大），因此，本次评价不再进行分析。 - （2）黄磷池 外购的黄磷由槽车运送至厂区，采用蒸汽加热将槽车内的黄磷熔化（槽车内有加热盘管），熔化后的黄磷泵入黄磷池。由于黄磷接触空气就能自燃，黄磷池中液态黄磷采用水封和氮封，黄磷沉于底部，水层浮于黄磷上方，其中上部水层高度≥1米，底部黄磷高度约3米，水封上层设置氮封，氮封设置压力3千帕以下，黄磷池水封水定期补充损耗，无废水产生及排放、氮气定期补充损耗，以无组织形式逸散进入环境空气。 黄磷池采用地下式结构，底部设有加热盘管，盘管内通入蒸汽，控制温度在50~70℃，保持黄磷池中黄磷为液态。 技改项目为现有项目原料储存安全升级改造项目，在现有厂区内进行布置，不新增用地，技改项目建设后，厂区内液氯储存量由原来的30.565t增加至153.408t，黄磷储存量由原来的852.6t增加至1629.87t。 技改项目在现有厂区内布置，建设前后，不新增用地面积，不新增初期雨水排放量，项目仅涉及液氯和黄磷的储存设施，和现有项目相比，仅厂区暂存量增加，未新增初期雨水污染物种类，技改项目无废气产生，黄磷在封闭的黄磷池中暂存，液氯储罐设置在封闭的液氯罐式集装箱装卸场地内，综合分析，和现有项目相比，技改项目建成后，初期雨水产排情况不会发生变化，本次评价，不重复计算初期雨水排放量。 技改项目营运期污染物产生环节见表2-10。 表2-10 营运期产污环节汇总表 污染因素; 编号; 名称; 产污环节; 排放特性/性质; 污染因子; 治理措施. 废气; G1; 液氯储存废气; 液氯储存; 有组织; 氯气; 一级水吸收+二级碱吸收. 废水; W1; 真空泵废水; 液氯储存; 间歇排放; COD、SS、氯化物; 厂区污水处理站. 固废; /; /; /; /; /; /. 噪声; 主要噪声源为黄磷泵等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 7.与项目有关的原有环境污染问题 （1）现有项目环保手续履行情况 表2-10现有项目环保手续回顾一览表 序号; 项目名称; 建设内容; 环保手续履行情况. 原环评批复量; 实际规模; 环评批复时间; 通过环保“三同时”验收时间; 排污许可证. 1; 年产38000吨三氯氧磷系列产品搬迁改造项目; 38000吨三氯氧磷系列产品; 38000吨三氯氧磷系列产品; 2009年9月淮环发〔2009〕22号; 2013年2月通过环保三同时验收; 2023年12月20日重新申领了排污许可证 排污许可编号：913208267855626437001V. 2; 年产38000吨三氯氧磷系列产品搬迁改造项目变动分析; 取消了部分产品（3000t/a异丙基化磷酸三苯酯（IPPP）、3000t/a磷酸三丁氧基乙基酯（TBEP））、三氯化磷/三氯氧磷装置生产取消了精馏及蒸馏、取消了加热油炉采用集中供热; 2022年11月编制完成; /. 3; 年产14.5万吨三氯氧磷（其中电子级0.5万吨）、11万吨电子级五氯化磷技改项目; 年产16万吨三氯氧磷（其中电子级0.5万吨）、11万吨电子级五氯化磷、三氯化磷1.4万吨（其中380吨外售，其余自用）; 2023年9月淮环发〔2023〕125号; 2025年5月通过环保“三同时”验收. 4; 废气处理设施建设项目; 实验室废气采用通风橱收集+一级活性炭吸附+5m排气筒排放; 环评登记编号：202532082600000069. - （2）现有项目液氯、黄磷暂存情况 现有项目共设置黄磷池2座，用于黄磷暂存，技改前后黄磷池的暂存方式未发生变化（详见技改项目暂存流程），技改后仅黄磷池数量由2座增加至4座，暂存量增加。 现有项目液氯采用液氯罐式集装箱暂存，液氯罐车进入液氯罐式集装箱装卸场地内固定停车位，使用时通过与液氯汽化器通过鹤管连接进行输送，现有厂区内共设置3只21.667m³液氯罐式集装箱（供气单位提供，两用一备）。 ①液氯输送至储罐暂存 液氯罐车进入液氯罐式集装箱装卸场地内固定停车位，可靠接地，并连接好液氯槽罐车液位计，打开小引风机和真空泵，然后槽罐车液相、气相分别与卸车液相、气相万向节连接，关闭真空，试压试漏，无漏点待卸车。 液氯卸车时利用卸车气化器将液氯罐车增压至0.7MPa，利用压差将液氯罐车中的液氯卸至液氯汽化器。 向液氯汽化器卸料时，打开液氯汽化器底部开关阀、卸车气化器进氯调节阀向卸车气化器进液氯，控制卸车气化器出口氯气压力小于1.0MPa，同时打开卸车气化器热水循环水或蒸汽开关阀、调节阀，控制卸车气化器出口氯气温度不超过40℃。打开卸车万向节气相阀、液相阀以及液氯汽化器进氯阀，当液氯汽化器压力达到0.35MPa时打开液氯汽化器气相排放阀、气相调节阀泄压，控制液氯汽化器压力在0.1MPa-0.35MPa，同时打开汽化器蒸汽开关阀和蒸汽调节阀，汽化器内热水温度控制在75~85℃，氯气出口温度控制在大于等于71℃，汽化后的氯气进入缓冲罐，缓冲罐压力控制在0.1~0.35MPa。 卸车完毕打开液氯缓冲罐气相阀和调节阀，向缓冲罐卸除罐车内余压，调节阀后压力控制在0.3MPa，罐车压力降为0.3MPa时完成泄压，关闭气相阀，打开万向节气相、液相排放阀门真空抽管道余氯，排净连接三通内残余的液氯、氯气，氯气经过一级水吸收+二级碱吸收装置进行吸收后通过25米高排气筒（DA001）排空，最后断开连接法兰，并在装卸臂连接法兰处装上盲法兰，将槽罐车液相、气相出口阀后对接口装上盲法兰；最后摘除静电释放器，摘除液位计。 - ②黄磷池 技改前后黄磷池的暂存方式未发生变化（详见技改项目暂存流程），仅黄磷池数量由2座增加至4座，暂存量增加。 （3）现有项目环保措施及“三废”排放情况 ①现有项目环保措施及“三废”排放情况 现有项目于2025年5月完成验收，本次评价采用现有项目竣工监测数据说明现有项目三废排放及达标情况。 A.废气 现有三氯化磷、三氯氧磷生产装置经三级降膜水吸收废气管道收集，经“一级水吸收+二级碱吸收”处理后，由一根现有的25米高排气筒（DA001）排放； 14.5万吨三氯氧磷（含电子级 0.5 万吨）生产线工艺废气与储罐废气等经“三级降膜水吸收装置”吸收后的废气再经管道收集经“一级水吸收+二级碱吸收”装置处理后，由1根25米高排气筒（DA001）排放； 五氯化磷进料、出料废气经“布袋除尘器”处理后与不凝气一起进入“三级降膜水吸收装置”吸收后，再经管道收集经“一级水吸收+二级碱吸收”装置处理后，由1根25米高排气筒（DA002）排放； 盐酸、磷酸生产装置废气经管道收集后进入“三级降膜水吸收装置”吸收，与盐酸储罐呼吸废气、危废仓库密闭负压收集废气、污水处理站加盖密闭收集废气，一起经“一级水吸收+二级碱吸收”处理后，由1根25米高排气筒（DA002）排放，未捕集到的废气以无组织排放。 化验室废气经通风橱收集后进入“一级活性炭吸附装置”吸附处理后，由1根5米高排气筒（DA003）排放，未捕集到的废气以无组织排放。 液氯储存设施泄漏等非正常工况下，产生的氯气通过“密闭车间+二级碱液喷淋装置”吸收处理后通过事故排气筒排放。 图2-6 现有项目废气收集处理情况图 根据竣工验收监测报告、25年例行监测报告中的内容，现有项目废气排放情况见表2-11、2-12、2-13、2-14。 表2-11 DA001废气监测结果－氯气 氯气; 检测时间; DA001出口; 排气筒高度. 浓度mg/m3; 速率kg/h. 验收监测; 2025.3.14; 0.2-0.3; 0.00098-0.00154; 25m. 2025.3.15; 0.2-0.4; 0.000962-0.00192. 例行监测; 2025.06.09; 0.3; 0.000774-0.000892. 例行监测; 2025.08.24; 0.2-0.3; 0.000523-0.000786. 例行监测; 2025.11.17; 0.2-0.3; 0.00694-0.00834. 执行标准; /; 3; 0.072. 标准来源; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准限值. 达标情况; 达标. 表2-12 DA001废气监测结果－氯化氢 检测项目; 检测时间; DA001出口; 排气筒高度. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 25m. 氯化氢; 验收监测; 2025.3.14; ND; /. 2025.3.15; ND; /. 例行监测; 2025.06.09; 4.11-5.87; 0.0122-0.0152. 例行监测; 2025.08.24; 1.53-2.33; 0.00401-0.00599. 例行监测; 2025.11.17; ND-0.32; /-0.00121. 执行标准; /; 10; 0.18. 标准来源; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准限值. 达标情况; 达标. 表2-13 DA002废气监测结果 检测项目; 检测时间; DA002出口; 排气筒高度. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 25m. 氯气; 验收监测; 2025.2.24; 0.5-0.8; 0.00482-0.00765. 2025.2.25; 0.6-0.9; 0.00567-0.00834. 例行监测; 2025.08.24; 0.3; 0.000820-0.000861. 例行监测; 2025.11.17; 0.3; 0.00076-0.00078. 执行标准; /; 3; 0.072. 标准来源; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准限值. 氯化氢; 验收监测; 2025.2.24; ND; /. 2025.2.25; ND; /. 例行监测; 2025.06.09; 1.74-3.40; 0.00544-0.0102. 例行监测; 2025.08.24; 1.20-2.89; 0.00344-0.0079. 例行监测; 2025.11.17; 0.55-0.72; 0.00143-0.00184. 执行标准; /; 10; 0.18. 标准来源; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准限值. 颗粒物; 验收监测; 2025.2.24; ND; /. 2025.2.25; ND; /. 执行标准; /; 20; 1.0. 标准来源; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准限值. 氨; 验收监测; 2025.2.24; ND; /. 2025.2.25; ND; /. 例行监测; 2025.06.09; 0.86-1.02; 0.00243-0.00319. 例行监测; 2025.08.24; 0.47-0.83; 0.00135-0.00238. 例行监测; 2025.11.17; 0.95-1.26; 0.00247-0.00328. 执行标准; /; /; 14. 标准来源; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准限值. 硫化氢; 验收监测; 2025.2.24; 0.015-0.016; 0.000141-0.000154. 2025.2.25; 0.015-0.016; 0.000139-0.00015. 例行监测; 2025.06.09; 0.03-0.04; 0.0000849-0.000125. 例行监测; 2025.08.24; 0.057-0.072; 0.000164-0.000207. 例行监测; 2025.11.17; 0.051-0.087; 0.000133-0.000262. 执行标准; /; /; 0.9. 标准来源; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准限值. 臭气浓度; 验收监测; 2025.2.24; 97-131（无量纲）. 2025.2.25; 97-151（无量纲）. 例行监测; 2025.06.09; 72-97（无量纲）. 例行监测; 2025.08.24; 97-151（无量纲）. 例行监测; 2025.11.17; 131-229（无量纲）. 执行标准; /; 6000（无量纲）. 标准来源; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准限值. 达标情况; 达标. 监测结果表明，验收监测、例行监测结果表明：颗粒物、氯气、氯化氢排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1排放限值要求，氨、硫化氢、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准限值要求。 表2-14 现有项目无组织废气监测结果 检测项目; 结果. 浓度mg/m3. G1（上风向）; G2（下风向）; G3（下风向）; G4（下风向）. TSP; 2025.06.09－例行监测; ND-0.482; ND-0.319; 0.197-0.370; ND-0.419. 2025.08.21－例行监测; ND-0.182; ND-0.377; 0.189-0.254; ND. 2025.10.12－例行监测; ND; ND; ND; ND. 执行标准; 0.5. 标准来源; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准限值. 氯气; 2025.06.09－例行监测; 0.05-0.06; 0.06-0.08; 0.07-0.08; 0.07-0.09. 2025.08.21－例行监测; 0.05-0.06; 0.06-0.07; 0.07-0.09; 0.07-0.08. 2025.10.12－例行监测; 0.03-0.04; 0.05-0.06; 0.05-0.06; 0.07-0.08. 执行标准; 0.1. 标准来源; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准限值. 氯化氢; 2025.2.24－验收监测; ND; 0.024-0.028; 0.039-0.042; 0.028-0.031. 2025.06.09－例行监测; 0.022-0.041; 0.023-0.037; 0.020-0.027; 0.030-0.039. 2025.08.21－例行监测; 0.026-0.045; 0.031-0.044; 0.033-0.044; 0.031-0.041. 2025.10.12－例行监测; 0.042-0.045; 0.037-0.043; 0.041-0.045; 0.041-0.045. 执行标准; 0.05. 标准来源; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准限值. 硫化氢; 2025.2.24－验收监测; 0.002-0.003; 0.008-0.009; 0.007-0.009; 0.008-0.009. 2025.06.09－例行监测; 0.002-0.003; 0.002-0.004; 0.002; 0.003. 2025.08.21－例行监测; 0.002-0.004; 0.003-0.006; 0.003-0.005; 0.002-0.004. 2025.10.12－例行监测; 0.002-0.003; 0.002-0.004; 0.002-0.003; 0.002-0.004. 执行标准; 0.06. 标准来源; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1标准限值. 氨; 2025.2.24－验收监测; 0.02-0.06; 0.08-0.12; 0.16-0.019; 0.12-0.15. 2025.06.09－例行监测; 0.06; 0.07-0.08; 0.08-0.10; 0.07. 2025.08.21－例行监测; 0.04-0.05; 0.07-0.08; 0.09; 0.07. 2025.10.12－例行监测; 0.03-0.04; 0.05-0.06; 0.05-0.06; 0.07-0.08. 执行标准; 1.5. 标准来源; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1标准限值. 臭气浓度（无量纲）; 2025.2.24－验收监测; <10; <10; <10; <10. 2025.06.09－例行监测; <10; <10; <10; <10. 2025.08.21－例行监测; <10; <10; <10; <10. <10; <10; <10; <10. 执行标准; 20. 标准来源; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1标准限值. 达标情况; 达标. 监测结果表明，验收监测、例行监测期间：企业氯化氢、氯气、颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准限值要求；氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1标准限值要求。 B.废水 企业现有项目生产废水主要包括废气治理喷淋废水、氯化釜清洗废水、包装瓶清洗废水、循环冷却系统旁滤水处理反冲洗水、初期雨水等，经厂区污水处理站（调节 PH+化学除磷+混凝沉淀）处理达到接管标准后与经过化粪池处理的生活污水汇合，接管至薛行污水处理厂。 根据现有项目例行检测报告，现有项目废水排放情况见表2-15。 表2-15 废水监测结果及评价 单位：mg/L（pH无量纲） 监测点位; 污水总排口. 检测项目; 检测结果. 2025.06.09－例行监测; 2025.08.21－验收监测; 2025.10.12－例行监测; 单位; 标准值. pH值; 8.3-8.5; 7.7-8.0; 6.5-6.6; 无量纲; 6-9. 化学需氧量; 37-40; 14-24; 16-17; mg/L; 300. 悬浮物; 7-8; 8-9; 7-9; mg/L; 100. 氨氮; 0.228-0.327; 2.60-2.88; 0.106-0.139; mg/L; 30. 总磷; 0.16; 0.12-0.13; 0.10-0.12; mg/L; 3. 总氮; 19.1-21.4; 3.34-4.90; 3.99-4.38; mg/L; 40. 石油类; 0.06L; 0.06L; 0.06L; mg/L; 20. 全盐量; 2420-2660; 788-830; 341-406; mg/L; 5000. 硫化物; 0.01L; 0.01L; 0.01L; mg/L; 2.0. 由表2-15可知，例行监测期间：污水总排口各项指标排放浓度均满足涟水经济开发区薛行污水处理厂接管标准要求。 根据现有项目例行检测报告，现有项目雨水排放情况见表2-16。 表2-15 雨水监测结果及评价 单位：mg/L（pH无量纲） 监测点位; 雨水总排口. 检测项目; 检测结果. 2025.10.15－例行监测; 2025.11.14－验收监测; 2025.12.18－例行监测; 单位; 标准值. pH值; 7.3; 7.8; 7.4; 无量纲; 6-9. 化学需氧量; 13; 11; 12; mg/L; 20. 氨氮; 0.06; 0.045; 0.117; mg/L; 1.0. 总磷; 0.06; 0.13; 0.02; mg/L; 0.2. 由表2-15可知，例行监测期间：雨水总排口各项指标排放浓度均低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水质较好。 C.噪声 现有项目工程噪声主要为设备噪声，采用隔声等措施可确保厂界噪声达标。 根据现有项目验收监测报告中的内容，现有项目厂界噪声监测结果见表2-17。 表2-17 现有项目噪声监测结果 单位：dB（A） 检测日期; 检测时间; 检测点位. N1东厂界; N2南厂界; N3西厂界; N4北厂界. 2025.2.24; 昼; 59; 62.8; 59.9; 57.8. 夜; 51.6; 53.7; 51.3; 50.1. 2025.2.25; 昼; 58.4; 61.8; 59.3; 58.1. 夜; 53.4; 54.5; 51; 49.8. 2025.06.09; 昼; 57.7; 54.0; 59.3; 55.0. 夜; 50.3; 51.4; 54.8; 52.1. 2025.08.21; 昼; 61.4; 54.0; 64.8; 54.6. 夜; 54.2; 52.1; 50.6; 50.3. 2025.10.12; 昼; 60.0; 51.8; 63.7; 55.1. 夜; 50.0; 49.2; 49.4; 47.4. 噪声监测结果表明，监测期间，企业厂界噪声测点的昼、夜等效声级均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 D.固体废弃物 现有项目产生的釜残/蒸馏残渣251.6t/a、板块压滤污泥22.8t/a、实验室废液0.17t/a，实验室废气处理产生的废活性炭0.12t/a（装机容量30kg，每季度更换一次），属于危险废物，均委托有资质单位安全处置，纯水制备系统废物0.2t/a，厂家回收，生活垃圾委托环卫部门定期清运；固废排放量为零。 （4）现有项目污染物实际排放情况 根据竣工验收监测报告及环评批复，现有项目污染物排放能够满足环评批复总量要求。 表2-18 现有项目污染物排放情况及达标情况表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 现有项目排放量; 环评批复量; 达标情况. 废气; 有组织; 氯气; 0.010098; 0.179; 达标. HCl; ND; 0.434; 达标. 磷酸雾; ND; 0.017; 达标. 氨气; ND; 0.014; 达标. 硫化氢; 0.0010512; 0.0016; 达标. 无组织; HCl; /; 0.060; 达标. 磷酸雾; /; 0.036; 达标. 氨气; /; 0.015; 达标. 硫化氢; /; 0.0006; 达标. 废水（接管量）; COD; 0.1472; 1.699; 达标. SS; 0.0639; 0.697; 达标. 氨氮; 0.0210; 0.065; 达标. 总氮; 0.0323; 0.127; 达标. 总磷; 0.0009; 0.008; 达标. 石油类; ND; 0.009; 达标. 盐分; 6.1837; 19.364; 达标. 固废; 危险废物; 0; 0; 达标. 一般固废; 0; 0; 达标. 生活垃圾; 0; 0; 达标. 注：ND为未检出。 （5）现有项目与原环评批复相符性分析及改进措施 与“年产14.5万吨三氯氧磷（其中电子级0.5万吨）、11万吨电子级五氯化磷技改项目环境影响报告书”及其环评批复：淮环发〔2023〕125号相符性分析见表2-19。 表2-19 现有项目与淮环发〔2023〕125号相符性分析一览表 序号; 原环评批复情况; 实际情况; 相符性. 1; 按“雨污分流、清污分流、分类收集、分质处理”的原则完善厂区给排水管网，污水管网应明管化。本项目雨、污水排口依托现有。喷淋废水、清洗废水、旁滤水处理系统反冲洗水经厂区污水处理站（调节PH+化学除磷+混凝沉淀）处理达到接管标准后，接管至薛行污水处理厂集中处理。纯水制备排水、蒸汽冷凝水回用至循环冷却系统补充水。; 企业已按“雨污分流、清污分流”的原则设计厂区给排水管网、厂内污水管，污水管网明管化，喷淋废水、清洗废水、旁滤水处理系统反冲洗水经厂区污水处理站（调节PH+化学除磷+混凝沉淀）处理达到接管标准后，接管至薛行污水处理厂集中处理。纯水制备排水、蒸汽冷凝水回用至循环冷却系统补充水。; 符合. 本项目新增3根排气筒。 一车间三氯氧磷生产过程中产生的不凝气、储罐废气以及二车间电子级三氯氧磷生产过程中产生的不凝气分别经管道收集，与经密闭负压收集的二车间电子级三氯氧磷生产过程中产生的瓶装废气一起混合经三级降膜水吸收工艺处理后，再经过“一级水吸收+二级碱吸收”装置处理，通过25m高2#排气筒排放。 二车间电子级五氯化磷生产过程中产生的进料废气、槽车充装废气分别经管道收集经布袋除尘器处理后，与经管道收集的不凝气一起混合经三级降膜水吸收工艺处理后，再经过“一级水吸收+二级碱吸收”装置处理，通过25m高3#排气筒排放。二车间盐酸、磷酸生产线混酸分离产生的氧化反应废气、脱氯化氢废气经三级降膜水吸收工艺处理后产生的废气，与经密闭 管道收集的盐酸储罐废气、经密闭负压收集的危废库废气以及经 密闭收集的污水处理站废气混合至“一级水吸收+二级碱吸收”装 置处理，通过25m高4#排气筒排放。氯气、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041 -2021）表1排放限值，磷酸雾参照执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015） 表1排放限值；氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2排放标准值。 上述未被收集的废气（氯化氢、氨、硫化氢）无组织排放。厂界氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3排放限值；厂界氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建厂界标准值。; 本项目新增1根排气筒，部分尾气合并排放，减少2根排气筒。 一车间三氯氧磷生产过程中产生的不凝气、储罐废气以及二车间电子级三氯氧磷生产过程中产生的不凝气分别经管道收集，与经密闭负压收集的二车间电子级三氯氧磷生产过程中产生的瓶装废气一起混合经三级降膜水吸收工艺处理后，再经过“一级水吸收+二级碱吸收”装置处理通过25m高排气筒（DA001）排放。 二车间电子级五氯化磷生产过程中产生的进料废气、槽车充装废气分别经管道收集经布袋除尘器处理后，与经管道收集的不凝气一起混合经三级降膜水吸收工艺处理后，再经过“一级水吸收+二级碱吸收”装置处理通过25m高排气筒（DA002）排放。 二车间盐酸、磷酸生产线混酸分离产生的氧化反应废气、脱氯化氢废气经三级降膜水吸收工艺处理后产生的废气，与经密闭管道收集的盐酸储罐废气、经密闭负压收集的危废库废气以及经密闭收集的污水处理站废气混合至“一级水吸收+二级碱吸收”装置处理，通过25m高排气筒（DA002）排放。 实验室废气通过通风橱收集+一级活性炭吸附+5m排气筒排放，根据验收监测结果，氯气、氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1排放限值；氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2排放标准值。磷酸雾目前尚无测定方法，待国家污染物监测方法标准发布后实施检测，磷酸雾参照执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1排放限值。根据验收监测结果，厂界氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-202 1）表3排放限值；厂界氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建厂界标准值。; 排气筒数量减少，部分排尾气合并排放，但是废气处理工艺没变，除实验室废气处理设施改造外，其他变动内容均已纳入验收和排污许可证，实验室废气处理设施改造已进行环评登记，符合. 3; 厂区合理布局，对主要噪声源采取隔音消声或减震等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准。; 厂区合理布局，对主要噪声源采取隔音消声或减震等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。; 符合. 4; 本项目产生的危险废物主要是釜残、蒸馏残渣、废分子筛、废布袋、板框压滤污泥、废包装瓶/袋、化验室废液等，需委托有资质单位处理。一般工业固废纯水制备系统废物由厂家回收。混酸分离制得的盐酸和磷酸应按照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ 1091-2020）《废无机酸综合利用污染控制技术规范》（DB32/T4371-2022）《危险废物综合利用与处置技术规范通则》（DB32/T4370-2022）等文件的要求及时开展环境风险定性及定量评价，在评价结果环境风险可接受的前提下，开展定向利用可行性评估，评估结论可行后，满足定向利用各项指标要求的盐酸、磷酸作为综合利用产物定向销售利用，否则，盐酸、磷酸全部作为危险废物进行管理。; 危险废物的收集和储存已严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定，危险废物的转移已按《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定执行。 项目产生的危险废物主要有釜残、蒸馏残渣、废分子筛、废布袋、板框压滤污泥、废包装瓶/袋、化验室废液等，全部委托有资质单位处置。一般工业固废纯水制备系统废物由厂家回收。混酸分离制得的盐酸和磷酸已按照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）《废无机酸综合利用污染控制技术规范》（DB32/T4371-2022）《危险废物综合利用与处置技术规范通则》（DB32/T4370-2022）等文件的要求开展了环境风险定性及定量评价及定向利用可行性评估，评估结论可行，满足定向利用各项指标要求的盐酸、磷酸作为综合利用产物定向销售利用。; 符合. 5; 本项目建成后，拆除危废库废气及污水处理站废气治理装置过程应满足《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》（环保部公告2017年第78号）要求。拆除工作实施前应编制《企业拆除活动污染防治方案》《拆除活动环境应急预案》; 企业拆除危废库废气及污水处理站废气治理装置过程满足《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》（环保部公告2017年第78号）要求。拆除工作实施前已编制《企业拆除活动污染防治方案》并经专家咨询通过，已编制《拆除活动环境应急预案》，并已取得淮安市涟水生态环境局备案。; 符合. 6; 做好土壤和地下水污染防治工作。落实《报告书》中提出的分区防渗要求，一车间、二车间、罐区一（三氯化磷、三氯氧磷储罐）、罐区二（盐酸储罐）、污水处理站、危废库、黄磷池、雨水收集池、事故应急池等进行重点防腐防渗。制定土壤、地下水跟踪监测计划和应急响应措施并落实到位。; 已落实《报告书》中提出的分区防渗要求，一车间、二车间、罐区一（三氯化磷、三氯氧磷储罐）、罐区二（盐酸储罐）污水处理站、危废库、黄磷池、雨水收集池、事故应急池等进行重点防腐防渗。已制定土壤、地下水跟踪监测计划和应急响应措施并落实到位。; 符合. 7; 落实环境风险防范措施。落实《报告书》提出的环境风险防范措施和突发环境事件应急预案编制要求定期排查突发环境事件隐患并开展应急演练。采取切实可行的工程控制和管理措施，配备环境应急设备和物资，依托现有960m3事故池，防止生产过程、储运过程及污染治理设施事故发生。; 已落实 《报告书》提出的环境风险防范措施和突发环境事件应急预案编制要求，最新应急预案备案编号为320826-2024-046-H，已制定定期排查突发环境事件隐患及应急演练方案将定期执行。已配备环境应急设备和物资，依托现有960m3事故池，防止生产过程、储运过程及污染治理设施事故发生。; 符合. 8; 加强施工期及运营期的环境管理。项目建成后，全厂卫生防护距离设置为厂界外100m范围，卫生防护距离内禁止新建居民点、学校、医院等环境敏感建筑物。; 企业加强施工期及运营期的环境管理。项目建成后，全厂卫生防护距离设置为厂界外100m范围，卫生防护距离内无居民点、学校、医院等环境敏感建筑物，以后也禁止新建居民点、学校、医院等环境敏感建筑物。; 符合. 9; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号文）的要求设置与管理排污口，并按照相关文件规定在排污口附近醒目设置标志牌。按照《排污许可证申请与核发技术规范无机化学工业》（HJ1035-2019）、《排污单位自行监测技术指南无机化学工业》（HJ 1138-2020）、《省生态环境厅关于印发〈全省排污单位自动监测监控全覆盖（全联全控）工作方案〉〈2021年排污单位自动监测监控联网工作计划〉的通知》（苏环办 〔2021〕146号）等要求建设、安装在线自动监控设施。严格按《报告书》要求制定和实施自行监测计划，建立污染源监测数据台账。; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号文）的要求设置与管理排污口，并按照相关文件规定在排污口附近醒目设置标志牌。企业按照《排污许可证申请与核发技术规范无机化学工业》（HJ 1035-2019）、《排污单位自行监测技术指南无机化学工业》（HJ 1138-2020）、《省生态环境厅关于印发〈全省排污单位自动监测监控全覆盖（全联全控）工作方案〉〈2021年排污单位自动监测监控联网工作计划〉的通知》（苏环办〔2021〕146号）等要求建设、安装在线自动监控设施。企业已按《报告书》要求制定和实施自行监测计划，建立污染源监测数据台账。; 符合. （6）现有项目存在的主要环境问题及“以新带老”措施 ①本项目目前尚未开工建设，无未批先建行为。 ②企业实验室废气采用通风橱收集+一级活性炭吸附+5m排气筒排放，上述改造于2025年12月进行了环评登记，登记编号：202532082600000069，目前暂未纳入排污许可证，本次评价要求，企业应尽快落实排污许可证变更调整事宜。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1大气环境 1.环境空气 本项目位于淮安市涟水经济开发区循环经济产业园，项目所在区域为环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。 根据《2024年涟水县环境质量状况公报》：2024年涟水县细颗粒物（PM2.5）可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度年均浓度分别为35微克/立方米、58微克/立方米、7微克/立方米、18微克/立方米、0.7毫克/立方米、105微克/立方米。涟水县2024年优良天数307天，污染天数59天，PM2.5均值为34.8μg/m3 （年度目标值31μg/m3），同比下降6.6%；优良天数比率为83.9%（年度目标值81.5%），同比上升6.6%，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度均达到国家二级标准限值。因此，本项目所在区域环境空气质量为达标区。 3.2地表水环境 根据《2024年涟水县环境质量状况公报》，废黄河、唐响河、南六塘河、盐河水质年均值达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类水标准；公兴河、一帆河水质年均值达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅳ类水标准。涟水县内水环境质量总体保持稳定，主要河流断面整体水质状况良好。 3.3声环境 根据《2024年涟水县环境质量状况公报》，2024年涟水县声环境质量总体较好，未超过国家标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南污染影响类（试行）》，“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。” 项目50m范围内无声环境敏感保护目标，不需要进行声环境质量现状监测。 3.4生态环境 本项目位于涟水经济开发区循环经济产业园，不需进行生态现状调查。 3.5电磁辐射 项目不涉及电磁辐射影响，不需开展现状开展电磁辐射现状监测与评价。 3.6地下水、土壤环境 企业于2024年11月委托资质单位进行了地下水和土壤检测，并编制了地下水和土壤自行监测报告。 根据《淮安华源化工有限公司土壤和地下水自行监测报告》结论，调查地块内共设置9个土壤监测点位，累计送检24个土壤样品以及3个土壤平行样。根据地块用地历史及现状调查结果，主要分析了pH值、砷、汞、六价铬、铅、镉、铜、镍、苯胺、石油烃、总磷。调查所有土壤样品中除六价铬未检出外，其余因子均有检出，检出值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 中第二类用地筛选值。 地块内共设置7个地下水测点，累计送检8个地下水样品（包括对照点样品和平行样），根据地块用地历史及现状调查结果，主要分析了pH值、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、氯化物、挥发酚、石油烃。调查的地块内地下水样品检测因子除氰化物、碘化物、镉、铬（六价）、三氯甲烷、四氯化碳未检出，GW1、GW2、GW5等点位部分因子超标（肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体），其余因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类标准要求。 为进一步减少土壤与地下水环境污染的隐患，针对自行监测识别出的问题，《淮安华源化工有限公司土壤和地下水自行监测报告》提出以下建议措施： （1）考虑到企业重点设施运行时间较长，存在一定隐患，因此建议对各重点区域内的设备及重点设施定期进行维护和保养，防止跑冒滴漏的发生，如产生事故时应有专业人员和设备进行应对，以防止污染物扩散、渗入土壤或地下水造成污染； （2）本次初步调查结论是基于现有规划条件下形成的，若现有规划发生改变，应对本地块土壤与地下水环境质量重新进行评估，以确保该地块土壤与地下水环境质量满足相应规划要求； （3）建议在产企业正常生产过程中应依据环境应急预案实行管理。如遇突发环境问题，应及时采取措施并汇报给当地环境保护主管部门。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.7主要环境保护目标 建设项目主要环境保护目标见表3-1。 表3-1 建设项目主要环境保护目标一览表 名称; 坐标/UTM; 保护对象; 保护内容; 方位; 距离厂界/m; 环境质量标准. X; Y. 大气环境; 119.326694; 33.816290; 李集村委会; 居民; SE; 240; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准. 地表水环境; 盐河; 水体; W; 680; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 涟新路斗渠; 水体; E; 130; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 声环境; 项目厂界外50米范围内的无声环境敏感目标. 地下水环境; 项目厂界外500米范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 本项目用地范围内无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.8污染物排放控制标准 1.水污染排放标准 现有项目共设置3只21.667m3的液氯罐式集装箱（两用一备），本次技改后全厂1只57m³液氯储罐、2只79m³液氯储罐（一用一备），液氯运转频次由9559次/a降至3046次/a，液氯卸车前检验次数、卸车过程中泄压次数与周转频次成正比，因此，技改项目建成后罐车卸车试压过程中产生真空泵废水排放量略有减少（根据现有项目生产台账，真空泵排水量约4t/a，本次升级改造后，真空泵排水量约减少至1.27t/a，变化不大），且本项目液氯罐车卸车试压过程中的真空泵废水与现有项目真空泵废水收集处理方式均一致，因此，本次评价不再进行分析。 项目新增用水为黄磷水封用水，水封用水全部蒸发损耗，定期补充，不外排，黄磷加热采用蒸汽加热，产生的蒸汽冷凝水部分用于黄磷池水封，部分进入厂区循环水系统，不外排，建设项目不新增废水产生及排放。 厂区废水接管到薛行污水处理厂，尾水排入渠西河，接管标准执行薛行污水处理厂环评及批复标准；薛行污水处理厂尾水排放标准执行《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）中表2化工集中区废水处理厂主要水污染物排放限值及表4有机特征污染物排放限值。厂区废水接管标准及尾水排放标准如下。 表3-2 废水污染物排放标准主要指标表 污染物; 单位; 薛行污水处理厂. 接管标准; 排放标准. pH; 无量纲; 6~9; 6~9. COD; mg/L; ≤300; ≤50. SS; mg/L; /; ≤20. 氨氮; mg/L; ≤30; ≤5(8)*. 总氮; mg/L; ≤40; ≤15. 总磷; mg/L; ≤3; ≤0.5. 石油类; mg/L; ≤20; ≤3. 盐分; mg/L; ≤5000; ≤10000. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2.大气污染物排放标准 项目液氯储罐为全压储罐，采用高压密封工艺，储罐装有安全阀，可以阻止因沸腾引起的外排损失以及因昼夜温差和气压变化引起的呼吸损失，操作中几乎没有蒸发或工作损失，氯气产生量极少，经过一级水吸收+二级碱吸收装置处理后通过25m排气筒（DA001）高空排放，对周围环境影响很小，本次评价不予量化分析。 厂区氯气排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准限值；厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新扩改建标准值。 表3-3 大气污染物排放标准 污染物名称; 标准. 有组织; 无组织排放限值（mg/m3）; 标准来源. 排气筒高度（m）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 氯气; 25; 3; 0.072; 0.1; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3. 臭气浓度; /; /; /; 20; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新扩改建标准值. 3.噪声排放标准 项目施工期间噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的排放限值，具体标准限值如表3-4所示；项目运行期间，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值，具体标准值见表3-5。 表3-4 建筑施工场界噪声排放限值 单位：dB（A） 排放限值; 标准来源. 昼间; 夜间. 70; 55; 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）. 表3-5 运营期项目厂界噪声标准值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; ≤65; ≤55. 4.固废排放标准 建设项目无固废产生。 |
| 总量 控制 指标 | 3.9总量控制 技改项目建成后液氯储存、装卸废气排放量、真空泵废水排放量均略有减少，本次评价不予分析。 技改项目固废零排放。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 本次项目不新建构筑物，不涉及拆除工程，施工期主要为储罐、黄磷池以及配套物料输送管道的安装、调试，其建设过程基本不涉及土建施工，施工期污染不大，不产生土建施工的相关环境影响，如机械噪声和扬尘等污染问题。但在设备安装以及装修过程中会产生一些机械噪声，源强峰值可达85~100分贝，因此，为控制设备安装以及装修期间的噪声污染，施工单位应尽量采用低噪声的器械，避免夜间进行高噪振动操作，从而减轻对项目周界声环境的影响。另外设备安装以及装修期间产生生活污水应排入污水管网，生活垃圾应及时收集处理，设备安装以及装修期间产生的固废应妥善处理，能回用的应回用，不能回用的应根据固废的性质不同交由不同的处理部门处理。设备安装以及装修期的影响较短暂，随着安装调试的结束，环境影响随即停止。 施工期间应做到如下防范措施： a.加强施工管理，合理安排施工设备组装和施工时间，避免在居民（休息时间（晚10:00－早6:00）施工。除特殊需要作业外（经生态环境局批准并公布），禁止夜间以后进行产生环境噪声污染的施工。 b.尽量采用低噪音施工设备和噪声低的施工方法，作业时在高噪声设备周围设置屏蔽；对施工设备进行合理布局，选择低噪声的机械设备。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 1.大气环境影响及防治措施分析 项目液氯储罐为全压储罐，采用高压密封工艺，储罐装有安全阀，可以阻止因沸腾引起的外排损失以及因昼夜温差和气压变化引起的呼吸损失，操作中几乎没有蒸发或工作损失，氯气产生量极少，不予定量分析。 液氯储存、卸车产生的废气主要为液氯卸车时抽真空、储罐泄压过程产生的少量氯气，以及日常储存过程中储罐泄压产生的氯气，经过一级水吸收+二级碱吸收装置处理后通过25m排气筒（DA001）高空排放。 现有项目共设置3只21.667m3的 液氯罐式集装箱（两用一备），本次技改后全厂1只57m³液氯储罐、2只79m³液氯储罐（一用一备），液氯运转频次由9559次/a降至3046次/a，液氯卸车前检验次数、卸车过程中泄压次数与周转频次成正比，因此，技改项目建成后液氯储存、装卸废气排放量均略有减少，因此，本次评价不再进行分析。 技改后液氯储存废气收集、处理措施均未发生变化，仅废气排放量略有减少，根据现有“年产14.5万吨三氯氧磷（其中电子级0.5万吨）、11万吨电子级五氯化磷技改项目”竣工验收监测报告及2025年第2－第4季度例行监测报告可知，DA001废气可稳定达标排放，因此，可间接佐证，项目依托现有项目DA001及配套的“一级水吸收+二级碱吸收装置”进行废气处理，处理措施可行。 2.废水环境影响及防治措施分析 现有项目共设置3只21.667m3的液氯罐式集装箱，本次技改后全厂1只57m³液氯储罐、2只79m³液氯储罐（一用一备），液氯运转频次由9559次/a降至3046次/a，液氯卸车前检验次数、卸车过程中泄压次数与周转频次成正比，因此，技改项目建成后罐车卸车试压过程中产生真空泵废水排放量略有减少（根据现有项目生产台账，真空泵排水量约4t/a，本次升级改造后，真空泵排水量约减少至1.27t/a，变化不大），且本项目液氯罐车卸车试压过程中的真空泵废水与现有项目真空泵废水收集处理方式均一致，因此，本次评价不再进行分析。 项目新增用水为黄磷水封用水，水封用水全部蒸发损耗，定期补充，不外排，黄磷加热采用蒸汽加热，产生的蒸汽冷凝水部分用于黄磷池水封，部分进入厂区循环水系统，不外排，建设项目不新增废水产生及排放。 （1）蒸汽冷凝水排水 本项目使用园区蒸汽用于黄磷池加热，用量为8000m3/a，该部分蒸汽在系统内全部冷凝排入热水槽，部分用作黄磷液封补水，部分进入循环水系统。 - （2）黄磷液封用水：为了避免黄磷与空气接触，储存在黄磷池中的黄磷顶部需要加水液封，项目新增2座黄磷池，单个黄磷池尺寸为12.5×5.6×4.5m，液封水层厚不得小于1m，由于黄磷持续放热，需要持续向液封水中补充热水，本项目新增2座黄磷池（12.5×5.6×4.5m），黄磷池采用水封，黄磷池水封总的表面积为140m2，水的蒸发量以3L·m-2·h-1计，全年共计8760h，则黄磷池水蒸发量约为3679.2m³/a。黄磷池水封高度为3米，则黄磷池始终保持水量为420m³/a。则本次项目黄磷池用水量为3679.2m³/a，全部损耗，无废水产生。 3.噪声环境影响及防治措施分析 （1）噪声源强及污染防治措施 ①噪声源强分析 工程噪声主要由机械振动和空气湍动引起，机械振动噪声主要由设备运行以及机械操作运行过程中产生的噪声。主要的噪声设备为新增的黄磷泵等，噪声在80-95dB（A）之间。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.3-1 拟建项目噪声产生及治理情况（室外声源） 单位：dB（A） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段h. X; Y; Z; 声压级; 距声源距离/m. 1; 黄磷泵; 7.5kW; -50; 140; 1.5; 80~95; 1; 选用低噪音设备；消声减震；加强操作管理和维护；合理布局等; 连续运行. 注：厂区东南角为（0,0）点 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ②声环境影响分析 建设项目设备噪声源强在70-95dB（A）之间，噪声污染比较大，采用多点源等距离噪声衰减预测模式，并参照最为不利时气象条件等修正值进行计算，噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素的影响，声能逐渐衰减，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），预测建设项目实施后对厂界噪声的影响。 预测中应用的主要计算公式有： a.噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则技改工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： ① 式中：tj-在T时间内j声源工作时间，s； ti-在T时间内i声源工作时间，s； T－用于计算等效声级的时间，s； N－室外声源个数； M-等效室外声源个数。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）评价方法，选用以上预测模式，预测建设项目建成后对声环境的影响结果见表4.3-2。 表4.3-2 建设项目噪声贡献值预测结果一览表 单位：dB（A） 点位; 现有项目噪声贡献值*; 本次改造项目噪声贡献值; 本次改造后全厂项目厂界噪声贡献值. 厂界东; 昼间; 61.4; 29.6; 61.4. 厂界南; 62.8; 31.5; 62.8. 厂界西; 64.8; 33.2; 64.8. 厂界北; 58.1; 30.1; 58.11. 厂界东; 夜间; 54.2; 29.6; 54.22. 厂界南; 54.5; 31.5; 54.52. 厂界西; 54.8; 33.2; 54.83. 厂界北; 52.1; 30.1; 52.13. 注：现有项目噪声贡献值取现有“年产14.5万吨三氯氧磷（其中电子级0.5万吨）、11万吨电子级五氯化磷技改项目”竣工验收监测数据、例行监测数据中的较大值。 从表4.3-2可以看出：建设项目对厂界噪声贡献值在29.6-33.2（A）之间，噪声贡献值较小，叠加现有项目噪声贡献值后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，因此，本项目噪声源对周围环境影响较小。 ③噪声污染防治措施 为进一步减小项目噪声影响，针对项目特点，建设单位采取了不同的噪声防治措施，首先是从声源上进行有效控制，其次采取有效的隔声、消声、吸声等控制措施，厂区已采取噪声防治措施如下： a.从声源上控制，加工设备选择低噪声和符合国家噪声标准的设备。生产设备均采用性能好、噪声发生源强小和生产效率高的设备。动力设备采用钢砼隔振基础，管道、阀门接口采取缓动及减振的挠性接头（口）。 b.合理布局：将高噪声设备尽量布置在厂区中间，远离厂界，通过距离衰减减轻噪声对周围环境的影响。 c.加强管理：平时加强对各噪声设备的保养、检修，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。 d.在设计及安装中根据不同的设备采取消声、减振、隔声。经过基础减振、消声等措施噪声可降低5～10dB（A）；车间墙体隔声可达到10～15dB（A）的隔声量。 e.消声、减振措施：主要噪声设备还应采取隔声、消声、减振等降噪措施。对车间排气筒的室外风机采取消声器降噪，一般可以降低20dB左右。对水泵电动机安装消声器，水泵采取隔振和消声措施，可以降低噪声贡献10-19dB（A）。 f.厂房隔声：对距离居民较近一侧的厂房的地面进行隔声处理，采用专业的工业隔音门，隔音窗，墙体加装隔音板。 本项目50m范围内不涉及噪声敏感保护目标，通过相应的降噪措施和距离衰减后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，因此，本项目噪声源对周围环境影响较小。 （2）噪声监测要求 监测点：厂界四周外1m处；监测频率：每季度监测一次，昼、夜各监测1次。噪声监测计划及记录信息表见表4.3-3。 表4.3-3 噪声污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界噪声; 等效A声级Leq（dB）; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4.固体废物环境影响及防治措施分析 建设项目无固废产生。 - 5.地下水、土壤环境影响及防治措施分析 本项目为现有项目原料储存安全提升技改项目，主要建设内容为液氯储罐和黄磷池，其中黄磷池采用双层池，液氯采用储罐暂存于液氯集装箱装卸场地，氯气输送管道为压力管道，一旦发生泄漏事故，管内压力变化，压力数控系统瞬间报警并启动应急措施控制氯气泄漏，数控反应时间约为1s，其次，厂区地面均进行了硬化，因此，项目不涉及与地面直接接触的地下水污染源，不存在地下水污染源和污染途径。 （2）建设项目拟采取如下措施防止地下水和土壤污染： ①地下水污染防治措施 A.地下水污染防治原则 针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、应急响应”相结合的原则，企业液氯罐区、黄磷池等处需按要求进行防渗防漏设计，为减少对地下水的影响，建设项目应从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 a.源头控制原则 源头控制主要包括在工艺、管理、设备采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 现有厂区已设置290m³初期雨水收集池1座，可减少初期受污染的雨水下渗，减轻对地下水环境的影响。 B.末端控制措施原则 末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送有资质单位安全处理。 C.应急响应措施原则 进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制，制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案，采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 D.分区管理和控制原则 分区管理和控制原则，即根据场址所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量并参照相应标准要求有针对性地分区，并分别设计地面防渗层结构。 E.“可视化”原则 “可视化”原则，即在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表实施防渗措施，便于泄漏物质就地收集和及时发现破损的防渗层。 F.工程措施与污染监控相结合原则 工程措施与污染监控相结合原则，即采用国际、国内先进的防渗材料、技术和实施手段，最大限度地强化防渗防污能力。同时实施覆盖生产区及周边一定范围的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测报告制度，配备先进的检漏检测分析仪器设备，科学合理布设地下水污染监测井，及时发现污染，及时采取措施，及早消除不良影响。 ②地下水防渗防污措施 A.污染控制难易程度 污染控制难易程度分级参照表见表4.5-2。 表4.5-2 污染控制难易程度分级参照表 污染控制难易程度; 主要特征. 难; 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理. 易; 对地下水有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理. 企业液氯罐区、黄磷池等如发生泄漏，液氯易挥发，泄漏时通过关闭液氯集装箱装卸场地大门，开启二级碱液喷淋装置进行氯气收集处理，同时将尚未挥发的液氯抽排至备用液氯罐，液氯集装箱装卸场地已进行水泥硬化；黄磷池采用双层池，内层采用316L钢，外层采用混凝土结构，2层之间装有热水，进行保温，通过定期进行水质监测，确认是否存在内层破损情况，因此，本项目地下水污染控制程度：不易。 B.天然包气带防污性能分级参照表 表4.5-3 天然包气带防污性能分级参照表 分级; 包气带岩土的渗透性能. 强; 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10—6cm/s，且分布连续、稳定. 中; 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤10—6cm/s，且分布连续、稳定； 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10—6cm/s＜K≤10—4cm/s，且分布连续、稳定. 弱; 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件. 对比历史资料，建设项目包气带防护性能属于：中等。 C.分区防渗要求 根据项目包气带防污性能和区域污染控制难易程度，根据项目实际情况，对照导则要求，地下水污染防渗分区见表4.5-4。 表4.5-4 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗单元. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机物污染物; /. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 黄磷池、液氯罐区. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机物污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 厂区内路面. a.一般污染防治区防渗措施 本项目一般污染防治区参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 根据标准要求，当天然基础层的渗透系数大于1.0×10—7cm/s时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10—7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。 因此，本项目一般区域采用天然材料构筑防渗层，天然材料衬层厚度应满足表4.5-5中要求。 表4.5-5 天然材料衬层厚度设计要求 基础层条件; 下衬层厚度. 渗透系数≤1.0×10—7cm/s，厚度≥3m; 厚度≥0.5m. 渗透系数≤1.0×10—7cm/s，厚度≥6m; 厚度≥0.5m. 渗透系数≤1.0×10—6cm/s，厚度≥3m; 厚度≥1.0m. b.防渗区域填土垫高措施 本项目所在区域地下水位埋深约0.464～1.929m，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），Ⅱ类场应选在防渗性能好的地基上，天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。因此，为了满足标准要求，本项目采取以下两方面的措施： a）在防渗区域平整过程中通过填土的方式增加表土层距离地下水位的距离，确保表土层距离地下水位的距离不得小于1.5m，并在表土层上直接做防渗处理。 b）为了防止地下水对防渗膜的顶托而使膜易受破坏，须将厂区地下水及时导出，使地下水水位低于防渗结构层的标高，故设计在水平防渗膜底下设置地下水集排系统。顺应自然地下水流向，设置的地下水集排系统总体方向为由北向南，在防渗层下面设置了土工复合排水网，使每个防渗部位的地下水都可以及时导出。 ③地下水污染监控系统 A.地下水监测计划 为了及时准确地掌握厂区地下水质量状况和地下水体中污染物的动态变化，企业已建立覆盖全厂的地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现、及时控制。按照地下水流向，项目在厂界的下游设置一口永久地下水监测井，井深超过已知最大地下水埋深以下2m，设标识牌。 B.地下水监测原则 a.重点污染防治区加密监测原则； b.以浅层地下水监测为主的原则； c.上、下游同步对比监测原则； d.水质监测项目参照《地下水质量标准》相关要求和潜在污染源特征污染因子确定，各监测井可依据监测目的的不同适当增加和减少监测项目，厂内安全环保部门设立地下水动态监测小组，专人负责监测。 ④地下水污染应急措施 A.地下水污染环境监控 建设单位可根据实际情况建立场区地下水环境监控体系，包括建立地下水污染控制制度和环境管理体系、制定监测计划、配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。 B.风险事故应急响应 建设单位可在制定企业安全管理制度的基础上，制定专门地下水污染事故应急措施，并与其它应急预案相协调。 风险应急程序：针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理技术特点，制定地下水污染应急治理程序，具体程序见图4-1。 图4-1 地下水污染应急治理程序图 ⑤其他措施 A.加强源头控制。厂区各类废物做到循环利用的具体方案，减少污染排放量；工艺、管道设备、污水储存及处理构筑物采取有效的污染控制措施，将污染物跑冒滴漏降到最低限。 B.按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求做好分区防控，一般情况下应以水平防渗为主，对难以采取水平防渗的场地，可采用垂直防渗为主，局部水平防渗为辅的防控措施。 C.制定地下水污染应急响应预案，明确污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径等措施。 D.加强环境管理。加强厂区巡检，对跑冒滴漏做到及时发现、及时控制；做好厂区危废库、装置区地面防渗层的管理，防渗层破裂后及时补救、更换。 （2）土壤污染防治措施 ①源头控制措施 A.垂直入渗影响源头控制措施： 垂直入渗预防措施主要为分区防渗，项目主要区域均进行硬化和防渗处理。项目主要防渗区域有：企业液氯罐区、黄磷池等防渗标准按照地下水章节提出的防渗要求。 B.地面径流影响源头控制措施 建设项目黄磷池采用双层池暂存，且根据黄磷理化性质，黄磷泄漏后会迅速凝固，并自然，不会发生黄磷地面漫流的情况；液氯储存在液氯集装箱装卸场地内，液氯集装箱装卸场地设置门槛，与厂房形成围堰，门槛不低于300mm，一旦发生漫流，可确保液氯不出液氯集装箱装卸场地，通过采取以上措施，液氯、黄磷漫流进入外环境可能性较小，对周边地表水环境影响不大。 C.其他源头控制措施 建设项目对产生的废水进行合理的治理和重复利用，以先进工艺、管道、设备、污水储存，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计，管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能在地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立土壤动态监测小组，负责对土壤环境监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。 ②过程防控措施 建设项目为土壤污染型项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）过程控制措施，结合建设项目污染特征。 针对大气沉降影响，厂界及周边应加强绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主，根据建设项目所处区域自然地理特征，可种植易于在该地区生长且富集能力较强、生物量较大的植物种植。 针对垂直入渗影响，项目拟要求企业对黄磷池、液氯储罐等定期检查，应根据相关标准和规范要求，做好黄磷池体、液氯罐式集装箱装卸场地地面、厂区地面等进行防渗，以防止土壤环境污染。 针对地面漫流影响，过程控制措施应根据建设项目所在地的地形特点优化地面布局，关注事故状态下的废水收集，以防止土壤环境污染。 在采取以上土壤和地下水污染防治措施后，项目建设对土壤、地下水环境影响较小。 6.环境风险及风险防范措施分析 本项目环境风险影响分析见风险专项评价。经识别，本项目环境风险主要为储罐区液氯、黄磷等泄漏事故以及黄磷池的火灾爆炸事故引起的次生污染。预测结果表明在采取相应风险防范措施后，项目液氯储罐、黄磷池泄漏事故、火灾爆炸事故次生污染等对周边环境影响较小，项目风险是可防控的。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 液氯储存 | 氯气 | 一级水吸收+二级碱吸收 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 |
|  | 厂界 |  | 氯气 | 加强通风 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新扩改建标准值 |
| 地表水环境 | DW001 | 液氯储存 | COD、SS、氯化物 | 厂区污水处理站 | 薛行污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | ZS001 | 黄磷泵 | dB(A) | 选用低噪音设备、消声减震、利用建筑物隔声屏蔽、加强操作管理和维护、合理布局等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | / |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①建立罐区、生产线、生产车间管理制度，对生产线、罐区进行定期维护保养、例行检查，从源头上减少污染物泄漏可能性；②合理布局，减少污染物泄漏途径；③厂内不同区域实施分区防治；④对全厂及各装置设施采取严格的防渗措施 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①合理选址、总图布置；②安全生产管理系统；③电气、电讯安全防范措施；④消防及火灾报警系统；⑤废水事故排放防范及应急措施，设置960m3事故池（依托厂区现有）⑥制定应急响应及疏散措施 a.总图布置严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）及2018年修改单的要求进行设计。 b.危废库地面均做防渗处理。 c.按照使用计划严格控制化学品的暂存量，不过多存放；及时清理危废。 d.危废的存放设置明显标志，并由专人管理，出入库应当进行核查登记，并定期检查。 e.制定突发环境事件应急预案，建立应急小组，负责应急突发事件的组织、指挥、抢修、控制、协调等应急响应行动；配备消防器材、救生器、防护面罩、胶皮手套、急救用品、沙袋、吸收棉、收集桶等应急物资或设备；发生泄漏时，用沙土或其他材料吸附或吸收，然后铲入桶内收集；设置960m3事故池（依托厂区现有）；制定应急响应及疏散措施 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.环境管理与监测计划 （1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污水处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、新建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台账。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。 ⑥建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 ⑦规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求张贴标识。 ⑧企业需要根据《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令 第24号）要求向社会公开相关信息。 企业于2023年12月20日重新申领了排污许可证，排污许可编号为913208267855626437001V，有效期自2023年12月20日至2028年12月19日。 本项目行业分类为G5942 危险化学品仓储，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），属于登记管理。 现有项目属于排污许可重点管理，项目建成后新增危险化学品暂存，未新增废气、废水排放口、排放口位置未发生变化，不属于《排污许可管理条例》第十五条规定的情形，根据《排污许可管理办法（试行）、《排污许可管理条例》，无需申请重新排污许可证。 （2）自行监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范无机化学工业》（HJ1035--2019）、《排污单位自行监测技术指南无机化学工业》（HJ 1138-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），建设单位定期委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。 （3）验收监测计划 当本项目达到验收标准时根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》委托有资质的检（监）测机构代其开展验收监测，根据监测结果编写验收监测报告。 |  |  |  |  |

# 六、结论

综上所述：本项目符合国家和地方产业政策，拟采用的各项污染防治措施合理、有效，噪声可实现达标排放，废气、废水、固体废物可实现零排放；项目投产后，对周边环境污染影响较小。因此在下一步的工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染防治措施和本报告中提出的各项环境保护对策建议，从环保角度分析，项目在拟建地址建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 氯气 | 0.010098 | 0.179 | / | / | / | 0.010098 | / |
|  |  | HCl | ND | 0.434 | / | / | / | ND | / |
|  |  | 磷酸雾 | ND | 0.017 | / | / | / | ND | / |
|  |  | 氨气 | ND | 0.014 | / | / | / | ND | / |
|  |  | 硫化氢 | 0.0010512 | 0.0016 | / | / | / | 0.0010512 | / |
|  | 无组织 | HCl | / | 0.060 | / | / | / | / | / |
|  |  | 磷酸雾 | / | 0.036 | / | / | / | / | / |
|  |  | 氨气 | / | 0.015 | / | / | / | / | / |
|  |  | 硫化氢 | / | 0.0006 | / | / | / | / | / |
| 废水（接管量） | COD |  | 0.1472 | 1.699 | / | / | / | 0.1472 | / |
|  | SS |  | 0.0639 | 0.697 | / | / | / | 0.0639 | / |
|  | 氨氮 |  | 0.0210 | 0.065 | / | / | / | 0.0210 | / |
|  | 总氮 |  | 0.0323 | 0.127 | / | / | / | 0.0323 | / |
|  | 总磷 |  | 0.0009 | 0.008 | / | / | / | 0.0009 | / |
|  | 石油类 |  | ND | 0.009 | / | / | / | ND | / |
|  | 盐分 |  | 6.1837 | 19.364 | / | / | / | 6.1837 | / |
| 一般工业固体废物 | 纯水制备系统废物 |  | 0.20 | / | / | / | / | 0.20 | / |
| 危险废物 | 釜残/蒸馏残渣 |  | 269.57 | / | / | / | / | 269.57 | / |
|  | 板框压滤污泥 |  | 41.26 | / | / | / | / | 41.26 | / |
|  | 实验室废液 |  | 0.05 | / | / | / | / | 0.05 | / |
|  | 废活性炭（实验室废气处理） |  | 0.12 | / | / | / | / | 0.12 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① 单位：t/a